## Simulazione 4.9
PV-Xcel 4.9 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 6 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | %
Tipo di Impianto
Installazione | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 216 | 196 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 134 | 114 | 20
Produttività |  | 1200 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 7200 | kWh
Consumo annuo |  | 3000 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo |  | 1500 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete |  | 5700 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1500 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 10500
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 385
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 1750 | € |  |  | Totale |  | 10885
Manutenzione costo annuo |  | 150 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 2 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 16557.0076
Spese istruttoria GSE |  | 18 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 20403.5712
Spese gestione GSE |  | 3.6 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 285 | €
B) Altri costi una tantum |  | 100 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
Altri oneri annui |  | 100 | €
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.18 | €
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.12 | € | Per calcolo vendita dal 21° anno
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 6 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  |  | 7200 | 7135.2 | 7070.9832 | 7007.3444 | 6944.2783 | 6881.7797 | 6819.8437 | 6758.4651 | 6697.639 | 6637.3602 | 6577.624 | 6518.4253 | 6459.7595 | 6401.6217 | 6344.0071 | 6286.911 | 6230.3288 | 6174.2559 | 6118.6876 | 6063.6194 | 6009.0468 | 5954.9654 | 5901.3707 | 5848.2584 | 5795.624
Autoconsumo |  |  |  | 1500 | 1530 | 1560.6 | 1591.812 | 1623.6482 | 1656.1212 | 1689.2436 | 1723.0285 | 1757.4891 | 1792.6389 | 1828.4916 | 1865.0615 | 1902.3627 | 1940.4099 | 1979.2181 | 2018.8025 | 2059.1786 | 2100.3621 | 2142.3694 | 2185.2168 | 2228.9211 | 2273.4995 | 2318.9695 | 2365.3489 | 2412.6559
Immessa in rete |  |  |  | 5700 | 5605.2 | 5510.3832 | 5415.5324 | 5320.63 | 5225.6585 | 5130.6001 | 5035.4366 | 4940.1499 | 4844.7213 | 4749.1323 | 4653.3639 | 4557.3968 | 4461.2117 | 4364.7889 | 4268.1085 | 4171.1503 | 4073.8937 | 3976.3182 | 3878.4026 | 3780.1257 | 3681.4659 | 3582.4012 | 3482.9095 | 3382.9682
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 1231.2 | 1210.7232 | 1190.2428 | 1169.755 | 1149.2561 | 1128.7422 | 1108.2096 | 1087.6543 | 1067.0724 | 1046.4598 | 1025.8126 | 1005.1266 | 984.3977 | 963.6217 | 942.7944 | 921.9114 | 900.9685 | 879.961 | 858.8847 | 837.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 201 | 205.02 | 209.1204 | 213.3028 | 217.5689 | 221.9202 | 226.3586 | 230.8858 | 235.5035 | 240.2136 | 245.0179 | 249.9182 | 254.9166 | 260.0149 | 265.2152 | 270.5195 | 275.9299 | 281.4485 | 287.0775 | 292.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.0852 | 368.3069 | 375.6731 | 383.1865 | 390.8503
Liquidazione eccedenze scambio sul posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2951 | 228.0905 | 204.6759 | 181.0448 | 157.1906
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 270 | 291.924 | 297.7625 | 303.7177 | 309.7921 | 315.9879 | 322.3077 | 328.7538 | 335.3289 | 342.0355 | 348.8762 | 355.8537 | 362.9708 | 370.2302 | 377.6348 | 385.1875 | 392.8913 | 400.7491 | 408.7641 | 416.9394 | 425.2781 | 433.7837 | 442.4594 | 451.3086 | 460.3347
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 1702.2 | 1707.6672 | 1697.1257 | 1686.7755 | 1676.617 | 1666.6504 | 1656.876 | 1647.294 | 1637.9048 | 1628.7089 | 1619.7067 | 1610.8986 | 1602.2851 | 1593.8669 | 1585.6445 | 1577.6185 | 1569.7897 | 1562.1587 | 1554.7263 | 1547.4934 | 1037.6585 | 1030.1812 | 1022.8084 | 1015.5399 | 1008.3756
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Oneri connessione Enel |  |  |  | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altre spese |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Totale Uscite (spese + tasse) |  |  |  | 656.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -9454.4 | -8000.3328 | -6556.8071 | -5123.6316 | -3700.6146 | -2287.5642 | -884.2882 | 509.4057 | 1893.7106 | 3268.8195 | 4634.9261 | 5992.2247 | 7340.9098 | 8681.1767 | 10013.2212 | 11337.2397 | 12653.4293 | 13961.988 | 15263.1143 | 16557.0076 | 17341.0662 | 18117.6473 | 18886.8557 | 19648.7956 | 20403.5712
Ricavi (GSE)
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Calcoli
| 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | IMPOSTE
|  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20
|  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
|  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
|  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0
| 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Titolo II | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
[5 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
| FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 196 | 114 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[5 empty] | 196 | 114 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[14 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[15 empty] | 5 | 50
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
[14 empty] | TRUE |  | 1500
[14 empty] | FALSE |  | FALSE
1500
FALSE
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NO
2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 120 | 120
4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 240 | 0
5 | Azienda Agricola IRE+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 500 | 0
6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1500 | 0
| 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 2500 | 0
[6 empty] | Ires | [5 empty] | 3 | 120
| Costo impianto |  | 10500 |  |  | FALSE
| Ammortamento |  | 0
| 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500
| 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9454.4 | -8000.3328 | -6556.8071 | -5123.6316 | -3700.6146 | -2287.5642 | -884.2882 | 509.4057 | 1893.7106 | 3268.8195 | 4634.9261 | 5992.2247 | 7340.9098 | 8681.1767 | 10013.2212 | 11337.2397 | 12653.4293 | 13961.988 | 15263.1143 | 16557.0076
IRPEF | FALSE
PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 |  | 1-3 | 201 | 119
| TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 192.5 | 110.5 |  | 3-20 | 189 | 107
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 135 | 53
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 120 | 38
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | <5000 | 113 | 31
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 1-3 | 176 | 94
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 | 165 | 83
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 20-200 | 151 | 69
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 124 | 42
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 113 | 31
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | <5000 | 106 | 24
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 1-3 | 152 | 70
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 | 144 | 62
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 20-200 | 136 | 54
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 113 | 31
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 106 | 24
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | <5000 | 99 | 17
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 1-3 | 140 | 58
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 | 133 | 51
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 20-200 | 126 | 44
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 107 | 25
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 101 | 19
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | <5000 | 95 | 13
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 1-3 | 130 | 48
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 | 124 | 42
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 20-200 | 118 | 36
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 102 | 20
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 97 | 15
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | <5000 | 92 | 10
[5 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
| FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
CONSUMI
[20 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 3000 | 3060 | 3121.2 | 3183.624 | 3247.2965 | 3312.2424 | 3378.4873 | 3446.057 | 3514.9781 | 3585.2777 | 3656.9833 | 3730.1229 | 3804.7254 | 3880.8199 | 3958.4363 | 4037.605 | 4118.3571 | 4200.7243 | 4284.7387 | 4370.4335 | 4457.8422 | 4546.999 | 4637.939 | 4730.6978 | 4825.3117
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
| Contributo conto scambio |  |  | 0.162
Scambio | 1500 | 1530 | 1560.6 | 1591.812 | 1623.6482 | 1656.1212 | 1689.2436 | 1723.0285 | 1757.4891 | 1792.6389 | 1828.4916 | 1865.0615 | 1902.3627 | 1940.4099 | 1979.2181 | 2018.8025 | 2059.1786 | 2100.3621 | 2142.3694 | 2185.2168 | 2228.9211 | 2273.4995 | 2318.9695 | 2365.3489 | 2412.6559
Eccedenze | 4200 | 4075.2 | 3949.7832 | 3823.7204 | 3696.9818 | 3569.5373 | 3441.3565 | 3312.4081 | 3182.6608 | 3052.0825 | 2920.6407 | 2788.3024 | 2655.0341 | 2520.8018 | 2385.5708 | 2249.306 | 2111.9717 | 1973.5316 | 1833.9488 | 1693.1859 | 1551.2046 | 1407.9663 | 1263.4317 | 1117.5606 | 970.3123