## Simulazione 5.4
PV-Xcel 5.4 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 3 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | %
Tipo di Impianto
Installazione | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 228 | 208 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 146 | 126 | 20
Produttività |  | 1200 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 3600 | kWh
Consumo annuo |  | 2500 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo |  | 1250 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete |  | 2350 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1250 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 4500
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 342
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 1500 | € |  |  | Totale |  | 4842
Manutenzione costo annuo |  | 150 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 1 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 11098.4749
Spese istruttoria GSE |  | 9 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 14387.4871
Spese gestione GSE |  | 1.8 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 242 | €
B) Altri costi una tantum |  | 100 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 50 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 15 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.18 | €
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.11 | € | Per calcolo vendita dal 21° anno
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 4 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  |  | 3600 | 3567.6 | 3535.4916 | 3503.6722 | 3472.1391 | 3440.8899 | 3409.9219 | 3379.2326 | 3348.8195 | 3318.6801 | 3288.812 | 3259.2127 | 3229.8798 | 3200.8108 | 3172.0035 | 3143.4555 | 3115.1644 | 3087.1279 | 3059.3438 | 3031.8097 | 3004.5234 | 2977.4827 | 2950.6853 | 2924.1292 | 2897.812
Autoconsumo |  |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Immessa in rete |  |  |  | 2350 | 2317.6 | 2285.4916 | 2253.6722 | 2222.1391 | 2190.8899 | 2159.9219 | 2129.2326 | 2098.8195 | 2068.6801 | 2038.812 | 2009.2127 | 1979.8798 | 1950.8108 | 1922.0035 | 1893.4555 | 1865.1644 | 1837.1279 | 1809.3438 | 1781.8097 | 1754.5234 | 1727.4827 | 1700.6853 | 1674.1292 | 1647.812
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 535.8 | 528.4128 | 521.0921 | 513.8373 | 506.6477 | 499.5229 | 492.4622 | 485.465 | 478.5308 | 471.6591 | 464.8491 | 458.1005 | 451.4126 | 444.7849 | 438.2168 | 431.7079 | 425.2575 | 418.8652 | 412.5304 | 406.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
Liquidazione eccedenze scambio sul posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7328 | 77.3522 | 73.011 | 68.7089 | 64.4455
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 225 | 234 | 243.36 | 253.0944 | 263.2182 | 273.7469 | 284.6968 | 296.0847 | 307.928 | 320.2452 | 333.055 | 346.3772 | 360.2322 | 374.6415 | 389.6272 | 405.2123 | 421.4208 | 438.2776 | 455.8087 | 474.0411 | 493.0027 | 512.7228 | 533.2317 | 554.561 | 576.7434
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 943.3 | 944.9128 | 946.9521 | 949.4317 | 952.3659 | 955.7698 | 959.659 | 964.0497 | 968.9589 | 974.4042 | 980.4041 | 986.9777 | 994.1448 | 1001.9264 | 1010.344 | 1019.4201 | 1029.1783 | 1039.6428 | 1050.8391 | 1062.7937 | 777.2355 | 792.575 | 808.7428 | 825.7699 | 843.689
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Oneri connessione Enel |  |  |  | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Uscite (spese + tasse) |  |  |  | 552.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -4109.5 | -3366.3872 | -2621.2351 | -1873.6035 | -1123.0376 | -369.0678 | 388.7912 | 1151.0409 | 1918.1997 | 2690.804 | 3469.4081 | 4254.5857 | 5046.9306 | 5847.057 | 6655.601 | 7523.2211 | 8400.5994 | 9288.4422 | 10187.4813 | 11098.4749 | 11723.9104 | 12364.6854 | 13021.6282 | 13695.5981 | 14387.4871
Ricavi (GSE)
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Calcoli
| 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | IMPOSTE
|  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20
|  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
|  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
|  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0
| 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Titolo II | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
[5 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
| TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 208 | 126 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[5 empty] | 208 | 126 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[14 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[15 empty] | 5 | 50
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
[14 empty] | TRUE |  | 1250
[14 empty] | FALSE |  | 0
1250
FALSE
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NO
2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 242 | 242
4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 363 | 0
5 | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 726 | 0
6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1936 | 0
| 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 3146 | 0
[6 empty] | Ires | [5 empty] | 0 | 242
| Costo impianto |  | 4500 |  |  | FALSE
| Ammortamento |  | 0
| 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
| 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4109.5 | -3366.3872 | -2621.2351 | -1873.6035 | -1123.0376 | -369.0678 | 388.7912 | 1151.0409 | 1918.1997 | 2690.804 | 3469.4081 | 4254.5857 | 5046.9306 | 5847.057 | 6655.601 | 7523.2211 | 8400.5994 | 9288.4422 | 10187.4813 | 11098.4749
IRPEF | FALSE
PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 204.5 | 122.5 |  | 1-3 | 201 | 119
| FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 |  | 3-20 | 189 | 107
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 135 | 53
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 120 | 38
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | <5000 | 113 | 31
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 1-3 | 176 | 94
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 | 165 | 83
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 20-200 | 151 | 69
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 124 | 42
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 113 | 31
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | <5000 | 106 | 24
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 1-3 | 152 | 70
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 | 144 | 62
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 20-200 | 136 | 54
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 113 | 31
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 106 | 24
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | <5000 | 99 | 17
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 1-3 | 140 | 58
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 | 133 | 51
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 20-200 | 126 | 44
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 107 | 25
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 101 | 19
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | <5000 | 95 | 13
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 1-3 | 130 | 48
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 | 124 | 42
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 20-200 | 118 | 36
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 102 | 20
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 97 | 15
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | <5000 | 92 | 10
[5 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
| FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
CONSUMI
[20 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 2500 | 2525 | 2550.25 | 2575.7525 | 2601.51 | 2627.5251 | 2653.8004 | 2680.3384 | 2707.1418 | 2734.2132 | 2761.5553 | 2789.1709 | 2817.0626 | 2845.2332 | 2873.6855 | 2902.4224 | 2931.4466 | 2960.7611 | 2990.3687 | 3020.2724 | 3050.4751 | 3080.9799 | 3111.7896 | 3142.9075 | 3174.3366
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
| Contributo conto scambio |  |  | 0.162
Scambio | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Eccedenze | 1100 | 1067.6 | 1035.4916 | 1003.6722 | 972.1391 | 940.8899 | 909.9219 | 879.2326 | 848.8195 | 818.6801 | 788.812 | 759.2127 | 729.8798 | 700.8108 | 672.0035 | 643.4555 | 615.1644 | 587.1279 | 559.3438 | 531.8097 | 504.5234 | 477.4827 | 450.6853 | 424.1292 | 397.812
Costo energia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 0.18 | 0.1872 | 0.19469 | 0.20248 | 0.21057 | 0.219 | 0.22776 | 0.23687 | 0.24634 | 0.2562 | 0.26644 | 0.2771 | 0.28819 | 0.29971 | 0.3117 | 0.32417 | 0.33714 | 0.35062 | 0.36465 | 0.37923 | 0.3944 | 0.41018 | 0.42659 | 0.44365 | 0.46139