## Impianti Titolo II
Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia (Impianti Titolo II)
Potenza impianto | 25 | kW | [5 empty] | Dati da inserire
Calcoli automatici
Entrata in esercizio
Semestre di applicazione
Tipo di impianto
Utilizzo Energia
Tariffa premio
|  | Totale | Base | Premio
Tariffa omnicomprensiva |  | 185 | 175 | 10
Tariffa autoconsumo |  | 103 | 93 | 10
Produttività | 1150 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto | 28750 | kWh
Consumo annuo | 3500 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo | 1750 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete | 27000 | kWh
Energia acquistata dalla rete | 1750 | kWh
Costo dell'impianto (€/kW) | 2000 | € | Costo Totale |  | 50000
Manutenzione costo annuo | 150 | €
Aumento annuo consumi energia | 2 | %
Spese istruttoria GSE | 70 | €
Spese gestione GSE | 14.375 | €
Altri costi una tantum | 242 | € | Costi Allacciamento Enel, etc
Altri oneri annui | 100 | €
Costo acquisto energia (kWh) | 0.18 | €
Decadimento prestazioni pannelli | 1 | % | Consigliato 1% annuo
Aumento annuo costo energia | 4 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20
Produttività (con decadimento pannelli 1% annuo) |  |  | 28750 | 28462.5 | 28177.875 | 27896.0962 | 27617.1353 | 27340.9639 | 27067.5543 | 26796.8788 | 26528.91 | 26263.6209 | 26000.9847 | 25740.9748 | 25483.5651 | 25228.7294 | 24976.4421 | 24726.6777 | 24479.4109 | 24234.6168 | 23992.2706 | 23752.3479
Autoconsumo |  |  | 1750 | 1785 | 1820.7 | 1857.114 | 1894.2563 | 1932.1414 | 1970.7842 | 2010.1999 | 2050.4039 | 2091.412 | 2133.2402 | 2175.905 | 2219.4231 | 2263.8116 | 2309.0878 | 2355.2696 | 2402.375 | 2450.4225 | 2499.4309 | 2549.4196
Immessa in rete |  |  | 27000 | 26677.5 | 26357.175 | 26038.9822 | 25722.879 | 25408.8225 | 25096.7701 | 24786.6788 | 24478.506 | 24172.2089 | 23867.7444 | 23565.0698 | 23264.1419 | 22964.9178 | 22667.3543 | 22371.4081 | 22077.0359 | 21784.1943 | 21492.8397 | 21202.9284
Ricavo tariffa omnicomprensiva |  |  | 4995 | 4935.3375 | 4876.0774 | 4817.2117 | 4758.7326 | 4700.6322 | 4642.9025 | 4585.5356 | 4528.5236 | 4471.8586 | 4415.5327 | 4359.5379 | 4303.8663 | 4248.5098 | 4193.4605 | 4138.7105 | 4084.2516 | 4030.076 | 3976.1753 | 3922.5418
Ricavo tariffa autoconsumo |  |  | 180.25 | 183.855 | 187.5321 | 191.2827 | 195.1084 | 199.0106 | 202.9908 | 207.0506 | 211.1916 | 215.4154 | 219.7237 | 224.1182 | 228.6006 | 233.1726 | 237.836 | 242.5928 | 247.4446 | 252.3935 | 257.4414 | 262.5902
Risparmio in bolletta |  |  | 315 | 334.152 | 340.835 | 347.6517 | 354.6048 | 361.6969 | 368.9308 | 376.3094 | 383.8356 | 391.5123 | 399.3426 | 407.3294 | 415.476 | 423.7855 | 432.2612 | 440.9065 | 449.7246 | 458.7191 | 467.8935 | 477.2513
Totale ricavi + risparmio |  |  | 5490.25 | 5453.3445 | 5404.4445 | 5356.1462 | 5308.4458 | 5261.3396 | 5214.824 | 5168.8956 | 5123.5508 | 5078.7864 | 5034.599 | 4990.9856 | 4947.9429 | 4905.4679 | 4863.5578 | 4822.2097 | 4781.4209 | 4741.1886 | 4701.5102 | 4662.3833
Manutenzione |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375
Altri oneri una tantum |  |  | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altre spese |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Totale spese |  |  | 576.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375 | 264.375
Ammortamento anni |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Cassa (entrate-uscite) |  |  | -45086.125 | -39897.1555 | -34757.086 | -29665.3148 | -24621.244 | -19624.2794 | -14673.8303 | -9769.3097 | -4910.1339 | -95.7225 | 4674.5015 | 9401.1121 | 14084.6799 | 18725.7728 | 23324.9557 | 27882.7904 | 32399.8363 | 36876.6498 | 41313.785 | 45711.7933

## Calcoli Titolo II
1 | Primo semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 3 | 4 | 25 |  |  | FALSE | 0 | 0
| Secondo Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0
| Terzo semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 20 | 0
| Quarto semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
| Quinto semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | 20 | 0
1 | Impianto su edificio | [10 empty] | FALSE | 10 | 0
| Altri impianti | [10 empty] | FALSE | 30 | 0
[12 empty] | FALSE | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
TRUE | 20-200 | 175 | 93 | 175 | 93 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
|  |  |  | 175 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[12 empty] | FALSE | 20 | 0
[12 empty] | FALSE | 0 | 0
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | TRUE | 10 | 10
FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 10
FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[13 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[14 empty] | 5 | 50
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0