## Impianti Titolo II
Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia (Impianti Titolo II)
Potenza impianto | 500 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  |  |  | Calcoli automatici
Entrata in esercizio | [5 empty] | Impianto soggetto a imposte
Semestre di applicazione | [5 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | %
Tipo di impianto | [5 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [5 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[6 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
|  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  | 182 | 142 | 40
Tariffa autoconsumo |  | 100 | 60 | 40
Produttività | 1150 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto | 575000 | kWh
Consumo annuo | 38000 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo | 26600 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete | 548400 | kWh
Energia acquistata dalla rete | 11400 | kWh
Costo dell'impianto (€/kW) | 1950 | € | Costo Totale |  | 975000
Manutenzione costo annuo | 150 | €
Aumento annuo consumi energia | 2 | %
Spese istruttoria GSE | 1020 | €
Spese gestione GSE | 287.5 | €
Altri costi una tantum | 1500 | € | Costi Allacciamento Enel, etc
Altri oneri annui | 100 | €
Costo acquisto energia (kWh) | 0.18 | €
Decadimento prestazioni pannelli | 0.9 | % | Consigliato 1% annuo
Aumento annuo costo energia | 6 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  | 575000 | 569825 | 564696.575 | 559614.3058 | 554577.7771 | 549586.5771 | 544640.2979 | 539738.5352 | 534880.8884 | 530066.9604 | 525296.3577 | 520568.6905 | 515883.5723 | 511240.6202 | 506639.4546 | 502079.6995 | 497560.9822 | 493082.9334 | 488645.187 | 484247.3803
Autoconsumo |  |  | 26600 | 27132 | 27674.64 | 28228.1328 | 28792.6955 | 29368.5494 | 29955.9204 | 30555.0388 | 31166.1395 | 31789.4623 | 32425.2516 | 33073.7566 | 33735.2317 | 34409.9364 | 35098.1351 | 35800.0978 | 36516.0998 | 37246.4218 | 37991.3502 | 38751.1772
Immessa in rete |  |  | 548400 | 542693 | 537021.935 | 531386.173 | 525785.0816 | 520218.0277 | 514684.3775 | 509183.4964 | 503714.7489 | 498277.4981 | 492871.1062 | 487494.9339 | 482148.3406 | 476830.6838 | 471541.3195 | 466279.6017 | 461044.8824 | 455836.5116 | 450653.8368 | 445496.2031
Ricavo tariffa omnicomprensiva |  |  | 99808.8 | 98770.126 | 97737.9922 | 96712.2835 | 95692.8849 | 94679.681 | 93672.5567 | 92671.3964 | 91676.0843 | 90686.5046 | 89702.5413 | 88724.078 | 87750.998 | 86783.1845 | 85820.5201 | 84862.8875 | 83910.1686 | 82962.2451 | 82018.9983 | 81080.309
Ricavo tariffa autoconsumo |  |  | 2660 | 2713.2 | 2767.464 | 2822.8133 | 2879.2695 | 2936.8549 | 2995.592 | 3055.5039 | 3116.614 | 3178.9462 | 3242.5252 | 3307.3757 | 3373.5232 | 3440.9936 | 3509.8135 | 3580.0098 | 3651.61 | 3724.6422 | 3799.135 | 3875.1177
Risparmio in bolletta |  |  | 4788 | 5176.7856 | 5280.3213 | 5385.9277 | 5493.6463 | 5603.5192 | 5715.5896 | 5829.9014 | 5946.4994 | 6065.4294 | 6186.738 | 6310.4728 | 6436.6822 | 6565.4159 | 6696.7242 | 6830.6587 | 6967.2718 | 7106.6173 | 7248.7496 | 7393.7246
Totale ricavi + risparmio |  |  | 107256.8 | 106660.1116 | 105785.7775 | 104921.0245 | 104065.8007 | 103220.0552 | 102383.7383 | 101556.8016 | 100739.1977 | 99930.8803 | 99131.8045 | 98341.9264 | 97561.2034 | 96789.5939 | 96027.0578 | 95273.5559 | 94529.0504 | 93793.5046 | 93066.8829 | 92349.1513
Ammortamenti |  |  | 43875 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 53625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP e IRPEF |  |  | 58593.8 | 13733.326 | 12755.4562 | 11785.0968 | 10822.1544 | 9866.536 | 8918.1487 | 7976.9002 | 7042.6982 | 6115.4509 | 5195.0665 | 38406.4536 | 91124.5212 | 90224.1781 | 89330.3337 | 88442.8973 | 87561.7786 | 86686.8873 | 85818.1333 | 84955.4267
IRPEF |  |  | 18693.458 | 3158.665 | 2933.7549 | 2710.5723 | 2489.0955 | 2269.3033 | 2051.1742 | 1834.6871 | 1619.8206 | 1406.5537 | 1194.8653 | 10914.4524 | 32353.5441 | 31966.3966 | 31582.0435 | 31200.4458 | 30821.5648 | 30445.3615 | 30071.7973 | 29700.8335
IRAP |  |  | 2285.1582 | 535.5997 | 497.4628 | 459.6188 | 422.064 | 384.7949 | 347.8078 | 311.0991 | 274.6652 | 238.5026 | 202.6076 | 1497.8517 | 3553.8563 | 3518.7429 | 3483.883 | 3449.273 | 3414.9094 | 3380.7886 | 3346.9072 | 3313.2616
Manutenzione |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5
Altri oneri una tantum |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altre spese |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Totale spese + tasse |  |  | 24036.1162 | 4231.7647 | 3968.7177 | 3707.691 | 3448.6595 | 3191.5982 | 2936.482 | 2683.2862 | 2431.9858 | 2182.5563 | 1934.9729 | 12949.8041 | 36444.9004 | 36022.6395 | 35603.4265 | 35187.2188 | 34773.9742 | 34363.6501 | 33956.2045 | 33551.5951
Anno |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Cassa (entrate-uscite) |  |  | -891779.3162 | -789350.9693 | -687533.9095 | -586320.576 | -485703.4349 | -385674.9779 | -286227.7215 | -187354.2061 | -89046.9942 | 8701.3298 | 105898.1614 | 191290.2837 | 252406.5867 | 313173.5411 | 373597.1724 | 433683.5095 | 493438.5858 | 552868.4402 | 611979.1186 | 670776.6748

## Calcoli Titolo II
| 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 4 | 500 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0
|  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 20 | 0
|  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
|  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
| 1 | Impianto su edificio | [10 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Altri impianti | [10 empty] | FALSE | 30 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
| FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| TRUE | 200-1000 | 142 | 60 | 142 | 60 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | TRUE | 40 | 40
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[5 empty] | 142 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 40
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[14 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 0 | 5 | 50
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 70 | 7 | 70
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[15 empty] | 7 | 70
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
NO
Soggetto a IRPEF
Soggetto a IRPEF E IRAP
3
| Costo impianto |  | 975000
| Ammortamento |  | 87750
| 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000
| 43875 | 131625 | 219375 | 307125 | 394875 | 482625 | 570375 | 658125 | 745875 | 833625 | 921375 | 1009125 | 1096875 | 1184625 | 1272375 | 1360125 | 1447875 | 1535625 | 1623375 | 1711125
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43875 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750
| 43875 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 53625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58593.8 | 13733.326 | 12755.4562 | 11785.0968 | 10822.1544 | 9866.536 | 8918.1487 | 7976.9002 | 7042.6982 | 6115.4509 | 5195.0665 | 38406.4536 | 91124.5212 | 90224.1781 | 89330.3337 | 88442.8973 | 87561.7786 | 86686.8873 | 85818.1333 | 84955.4267
<15 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 3158.665 | 2933.7549 | 2710.5723 | 2489.0955 | 2269.3033 | 2051.1742 | 1834.6871 | 1619.8206 | 1406.5537 | 1194.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10914.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55-75 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 18693.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32353.5441 | 31966.3966 | 31582.0435 | 31200.4458 | 30821.5648 | 30445.3615 | 30071.7973 | 29700.8335
| 18693.458 | 3158.665 | 2933.7549 | 2710.5723 | 2489.0955 | 2269.3033 | 2051.1742 | 1834.6871 | 1619.8206 | 1406.5537 | 1194.8653 | 10914.4524 | 32353.5441 | 31966.3966 | 31582.0435 | 31200.4458 | 30821.5648 | 30445.3615 | 30071.7973 | 29700.8335