## Impianti Titolo II
Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia (Impianti Titolo II)
Potenza impianto | 10 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  |  |  | Calcoli automatici
Entrata in esercizio | [5 empty] | Impianto soggetto a imposte
Semestre di applicazione | [5 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | %
Tipo di impianto | [5 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [5 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[6 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
|  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  | 246 | 196 | 50
Tariffa autoconsumo |  | 164 | 114 | 50
Produttività | 1200 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto | 12000 | kWh
Consumo annuo | 3000 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo | 0 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete | 12000 | kWh
Energia acquistata dalla rete | 0 | kWh
Costo dell'impianto (€/kW) | 1170 | € | Costo Totale |  | 11700
Manutenzione costo annuo | 150 | €
Aumento annuo consumi energia | 2 | %
Spese istruttoria GSE | 30 | €
Spese gestione GSE | 6 | €
Altri costi una tantum | 1500 | € | Costi Allacciamento Enel, etc
Altri oneri annui | 100 | €
Costo acquisto energia (kWh) | 0.18 | €
Decadimento prestazioni pannelli | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia | 6 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  | 12000 | 11892 | 11784.972 | 11678.9073 | 11573.7971 | 11469.6329 | 11366.4062 | 11264.1086 | 11162.7316 | 11062.267 | 10962.7066 | 10864.0422 | 10766.2659 | 10669.3695 | 10573.3451 | 10478.185 | 10383.8814 | 10290.4264 | 10197.8126 | 10106.0323
Autoconsumo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Immessa in rete |  |  | 12000 | 11892 | 11784.972 | 11678.9073 | 11573.7971 | 11469.6329 | 11366.4062 | 11264.1086 | 11162.7316 | 11062.267 | 10962.7066 | 10864.0422 | 10766.2659 | 10669.3695 | 10573.3451 | 10478.185 | 10383.8814 | 10290.4264 | 10197.8126 | 10106.0323
Ricavo tariffa omnicomprensiva |  |  | 2952 | 2925.432 | 2899.1031 | 2873.0112 | 2847.1541 | 2821.5297 | 2796.1359 | 2770.9707 | 2746.032 | 2721.3177 | 2696.8258 | 2672.5544 | 2648.5014 | 2624.6649 | 2601.0429 | 2577.6335 | 2554.4348 | 2531.4449 | 2508.6619 | 2486.0839
Ricavo tariffa autoconsumo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale ricavi + risparmio |  |  | 2952 | 2925.432 | 2899.1031 | 2873.0112 | 2847.1541 | 2821.5297 | 2796.1359 | 2770.9707 | 2746.032 | 2721.3177 | 2696.8258 | 2672.5544 | 2648.5014 | 2624.6649 | 2601.0429 | 2577.6335 | 2554.4348 | 2531.4449 | 2508.6619 | 2486.0839
Ammortamenti |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP e IRPEF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Altri oneri una tantum |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altre spese |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Totale spese + tasse |  |  | 1786 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
Anno |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Cassa (entrate-uscite) |  |  | -10534 | -7864.568 | -5221.4649 | -2604.4537 | -13.2996 | 2552.2301 | 5092.366 | 7607.3367 | 10097.3687 | 12562.6864 | 15003.5122 | 17420.0666 | 19812.568 | 22181.2329 | 24526.2758 | 26847.9093 | 29146.3441 | 31421.789 | 33674.4509 | 35904.5348

## Calcoli Titolo II
| 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 4 | 10 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0
|  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 20 | 0
|  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | TRUE | 50 | 50
|  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
| 1 | Impianto su edificio | [10 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Altri impianti | [10 empty] | FALSE | 30 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
| FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 196 | 114 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[5 empty] | 196 | 114 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 50
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[14 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[15 empty] | 5 | 50
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 2
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO
Soggetto a IRPEF
Soggetto a IRPEF E IRAP
1
| Costo impianto |  | 11700
| Ammortamento |  | 0
| 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700
| 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5 | 526.5
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10534 | -7864.568 | -5221.4649 | -2604.4537 | -13.2996 | 2552.2301 | 5092.366 | 7607.3367 | 10097.3687 | 12562.6864 | 15003.5122 | 17420.0666 | 19812.568 | 22181.2329 | 24526.2758 | 26847.9093 | 29146.3441 | 31421.789 | 33674.4509 | 35904.5348