## Simulazione 7.2
PV-Xcel 7.2 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 3 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Link Utili
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
La produttività degli impianti fotovoltaici
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | % |  |  |  |  | Il calore fa male ai pannelli fotovoltaici
Orientamento ottimale dei moduli, gli inseguitori
Tipo di Impianto | [15 empty] | Migliorare le prestazioni di un impianto
Confrontare le tariffe energetiche
Installazione | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | % |  |  |  | Calcolare il rendimento di un pannello fotovoltaico
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 228 | 208 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 146 | 126 | 20
Produttività |  | 1150 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 3450 | kWh
Consumo annuo |  | 2500 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo |  | 1250 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete |  | 2200 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1250 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 6900
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 250
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 2300 | € |  |  | Totale |  | 7150
Finanziamento
Importo da finanziare |  | 7000 | € |  | Importo annuale rate (12 rate) |  |  | 890.9503
Durata finanziamento |  | 10 | anni |  | Interessi totali |  |  | 1909.5033
Tasso di interesse |  | 5 | % |  | Clicca per dettagli finanziamento
Manutenzione straordinaria |  | 300 | € | Periodo
Manutenzione ordinaria annuale |  | 50 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 2 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 8083.4487
Spese istruttoria GSE |  | 9 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 9988.8808
Spese gestione GSE |  | 1.725 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 200 | €
B) Altri costi una tantum |  | 50 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 50 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 25 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.18 | €
Contributo in conto scambio (kWh) |  | 0 | € | NON ANCORA IMPLEMENTATO
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.1 | € | Per calcolo vendita (dal 21° anno se impianto in conto energia)
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 3.5 | % | Consigliato 3-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  |  | 3450 | 3418.95 | 3388.1794 | 3357.6858 | 3327.4667 | 3297.5195 | 3267.8418 | 3238.4312 | 3209.2853 | 3180.4018 | 3151.7781 | 3123.4121 | 3095.3014 | 3067.4437 | 3039.8367 | 3012.4782 | 2985.3659 | 2958.4976 | 2931.8711 | 2905.4843 | 2879.3349 | 2853.4209 | 2827.7401 | 2802.2905 | 2777.0698
Consumo annuo energia |  |  |  | 2500 | 2550 | 2601 | 2653.02 | 2706.0804 | 2760.202 | 2815.406 | 2871.7142 | 2929.1485 | 2987.7314 | 3047.486 | 3108.4358 | 3170.6045 | 3234.0166 | 3298.6969 | 3364.6708 | 3431.9643 | 3500.6035 | 3570.6156 | 3642.0279 | 3714.8685 | 3789.1659 | 3864.9492 | 3942.2482 | 4021.0931
Autoconsumo |  |  |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
Consumo inesubero (per calcolo SSP se previsto)
Eccedenze (per calcolo SSP se previsto)
Immessa in rete |  |  |  | 2200 | 2143.95 | 2087.6794 | 2031.1758 | 1974.4265 | 1917.4185 | 1860.1388 | 1802.5741 | 1744.7111 | 1686.5361 | 1628.0351 | 1569.1943 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 501.6 | 488.8206 | 475.9909 | 463.1081 | 450.1692 | 437.1714 | 424.1116 | 410.9869 | 397.7941 | 384.5302 | 371.192 | 357.7763 | 352.8644 | 349.6886 | 346.5414 | 343.4225 | 340.3317 | 337.2687 | 334.2333 | 331.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 182.5 | 186.15 | 189.873 | 193.6705 | 197.5439 | 201.4947 | 205.5246 | 209.6351 | 213.8278 | 218.1044 | 222.4665 | 226.9158 | 225.957 | 223.9234 | 221.9081 | 219.9109 | 217.9317 | 215.9703 | 214.0266 | 212.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto
Liquidazione eccedenze scambio sul posto
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 225 | 237.5325 | 250.7631 | 264.7306 | 279.4761 | 295.0429 | 311.4768 | 328.826 | 347.1416 | 366.4774 | 386.8902 | 408.44 | 420.9492 | 431.7612 | 442.851 | 454.2257 | 465.8925 | 477.8589 | 490.1327 | 502.7218 | 515.6342 | 528.8782 | 542.4625 | 556.3956 | 570.6866
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 909.1 | 912.5031 | 916.627 | 921.5091 | 927.1892 | 933.709 | 941.113 | 949.448 | 958.7636 | 969.112 | 980.5487 | 993.1321 | 999.7705 | 1005.3732 | 1011.3005 | 1017.5591 | 1024.1559 | 1031.0979 | 1038.3926 | 1046.0473 | 515.6342 | 528.8782 | 542.4625 | 556.3956 | 570.6866
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo finanziamento |  |  |  | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione ordinaria |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Manutenzione straordinaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese istruttoria |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725
Oneri connessione Enel |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Totale Uscite (spese + tasse + finanziamenti) |  |  |  | 1251.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 992.6753 | 401.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 401.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -242.5753 | -322.7476 | -398.7959 | -469.9621 | -535.4483 | -594.4146 | -645.9769 | -689.2042 | -723.1159 | -746.6792 | -167.8555 | 723.5516 | 1621.5971 | 2525.2453 | 3434.8208 | 4350.6549 | 5273.0858 | 6202.4588 | 7139.1264 | 8083.4487 | 8197.3579 | 8624.5111 | 9065.2486 | 9519.9192 | 9988.8808
Totali
Ricavi (GSE)
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Finanziamento
Importo del prestito semplice
SI
|  |  | Immettere i valori |  |  |  | NO
| Importo del prestito |  | 7000 |  |  |  | 1
| Tasso di interesse annuo |  | 5%
| Periodo del prestito in anni |  | 10 |  |  |  | Rata | 890.9503
| Data iniziale del prestito |  | 2015-01-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Pagamento mensile |  | 74.2459 |  |  |  |  | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503 | 890.9503
| Numero di pagamenti |  | 120
| Interesse totale |  | 1909.5033
| Costo totale del prestito |  | 8909.5033
N. | Data pagamento | Saldo iniziale | Pagamento | Capitale | Interesse | Saldo finale
1 | 2015-02-01 | 7000 | 74.2459 | 45.0792 | 29.1667 | 6954.9208
2 | 2015-03-01 | 6954.9208 | 74.2459 | 45.267 | 28.9788 | 6909.6538
3 | 2015-04-01 | 6909.6538 | 74.2459 | 45.4556 | 28.7902 | 6864.1981
4 | 2015-05-01 | 6864.1981 | 74.2459 | 45.645 | 28.6008 | 6818.5531
5 | 2015-06-01 | 6818.5531 | 74.2459 | 45.8352 | 28.4106 | 6772.7179
6 | 2015-07-01 | 6772.7179 | 74.2459 | 46.0262 | 28.2197 | 6726.6917
7 | 2015-08-01 | 6726.6917 | 74.2459 | 46.218 | 28.0279 | 6680.4737
8 | 2015-09-01 | 6680.4737 | 74.2459 | 46.4106 | 27.8353 | 6634.0632
9 | 2015-10-01 | 6634.0632 | 74.2459 | 46.6039 | 27.6419 | 6587.4592
10 | 2015-11-01 | 6587.4592 | 74.2459 | 46.7981 | 27.4477 | 6540.6611
11 | 2015-12-01 | 6540.6611 | 74.2459 | 46.9931 | 27.2528 | 6493.668
12 | 2016-01-01 | 6493.668 | 74.2459 | 47.1889 | 27.057 | 6446.4791
13 | 2016-02-01 | 6446.4791 | 74.2459 | 47.3855 | 26.8603 | 6399.0936
14 | 2016-03-01 | 6399.0936 | 74.2459 | 47.583 | 26.6629 | 6351.5106
15 | 2016-04-01 | 6351.5106 | 74.2459 | 47.7812 | 26.4646 | 6303.7294
16 | 2016-05-01 | 6303.7294 | 74.2459 | 47.9803 | 26.2655 | 6255.749
17 | 2016-06-01 | 6255.749 | 74.2459 | 48.1802 | 26.0656 | 6207.5688
18 | 2016-07-01 | 6207.5688 | 74.2459 | 48.381 | 25.8649 | 6159.1878
19 | 2016-08-01 | 6159.1878 | 74.2459 | 48.5826 | 25.6633 | 6110.6052
20 | 2016-09-01 | 6110.6052 | 74.2459 | 48.785 | 25.4609 | 6061.8202
21 | 2016-10-01 | 6061.8202 | 74.2459 | 48.9883 | 25.2576 | 6012.8319
22 | 2016-11-01 | 6012.8319 | 74.2459 | 49.1924 | 25.0535 | 5963.6395
23 | 2016-12-01 | 5963.6395 | 74.2459 | 49.3974 | 24.8485 | 5914.2422
24 | 2017-01-01 | 5914.2422 | 74.2459 | 49.6032 | 24.6427 | 5864.639
25 | 2017-02-01 | 5864.639 | 74.2459 | 49.8099 | 24.436 | 5814.8291
26 | 2017-03-01 | 5814.8291 | 74.2459 | 50.0174 | 24.2285 | 5764.8117
27 | 2017-04-01 | 5764.8117 | 74.2459 | 50.2258 | 24.02 | 5714.5859
28 | 2017-05-01 | 5714.5859 | 74.2459 | 50.4351 | 23.8108 | 5664.1508
29 | 2017-06-01 | 5664.1508 | 74.2459 | 50.6452 | 23.6006 | 5613.5056
30 | 2017-07-01 | 5613.5056 | 74.2459 | 50.8563 | 23.3896 | 5562.6493
31 | 2017-08-01 | 5562.6493 | 74.2459 | 51.0682 | 23.1777 | 5511.5812
32 | 2017-09-01 | 5511.5812 | 74.2459 | 51.2809 | 22.9649 | 5460.3003
33 | 2017-10-01 | 5460.3003 | 74.2459 | 51.4946 | 22.7513 | 5408.8056
34 | 2017-11-01 | 5408.8056 | 74.2459 | 51.7092 | 22.5367 | 5357.0965
35 | 2017-12-01 | 5357.0965 | 74.2459 | 51.9246 | 22.3212 | 5305.1718
36 | 2018-01-01 | 5305.1718 | 74.2459 | 52.141 | 22.1049 | 5253.0309
37 | 2018-02-01 | 5253.0309 | 74.2459 | 52.3582 | 21.8876 | 5200.6726
38 | 2018-03-01 | 5200.6726 | 74.2459 | 52.5764 | 21.6695 | 5148.0962
39 | 2018-04-01 | 5148.0962 | 74.2459 | 52.7955 | 21.4504 | 5095.3008
40 | 2018-05-01 | 5095.3008 | 74.2459 | 53.0154 | 21.2304 | 5042.2853
41 | 2018-06-01 | 5042.2853 | 74.2459 | 53.2363 | 21.0095 | 4989.049
42 | 2018-07-01 | 4989.049 | 74.2459 | 53.4582 | 20.7877 | 4935.5909
43 | 2018-08-01 | 4935.5909 | 74.2459 | 53.6809 | 20.565 | 4881.91
44 | 2018-09-01 | 4881.91 | 74.2459 | 53.9046 | 20.3413 | 4828.0054
45 | 2018-10-01 | 4828.0054 | 74.2459 | 54.1292 | 20.1167 | 4773.8762
46 | 2018-11-01 | 4773.8762 | 74.2459 | 54.3547 | 19.8912 | 4719.5215
47 | 2018-12-01 | 4719.5215 | 74.2459 | 54.5812 | 19.6647 | 4664.9403
48 | 2019-01-01 | 4664.9403 | 74.2459 | 54.8086 | 19.4373 | 4610.1317
49 | 2019-02-01 | 4610.1317 | 74.2459 | 55.037 | 19.2089 | 4555.0947
50 | 2019-03-01 | 4555.0947 | 74.2459 | 55.2663 | 18.9796 | 4499.8284
51 | 2019-04-01 | 4499.8284 | 74.2459 | 55.4966 | 18.7493 | 4444.3319
52 | 2019-05-01 | 4444.3319 | 74.2459 | 55.7278 | 18.518 | 4388.604
53 | 2019-06-01 | 4388.604 | 74.2459 | 55.96 | 18.2859 | 4332.644
54 | 2019-07-01 | 4332.644 | 74.2459 | 56.1932 | 18.0527 | 4276.4509
55 | 2019-08-01 | 4276.4509 | 74.2459 | 56.4273 | 17.8185 | 4220.0235
56 | 2019-09-01 | 4220.0235 | 74.2459 | 56.6624 | 17.5834 | 4163.3611
57 | 2019-10-01 | 4163.3611 | 74.2459 | 56.8985 | 17.3473 | 4106.4626
58 | 2019-11-01 | 4106.4626 | 74.2459 | 57.1356 | 17.1103 | 4049.327
59 | 2019-12-01 | 4049.327 | 74.2459 | 57.3737 | 16.8722 | 3991.9533
60 | 2020-01-01 | 3991.9533 | 74.2459 | 57.6127 | 16.6331 | 3934.3406
61 | 2020-02-01 | 3934.3406 | 74.2459 | 57.8528 | 16.3931 | 3876.4878
62 | 2020-03-01 | 3876.4878 | 74.2459 | 58.0938 | 16.152 | 3818.394
63 | 2020-04-01 | 3818.394 | 74.2459 | 58.3359 | 15.91 | 3760.0581
64 | 2020-05-01 | 3760.0581 | 74.2459 | 58.579 | 15.6669 | 3701.4792
65 | 2020-06-01 | 3701.4792 | 74.2459 | 58.823 | 15.4228 | 3642.6561
66 | 2020-07-01 | 3642.6561 | 74.2459 | 59.0681 | 15.1777 | 3583.588
67 | 2020-08-01 | 3583.588 | 74.2459 | 59.3142 | 14.9316 | 3524.2738
68 | 2020-09-01 | 3524.2738 | 74.2459 | 59.5614 | 14.6845 | 3464.7124
69 | 2020-10-01 | 3464.7124 | 74.2459 | 59.8096 | 14.4363 | 3404.9028
70 | 2020-11-01 | 3404.9028 | 74.2459 | 60.0588 | 14.1871 | 3344.844
71 | 2020-12-01 | 3344.844 | 74.2459 | 60.309 | 13.9369 | 3284.535
72 | 2021-01-01 | 3284.535 | 74.2459 | 60.5603 | 13.6856 | 3223.9747
73 | 2021-02-01 | 3223.9747 | 74.2459 | 60.8126 | 13.4332 | 3163.1621
74 | 2021-03-01 | 3163.1621 | 74.2459 | 61.066 | 13.1798 | 3102.0961
75 | 2021-04-01 | 3102.0961 | 74.2459 | 61.3205 | 12.9254 | 3040.7756
76 | 2021-05-01 | 3040.7756 | 74.2459 | 61.576 | 12.6699 | 2979.1997
77 | 2021-06-01 | 2979.1997 | 74.2459 | 61.8325 | 12.4133 | 2917.3671
78 | 2021-07-01 | 2917.3671 | 74.2459 | 62.0902 | 12.1557 | 2855.277
79 | 2021-08-01 | 2855.277 | 74.2459 | 62.3489 | 11.897 | 2792.9281
80 | 2021-09-01 | 2792.9281 | 74.2459 | 62.6087 | 11.6372 | 2730.3194
81 | 2021-10-01 | 2730.3194 | 74.2459 | 62.8695 | 11.3763 | 2667.4499
82 | 2021-11-01 | 2667.4499 | 74.2459 | 63.1315 | 11.1144 | 2604.3184
83 | 2021-12-01 | 2604.3184 | 74.2459 | 63.3945 | 10.8513 | 2540.9239
84 | 2022-01-01 | 2540.9239 | 74.2459 | 63.6587 | 10.5872 | 2477.2652
85 | 2022-02-01 | 2477.2652 | 74.2459 | 63.9239 | 10.3219 | 2413.3413
86 | 2022-03-01 | 2413.3413 | 74.2459 | 64.1903 | 10.0556 | 2349.151
87 | 2022-04-01 | 2349.151 | 74.2459 | 64.4577 | 9.7881 | 2284.6933
88 | 2022-05-01 | 2284.6933 | 74.2459 | 64.7263 | 9.5196 | 2219.967
89 | 2022-06-01 | 2219.967 | 74.2459 | 64.996 | 9.2499 | 2154.971
90 | 2022-07-01 | 2154.971 | 74.2459 | 65.2668 | 8.979 | 2089.7042
91 | 2022-08-01 | 2089.7042 | 74.2459 | 65.5388 | 8.7071 | 2024.1654
92 | 2022-09-01 | 2024.1654 | 74.2459 | 65.8118 | 8.434 | 1958.3536
93 | 2022-10-01 | 1958.3536 | 74.2459 | 66.0861 | 8.1598 | 1892.2675
94 | 2022-11-01 | 1892.2675 | 74.2459 | 66.3614 | 7.8844 | 1825.9061
95 | 2022-12-01 | 1825.9061 | 74.2459 | 66.6379 | 7.6079 | 1759.2682
96 | 2023-01-01 | 1759.2682 | 74.2459 | 66.9156 | 7.3303 | 1692.3526
97 | 2023-02-01 | 1692.3526 | 74.2459 | 67.1944 | 7.0515 | 1625.1582
98 | 2023-03-01 | 1625.1582 | 74.2459 | 67.4744 | 6.7715 | 1557.6838
99 | 2023-04-01 | 1557.6838 | 74.2459 | 67.7555 | 6.4903 | 1489.9283
100 | 2023-05-01 | 1489.9283 | 74.2459 | 68.0378 | 6.208 | 1421.8905
101 | 2023-06-01 | 1421.8905 | 74.2459 | 68.3213 | 5.9245 | 1353.5692
102 | 2023-07-01 | 1353.5692 | 74.2459 | 68.606 | 5.6399 | 1284.9632
103 | 2023-08-01 | 1284.9632 | 74.2459 | 68.8918 | 5.354 | 1216.0714
104 | 2023-09-01 | 1216.0714 | 74.2459 | 69.1789 | 5.067 | 1146.8925
105 | 2023-10-01 | 1146.8925 | 74.2459 | 69.4671 | 4.7787 | 1077.4253
106 | 2023-11-01 | 1077.4253 | 74.2459 | 69.7566 | 4.4893 | 1007.6687
107 | 2023-12-01 | 1007.6687 | 74.2459 | 70.0472 | 4.1986 | 937.6215
108 | 2024-01-01 | 937.6215 | 74.2459 | 70.3391 | 3.9068 | 867.2824
109 | 2024-02-01 | 867.2824 | 74.2459 | 70.6322 | 3.6137 | 796.6502
110 | 2024-03-01 | 796.6502 | 74.2459 | 70.9265 | 3.3194 | 725.7237
111 | 2024-04-01 | 725.7237 | 74.2459 | 71.222 | 3.0238 | 654.5017
112 | 2024-05-01 | 654.5017 | 74.2459 | 71.5188 | 2.7271 | 582.9829
113 | 2024-06-01 | 582.9829 | 74.2459 | 71.8168 | 2.4291 | 511.1662
114 | 2024-07-01 | 511.1662 | 74.2459 | 72.116 | 2.1299 | 439.0502
115 | 2024-08-01 | 439.0502 | 74.2459 | 72.4165 | 1.8294 | 366.6337
116 | 2024-09-01 | 366.6337 | 74.2459 | 72.7182 | 1.5276 | 293.9155
117 | 2024-10-01 | 293.9155 | 74.2459 | 73.0212 | 1.2246 | 220.8942
118 | 2024-11-01 | 220.8942 | 74.2459 | 73.3255 | 0.92039 | 147.5688
119 | 2024-12-01 | 147.5688 | 74.2459 | 73.631 | 0.61487 | 73.9378
120 | 2025-01-01 | 73.9378 | 74.2459 | 73.9378 | 0.30807 | 0

## Calcoli
|  | 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  |  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | IMPOSTE
|  |  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20
|  |  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
|  |  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0
|  | 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Titolo II | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
[6 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[14 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
|  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 208 | 126 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
|  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[6 empty] | 208 | 126 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[14 empty] | FALSE | 20 | 0
[14 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
|  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20
|  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[15 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
|  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
|  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
|  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
|  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
|  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
|  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[16 empty] | 5 | 50
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
|  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
|  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
|  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
[15 empty] | TRUE |  | 1250
[15 empty] | FALSE |  | 0
1250
FALSE
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
|  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | NO
| 2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
| 3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 200 | 200
| 4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 300 | 0
| 5 | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 600 | 0
| 6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1600 | 0
|  | 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 2600 | 0
[7 empty] | Ires | [5 empty] | 0 | 200
|  | Costo impianto |  | 6900 |  |  | FALSE
|  | Ammortamento |  | 0
|  | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900
|  | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| >75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -242.5753 | -322.7476 | -398.7959 | -469.9621 | -535.4483 | -594.4146 | -645.9769 | -689.2042 | -723.1159 | -746.6792 | -167.8555 | 723.5516 | 1621.5971 | 2525.2453 | 3434.8208 | 4350.6549 | 5273.0858 | 6202.4588 | 7139.1264 | 8083.4487
| IRPEF | FALSE
|  | PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE | [10 empty] | Manutenzione
Nessuna
Ogni 3 anni
|  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  | Ogni 5 anni
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  | Ogni 10 anni
|  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 204.5 | 122.5 |  | 1-3 | 201 | 119 |  | 4
|  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 |  | 3-20 | 189 | 107
|  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 135; 107 86: 53; 107 4: 0; 107 6: 0; 107 7: 0; 107 10: 0; 107 11: 0; 107 13: 0; 107 16: 0; 107 19: 0; 107 22: 0; 107 25: 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 120; 107 86: 38; 107 11: 1; 107 16: 0; 107 21: 0; 107 26: 0
|  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 113; 107 86: 31; 107 21: 1
[6 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 176; 107 86: 94
|  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 165; 107 86: 83
|  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 151; 107 86: 69
|  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 124; 107 86: 42
|  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 113; 107 86: 31
|  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 106; 107 86: 24
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 152; 107 86: 70
|  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 144; 107 86: 62
|  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 136; 107 86: 54
|  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 113; 107 86: 31
|  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 106; 107 86: 24
|  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 99; 107 86: 17
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 140; 107 86: 58
|  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 133; 107 86: 51
|  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 126; 107 86: 44
|  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 107; 107 86: 25
|  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 101; 107 86: 19
|  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 95; 107 86: 13
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 130; 107 86: 48
|  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 124; 107 86: 42
|  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 118; 107 86: 36
|  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 102; 107 86: 20
|  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 97; 107 86: 15
|  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 92; 107 86: 10
[6 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
|  | FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
CALCOLI SCAMBIO SUL POSTO
[21 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
produzione |  | 3450 | 3418.95 | 3388.1794 | 3357.6858 | 3327.4667 | 3297.5195 | 3267.8418 | 3238.4312 | 3209.2853 | 3180.4018 | 3151.7781 | 3123.4121 | 3095.3014 | 3067.4437 | 3039.8367 | 3012.4782 | 2985.3659 | 2958.4976 | 2931.8711 | 2905.4843 | 2879.3349 | 2853.4209 | 2827.7401 | 2802.2905 | 2777.0698
consumo annuo |  | 2500 | 2550 | 2601 | 2653.02 | 2706.0804 | 2760.202 | 2815.406 | 2871.7142 | 2929.1485 | 2987.7314 | 3047.486 | 3108.4358 | 3170.6045 | 3234.0166 | 3298.6969 | 3364.6708 | 3431.9643 | 3500.6035 | 3570.6156 | 3642.0279 | 3714.8685 | 3789.1659 | 3864.9492 | 3942.2482 | 4021.0931
autoconsumo |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
consumi residui |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
quota scambio |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
eccedenze |  | 950 | 868.95 | 787.1794 | 704.6658 | 621.3863 | 537.3175 | 452.4357 | 366.717 | 280.1369 | 192.6703 | 104.2921 | 14.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
Contributo conto scambio
|  | 0.162 | 0.16767 | 0.17354 | 0.17961 | 0.1859 | 0.19241 | 0.19914 | 0.20611 | 0.21332 | 0.22079 | 0.22852 | 0.23652 | 0.24479 | 0.25336 | 0.26223 | 0.27141 | 0.28091 | 0.29074 | 0.30091 | 0.31145 | 0.32235 | 0.33363 | 0.3453 | 0.35739 | 0.3699
| EURO | 202.5 | 213.7793 | 225.6868 | 238.2575 | 251.5284 | 265.5386 | 280.3291 | 295.9434 | 312.4275 | 329.8297 | 348.2012 | 367.596 | 378.8543 | 388.5851 | 398.5659 | 408.8031 | 419.3032 | 430.073 | 441.1194 | 452.4496 | 464.0708 | 475.9904 | 488.2162 | 500.7561 | 513.618
| kWh | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
Luquidazione eccedenze
| EURO | 104.5 | 98.93 | 92.7571 | 85.9403 | 78.4361 | 70.1981 | 61.1775 | 51.3223 | 40.5775 | 28.8849 | 16.1826 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KWh | 950 | 868.95 | 787.1794 | 704.6658 | 621.3863 | 537.3175 | 452.4357 | 366.717 | 280.1369 | 192.6703 | 104.2921 | 14.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo energia
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 0.18 | 0.1863 | 0.19282 | 0.19957 | 0.20655 | 0.21378 | 0.22127 | 0.22901 | 0.23703 | 0.24532 | 0.25391 | 0.26279 | 0.27199 | 0.28151 | 0.29137 | 0.30156 | 0.31212 | 0.32304 | 0.33435 | 0.34605 | 0.35816 | 0.3707 | 0.38367 | 0.3971 | 0.411
Vendita
|  | 0.11 | 0.11385 | 0.11783 | 0.12196 | 0.12623 | 0.13065 | 0.13522 | 0.13995 | 0.14485 | 0.14992 | 0.15517 | 0.1606 | 0.16622 | 0.17204 | 0.17806 | 0.18429 | 0.19074 | 0.19741 | 0.20432 | 0.21148 | 0.21888 | 0.22654 | 0.23447 | 0.24267 | 0.25117
Autoconsumo
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Consumo annuo
|  | 2500 | 2550 | 2601 | 2653.02 | 2706.0804 | 2760.202 | 2815.406 | 2871.7142 | 2929.1485 | 2987.7314 | 3047.486 | 3108.4358 | 3170.6045 | 3234.0166 | 3298.6969 | 3364.6708 | 3431.9643 | 3500.6035 | 3570.6156 | 3642.0279 | 3714.8685 | 3789.1659 | 3864.9492 | 3942.2482 | 4021.0931
COSTO ENERGIA