## Simulazione 7.3
PV-Xcel 7.3 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 3 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Link Utili
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
La produttività degli impianti fotovoltaici
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | % |  |  |  |  | Il calore fa male ai pannelli fotovoltaici
Orientamento ottimale dei moduli, gli inseguitori
Tipo di Impianto | [15 empty] | Migliorare le prestazioni di un impianto
Confrontare le tariffe energetiche
Installazione | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | % |  |  |  | Calcolare il rendimento di un pannello fotovoltaico
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 228 | 208 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 146 | 126 | 20
Eventuale riduzione tariffa 20%
Produttività |  | 1150 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 3450 | kWh
Consumo annuo |  | 2500 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo |  | 1250 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete |  | 2200 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1250 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 6900
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 250
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 2300 | € |  |  | Totale |  | 7150
Finanziamento
Importo da finanziare |  | 6900 | €
[5 empty] | Importo annuale rate (12 rate) |  |  | 878.2225
Durata finanziamento |  | 10 | anni |  | Interessi totali |  |  | 1882.2247
Tasso di interesse |  | 5 | % |  | Clicca per dettagli finanziamento
Finanziamento a fondo perduto |  | 0 | %
Manutenzione straordinaria |  | 300 | € | Periodo
Manutenzione ordinaria annuale |  | 50 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 2 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 1210.7273
Spese istruttoria GSE |  | 9 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 3116.1594
Spese gestione GSE |  | 1.725 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 200 | €
B) Altri costi una tantum |  | 50 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 50 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 25 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.18 | €
Contributo in conto scambio (kWh) |  | 0 | € | NON ANCORA IMPLEMENTATO
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.1 | € | Per calcolo vendita (dal 21° anno se impianto in conto energia)
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 3.5 | % | Consigliato 3-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  |  | 3450 | 3418.95 | 3388.1794 | 3357.6858 | 3327.4667 | 3297.5195 | 3267.8418 | 3238.4312 | 3209.2853 | 3180.4018 | 3151.7781 | 3123.4121 | 3095.3014 | 3067.4437 | 3039.8367 | 3012.4782 | 2985.3659 | 2958.4976 | 2931.8711 | 2905.4843 | 2879.3349 | 2853.4209 | 2827.7401 | 2802.2905 | 2777.0698
Consumo annuo energia |  |  |  | 2500 | 2550 | 2601 | 2653.02 | 2706.0804 | 2760.202 | 2815.406 | 2871.7142 | 2929.1485 | 2987.7314 | 3047.486 | 3108.4358 | 3170.6045 | 3234.0166 | 3298.6969 | 3364.6708 | 3431.9643 | 3500.6035 | 3570.6156 | 3642.0279 | 3714.8685 | 3789.1659 | 3864.9492 | 3942.2482 | 4021.0931
Autoconsumo |  |  |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
Consumo inesubero (per calcolo SSP se previsto)
Eccedenze (per calcolo SSP se previsto)
Immessa in rete |  |  |  | 2200 | 2143.95 | 2087.6794 | 2031.1758 | 1974.4265 | 1917.4185 | 1860.1388 | 1802.5741 | 1744.7111 | 1686.5361 | 1628.0351 | 1569.1943 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 501.6 | 488.8206 | 475.9909 | 463.1081 | 450.1692 | 437.1714 | 424.1116 | 410.9869 | 397.7941 | 384.5302 | 371.192 | 357.7763 | 352.8644 | 349.6886 | 346.5414 | 343.4225 | 340.3317 | 337.2687 | 334.2333 | 331.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 182.5 | 186.15 | 189.873 | 193.6705 | 197.5439 | 201.4947 | 205.5246 | 209.6351 | 213.8278 | 218.1044 | 222.4665 | 226.9158 | 225.957 | 223.9234 | 221.9081 | 219.9109 | 217.9317 | 215.9703 | 214.0266 | 212.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto
Liquidazione eccedenze scambio sul posto
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 225 | 237.5325 | 250.7631 | 264.7306 | 279.4761 | 295.0429 | 311.4768 | 328.826 | 347.1416 | 366.4774 | 386.8902 | 408.44 | 420.9492 | 431.7612 | 442.851 | 454.2257 | 465.8925 | 477.8589 | 490.1327 | 502.7218 | 515.6342 | 528.8782 | 542.4625 | 556.3956 | 570.6866
Finanziamento a fondo perduto |  |  |  | Consigliato 3-6% annuo Anno 1: 0
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 909.1 | 912.5031 | 916.627 | 921.5091 | 927.1892 | 933.709 | 941.113 | 949.448 | 958.7636 | 969.112 | 980.5487 | 993.1321 | 999.7705 | 1005.3732 | 1011.3005 | 1017.5591 | 1024.1559 | 1031.0979 | 1038.3926 | 1046.0473 | 515.6342 | 528.8782 | 542.4625 | 556.3956 | 570.6866
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo finanziamento |  |  |  | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione ordinaria |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Manutenzione straordinaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese istruttoria |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725
Oneri connessione Enel |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Totale Uscite (spese + tasse + finanziamenti) |  |  |  | 1238.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 979.9475 | 401.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 401.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725 | 101.725
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -7229.8475 | -7297.2918 | -7360.6123 | -7419.0507 | -7471.809 | -7518.0474 | -7556.8819 | -7587.3813 | -7608.5651 | -7619.4006 | -7040.5769 | -6149.1698 | -5251.1243 | -4347.476 | -3437.9005 | -2522.0664 | -1599.6356 | -670.2626 | 266.405 | 1210.7273 | 1324.6365 | 1751.7897 | 2192.5272 | 2647.1978 | 3116.1594
Totali
Ricavi (GSE)
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Finanziamento
Importo del prestito semplice
SI
|  |  | Immettere i valori |  |  |  | NO
| Importo del prestito |  | 6900 |  |  |  | 1
| Tasso di interesse annuo |  | 5%
| Periodo del prestito in anni |  | 10 |  |  |  | Rata | 878.2225
| Data iniziale del prestito |  | 2015-01-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Pagamento mensile |  | 73.1852 |  |  |  |  | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225 | 878.2225
| Numero di pagamenti |  | 120
| Interesse totale |  | 1882.2247
| Costo totale del prestito |  | 8782.2247
N. | Data pagamento | Saldo iniziale | Pagamento | Capitale | Interesse | Saldo finale
1 | 2015-02-01 | 6900 | 73.1852 | 44.4352 | 28.75 | 6855.5648
2 | 2015-03-01 | 6855.5648 | 73.1852 | 44.6204 | 28.5649 | 6810.9444
3 | 2015-04-01 | 6810.9444 | 73.1852 | 44.8063 | 28.3789 | 6766.1382
4 | 2015-05-01 | 6766.1382 | 73.1852 | 44.993 | 28.1922 | 6721.1452
5 | 2015-06-01 | 6721.1452 | 73.1852 | 45.1804 | 28.0048 | 6675.9648
6 | 2015-07-01 | 6675.9648 | 73.1852 | 45.3687 | 27.8165 | 6630.5961
7 | 2015-08-01 | 6630.5961 | 73.1852 | 45.5577 | 27.6275 | 6585.0384
8 | 2015-09-01 | 6585.0384 | 73.1852 | 45.7475 | 27.4377 | 6539.2908
9 | 2015-10-01 | 6539.2908 | 73.1852 | 45.9382 | 27.247 | 6493.3527
10 | 2015-11-01 | 6493.3527 | 73.1852 | 46.1296 | 27.0556 | 6447.2231
11 | 2015-12-01 | 6447.2231 | 73.1852 | 46.3218 | 26.8634 | 6400.9013
12 | 2016-01-01 | 6400.9013 | 73.1852 | 46.5148 | 26.6704 | 6354.3865
13 | 2016-02-01 | 6354.3865 | 73.1852 | 46.7086 | 26.4766 | 6307.6779
14 | 2016-03-01 | 6307.6779 | 73.1852 | 46.9032 | 26.282 | 6260.7747
15 | 2016-04-01 | 6260.7747 | 73.1852 | 47.0986 | 26.0866 | 6213.6761
16 | 2016-05-01 | 6213.6761 | 73.1852 | 47.2949 | 25.8903 | 6166.3812
17 | 2016-06-01 | 6166.3812 | 73.1852 | 47.492 | 25.6933 | 6118.8892
18 | 2016-07-01 | 6118.8892 | 73.1852 | 47.6898 | 25.4954 | 6071.1994
19 | 2016-08-01 | 6071.1994 | 73.1852 | 47.8885 | 25.2967 | 6023.3109
20 | 2016-09-01 | 6023.3109 | 73.1852 | 48.0881 | 25.0971 | 5975.2228
21 | 2016-10-01 | 5975.2228 | 73.1852 | 48.2884 | 24.8968 | 5926.9343
22 | 2016-11-01 | 5926.9343 | 73.1852 | 48.4896 | 24.6956 | 5878.4447
23 | 2016-12-01 | 5878.4447 | 73.1852 | 48.6917 | 24.4935 | 5829.753
24 | 2017-01-01 | 5829.753 | 73.1852 | 48.8946 | 24.2906 | 5780.8584
25 | 2017-02-01 | 5780.8584 | 73.1852 | 49.0983 | 24.0869 | 5731.7601
26 | 2017-03-01 | 5731.7601 | 73.1852 | 49.3029 | 23.8823 | 5682.4573
27 | 2017-04-01 | 5682.4573 | 73.1852 | 49.5083 | 23.6769 | 5632.949
28 | 2017-05-01 | 5632.949 | 73.1852 | 49.7146 | 23.4706 | 5583.2344
29 | 2017-06-01 | 5583.2344 | 73.1852 | 49.9217 | 23.2635 | 5533.3127
30 | 2017-07-01 | 5533.3127 | 73.1852 | 50.1297 | 23.0555 | 5483.1829
31 | 2017-08-01 | 5483.1829 | 73.1852 | 50.3386 | 22.8466 | 5432.8443
32 | 2017-09-01 | 5432.8443 | 73.1852 | 50.5484 | 22.6369 | 5382.296
33 | 2017-10-01 | 5382.296 | 73.1852 | 50.759 | 22.4262 | 5331.537
34 | 2017-11-01 | 5331.537 | 73.1852 | 50.9705 | 22.2147 | 5280.5665
35 | 2017-12-01 | 5280.5665 | 73.1852 | 51.1828 | 22.0024 | 5229.3837
36 | 2018-01-01 | 5229.3837 | 73.1852 | 51.3961 | 21.7891 | 5177.9876
37 | 2018-02-01 | 5177.9876 | 73.1852 | 51.6103 | 21.5749 | 5126.3773
38 | 2018-03-01 | 5126.3773 | 73.1852 | 51.8253 | 21.3599 | 5074.552
39 | 2018-04-01 | 5074.552 | 73.1852 | 52.0412 | 21.144 | 5022.5108
40 | 2018-05-01 | 5022.5108 | 73.1852 | 52.2581 | 20.9271 | 4970.2527
41 | 2018-06-01 | 4970.2527 | 73.1852 | 52.4758 | 20.7094 | 4917.7769
42 | 2018-07-01 | 4917.7769 | 73.1852 | 52.6945 | 20.4907 | 4865.0824
43 | 2018-08-01 | 4865.0824 | 73.1852 | 52.914 | 20.2712 | 4812.1684
44 | 2018-09-01 | 4812.1684 | 73.1852 | 53.1345 | 20.0507 | 4759.0339
45 | 2018-10-01 | 4759.0339 | 73.1852 | 53.3559 | 19.8293 | 4705.678
46 | 2018-11-01 | 4705.678 | 73.1852 | 53.5782 | 19.607 | 4652.0998
47 | 2018-12-01 | 4652.0998 | 73.1852 | 53.8015 | 19.3837 | 4598.2983
48 | 2019-01-01 | 4598.2983 | 73.1852 | 54.0256 | 19.1596 | 4544.2727
49 | 2019-02-01 | 4544.2727 | 73.1852 | 54.2507 | 18.9345 | 4490.0219
50 | 2019-03-01 | 4490.0219 | 73.1852 | 54.4768 | 18.7084 | 4435.5452
51 | 2019-04-01 | 4435.5452 | 73.1852 | 54.7038 | 18.4814 | 4380.8414
52 | 2019-05-01 | 4380.8414 | 73.1852 | 54.9317 | 18.2535 | 4325.9097
53 | 2019-06-01 | 4325.9097 | 73.1852 | 55.1606 | 18.0246 | 4270.7491
54 | 2019-07-01 | 4270.7491 | 73.1852 | 55.3904 | 17.7948 | 4215.3587
55 | 2019-08-01 | 4215.3587 | 73.1852 | 55.6212 | 17.564 | 4159.7375
56 | 2019-09-01 | 4159.7375 | 73.1852 | 55.853 | 17.3322 | 4103.8845
57 | 2019-10-01 | 4103.8845 | 73.1852 | 56.0857 | 17.0995 | 4047.7988
58 | 2019-11-01 | 4047.7988 | 73.1852 | 56.3194 | 16.8658 | 3991.4795
59 | 2019-12-01 | 3991.4795 | 73.1852 | 56.554 | 16.6312 | 3934.9254
60 | 2020-01-01 | 3934.9254 | 73.1852 | 56.7897 | 16.3955 | 3878.1357
61 | 2020-02-01 | 3878.1357 | 73.1852 | 57.0263 | 16.1589 | 3821.1094
62 | 2020-03-01 | 3821.1094 | 73.1852 | 57.2639 | 15.9213 | 3763.8455
63 | 2020-04-01 | 3763.8455 | 73.1852 | 57.5025 | 15.6827 | 3706.343
64 | 2020-05-01 | 3706.343 | 73.1852 | 57.7421 | 15.4431 | 3648.6009
65 | 2020-06-01 | 3648.6009 | 73.1852 | 57.9827 | 15.2025 | 3590.6182
66 | 2020-07-01 | 3590.6182 | 73.1852 | 58.2243 | 14.9609 | 3532.3939
67 | 2020-08-01 | 3532.3939 | 73.1852 | 58.4669 | 14.7183 | 3473.927
68 | 2020-09-01 | 3473.927 | 73.1852 | 58.7105 | 14.4747 | 3415.2165
69 | 2020-10-01 | 3415.2165 | 73.1852 | 58.9551 | 14.2301 | 3356.2613
70 | 2020-11-01 | 3356.2613 | 73.1852 | 59.2008 | 13.9844 | 3297.0606
71 | 2020-12-01 | 3297.0606 | 73.1852 | 59.4475 | 13.7378 | 3237.6131
72 | 2021-01-01 | 3237.6131 | 73.1852 | 59.6952 | 13.4901 | 3177.918
73 | 2021-02-01 | 3177.918 | 73.1852 | 59.9439 | 13.2413 | 3117.9741
74 | 2021-03-01 | 3117.9741 | 73.1852 | 60.1936 | 12.9916 | 3057.7804
75 | 2021-04-01 | 3057.7804 | 73.1852 | 60.4445 | 12.7408 | 2997.336
76 | 2021-05-01 | 2997.336 | 73.1852 | 60.6963 | 12.4889 | 2936.6397
77 | 2021-06-01 | 2936.6397 | 73.1852 | 60.9492 | 12.236 | 2875.6905
78 | 2021-07-01 | 2875.6905 | 73.1852 | 61.2032 | 11.982 | 2814.4873
79 | 2021-08-01 | 2814.4873 | 73.1852 | 61.4582 | 11.727 | 2753.0291
80 | 2021-09-01 | 2753.0291 | 73.1852 | 61.7143 | 11.471 | 2691.3149
81 | 2021-10-01 | 2691.3149 | 73.1852 | 61.9714 | 11.2138 | 2629.3435
82 | 2021-11-01 | 2629.3435 | 73.1852 | 62.2296 | 10.9556 | 2567.1139
83 | 2021-12-01 | 2567.1139 | 73.1852 | 62.4889 | 10.6963 | 2504.625
84 | 2022-01-01 | 2504.625 | 73.1852 | 62.7493 | 10.4359 | 2441.8757
85 | 2022-02-01 | 2441.8757 | 73.1852 | 63.0107 | 10.1745 | 2378.865
86 | 2022-03-01 | 2378.865 | 73.1852 | 63.2733 | 9.9119 | 2315.5917
87 | 2022-04-01 | 2315.5917 | 73.1852 | 63.5369 | 9.6483 | 2252.0548
88 | 2022-05-01 | 2252.0548 | 73.1852 | 63.8016 | 9.3836 | 2188.2532
89 | 2022-06-01 | 2188.2532 | 73.1852 | 64.0675 | 9.1177 | 2124.1857
90 | 2022-07-01 | 2124.1857 | 73.1852 | 64.3344 | 8.8508 | 2059.8512
91 | 2022-08-01 | 2059.8512 | 73.1852 | 64.6025 | 8.5827 | 1995.2488
92 | 2022-09-01 | 1995.2488 | 73.1852 | 64.8717 | 8.3135 | 1930.3771
93 | 2022-10-01 | 1930.3771 | 73.1852 | 65.142 | 8.0432 | 1865.2351
94 | 2022-11-01 | 1865.2351 | 73.1852 | 65.4134 | 7.7718 | 1799.8217
95 | 2022-12-01 | 1799.8217 | 73.1852 | 65.6859 | 7.4993 | 1734.1358
96 | 2023-01-01 | 1734.1358 | 73.1852 | 65.9596 | 7.2256 | 1668.1761
97 | 2023-02-01 | 1668.1761 | 73.1852 | 66.2345 | 6.9507 | 1601.9417
98 | 2023-03-01 | 1601.9417 | 73.1852 | 66.5104 | 6.6748 | 1535.4312
99 | 2023-04-01 | 1535.4312 | 73.1852 | 66.7876 | 6.3976 | 1468.6436
100 | 2023-05-01 | 1468.6436 | 73.1852 | 67.0659 | 6.1193 | 1401.5778
101 | 2023-06-01 | 1401.5778 | 73.1852 | 67.3453 | 5.8399 | 1334.2325
102 | 2023-07-01 | 1334.2325 | 73.1852 | 67.6259 | 5.5593 | 1266.6066
103 | 2023-08-01 | 1266.6066 | 73.1852 | 67.9077 | 5.2775 | 1198.6989
104 | 2023-09-01 | 1198.6989 | 73.1852 | 68.1906 | 4.9946 | 1130.5083
105 | 2023-10-01 | 1130.5083 | 73.1852 | 68.4748 | 4.7105 | 1062.0335
106 | 2023-11-01 | 1062.0335 | 73.1852 | 68.7601 | 4.4251 | 993.2735
107 | 2023-12-01 | 993.2735 | 73.1852 | 69.0466 | 4.1386 | 924.2269
108 | 2024-01-01 | 924.2269 | 73.1852 | 69.3343 | 3.8509 | 854.8926
109 | 2024-02-01 | 854.8926 | 73.1852 | 69.6232 | 3.5621 | 785.2695
110 | 2024-03-01 | 785.2695 | 73.1852 | 69.9132 | 3.272 | 715.3562
111 | 2024-04-01 | 715.3562 | 73.1852 | 70.2046 | 2.9807 | 645.1517
112 | 2024-05-01 | 645.1517 | 73.1852 | 70.4971 | 2.6881 | 574.6546
113 | 2024-06-01 | 574.6546 | 73.1852 | 70.7908 | 2.3944 | 503.8638
114 | 2024-07-01 | 503.8638 | 73.1852 | 71.0858 | 2.0994 | 432.778
115 | 2024-08-01 | 432.778 | 73.1852 | 71.382 | 1.8032 | 361.3961
116 | 2024-09-01 | 361.3961 | 73.1852 | 71.6794 | 1.5058 | 289.7167
117 | 2024-10-01 | 289.7167 | 73.1852 | 71.9781 | 1.2072 | 217.7386
118 | 2024-11-01 | 217.7386 | 73.1852 | 72.278 | 0.90724 | 145.4607
119 | 2024-12-01 | 145.4607 | 73.1852 | 72.5791 | 0.60609 | 72.8815
120 | 2025-01-01 | 72.8815 | 73.1852 | 72.8815 | 0.30367 | 0

## Calcoli
|  | 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  |  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | Riduzione tariffa
|  |  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20 |  |  | SI
|  |  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0 |  |  | NO
|  |  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0 |  |  | 2
|  |  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  | 0
|  | 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Titolo II | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
[6 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[14 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
|  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 208 | 126 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0 |  |  |  | 5% | 1 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 2 | 0
|  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 15% | 3 | 0
[6 empty] | 208 | 126 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 20% | 4 | 0
[14 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  |  | 25% | 5 | 0
[14 empty] | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 6 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 35% | 7 | 0
|  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 40% | 8 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 45% | 9 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0 | [6 empty] | 50% | 10 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0 | [6 empty] | 55% | 11 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 60% | 12 | 0
|  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 65% | 13 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 70% | 14 | 0
[15 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10 | 75% | 15 | 0
[15 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20 | 80% | 16 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30 | 85% | 17 | 0
|  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40 | 90% | 18 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50 | 95% | 19 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60 | 100% | 20 | 100
|  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70 |  | 20 | 100
|  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
|  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100 |  | Costo rimanente |  | 6900
[21 empty] | Importo da finanziare |  | 6900
[16 empty] | 5 | 50
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
|  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
|  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
|  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
[15 empty] | TRUE |  | 1250
[15 empty] | FALSE |  | 0
1250
FALSE
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
|  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | NO
| 2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
| 3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 200 | 200
| 4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 300 | 0
| 5 | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 600 | 0
| 6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1600 | 0
|  | 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 2600 | 0
[7 empty] | Ires | [5 empty] | 0 | 200
|  | Costo impianto |  | 6900 |  |  | FALSE
|  | Ammortamento |  | 0
|  | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900
|  | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| >75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -7229.8475 | -7297.2918 | -7360.6123 | -7419.0507 | -7471.809 | -7518.0474 | -7556.8819 | -7587.3813 | -7608.5651 | -7619.4006 | -7040.5769 | -6149.1698 | -5251.1243 | -4347.476 | -3437.9005 | -2522.0664 | -1599.6356 | -670.2626 | 266.405 | 1210.7273
| IRPEF | FALSE
|  | PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE | [10 empty] | Manutenzione
Nessuna
Ogni 3 anni
|  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  | Ogni 5 anni
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  | Ogni 10 anni
|  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 204.5 | 122.5 |  | 1-3 | 201 | 119 |  | 4
|  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 |  | 3-20 | 189 | 107
|  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 135; 107 86: 53; 107 4: 0; 107 6: 0; 107 7: 0; 107 10: 0; 107 11: 0; 107 13: 0; 107 16: 0; 107 19: 0; 107 22: 0; 107 25: 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 120; 107 86: 38; 107 11: 1; 107 16: 0; 107 21: 0; 107 26: 0
|  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 113; 107 86: 31; 107 21: 1
[6 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 176; 107 86: 94
|  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 165; 107 86: 83
|  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 151; 107 86: 69
|  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 124; 107 86: 42
|  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 113; 107 86: 31
|  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 106; 107 86: 24
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 152; 107 86: 70
|  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 144; 107 86: 62
|  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 136; 107 86: 54
|  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 113; 107 86: 31
|  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 106; 107 86: 24
|  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 99; 107 86: 17
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 140; 107 86: 58
|  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 133; 107 86: 51
|  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 126; 107 86: 44
|  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 107; 107 86: 25
|  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 101; 107 86: 19
|  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 95; 107 86: 13
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | 189 168: Omni; 107 86: Auto
|  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1-3; 189 168: 130; 107 86: 48
|  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 3-20; 189 168: 124; 107 86: 42
|  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 20-200; 189 168: 118; 107 86: 36
|  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 200-1000; 189 168: 102; 107 86: 20
|  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: 1000-5000; 189 168: 97; 107 86: 15
|  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | 3-20 20-200: <5000; 189 168: 92; 107 86: 10
[6 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
|  | FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
CALCOLI SCAMBIO SUL POSTO
[21 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
produzione |  | 3450 | 3418.95 | 3388.1794 | 3357.6858 | 3327.4667 | 3297.5195 | 3267.8418 | 3238.4312 | 3209.2853 | 3180.4018 | 3151.7781 | 3123.4121 | 3095.3014 | 3067.4437 | 3039.8367 | 3012.4782 | 2985.3659 | 2958.4976 | 2931.8711 | 2905.4843 | 2879.3349 | 2853.4209 | 2827.7401 | 2802.2905 | 2777.0698
consumo annuo |  | 2500 | 2550 | 2601 | 2653.02 | 2706.0804 | 2760.202 | 2815.406 | 2871.7142 | 2929.1485 | 2987.7314 | 3047.486 | 3108.4358 | 3170.6045 | 3234.0166 | 3298.6969 | 3364.6708 | 3431.9643 | 3500.6035 | 3570.6156 | 3642.0279 | 3714.8685 | 3789.1659 | 3864.9492 | 3942.2482 | 4021.0931
autoconsumo |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
consumi residui |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
quota scambio |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
eccedenze |  | 950 | 868.95 | 787.1794 | 704.6658 | 621.3863 | 537.3175 | 452.4357 | 366.717 | 280.1369 | 192.6703 | 104.2921 | 14.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
Contributo conto scambio
|  | 0.162 | 0.16767 | 0.17354 | 0.17961 | 0.1859 | 0.19241 | 0.19914 | 0.20611 | 0.21332 | 0.22079 | 0.22852 | 0.23652 | 0.24479 | 0.25336 | 0.26223 | 0.27141 | 0.28091 | 0.29074 | 0.30091 | 0.31145 | 0.32235 | 0.33363 | 0.3453 | 0.35739 | 0.3699
| EURO | 202.5 | 213.7793 | 225.6868 | 238.2575 | 251.5284 | 265.5386 | 280.3291 | 295.9434 | 312.4275 | 329.8297 | 348.2012 | 367.596 | 378.8543 | 388.5851 | 398.5659 | 408.8031 | 419.3032 | 430.073 | 441.1194 | 452.4496 | 464.0708 | 475.9904 | 488.2162 | 500.7561 | 513.618
| kWh | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1547.6507 | 1533.7219 | 1519.9184 | 1506.2391 | 1492.6829 | 1479.2488 | 1465.9356 | 1452.7421 | 1439.6675 | 1426.7105 | 1413.8701 | 1401.1452 | 1388.5349
Luquidazione eccedenze
| EURO | 104.5 | 98.93 | 92.7571 | 85.9403 | 78.4361 | 70.1981 | 61.1775 | 51.3223 | 40.5775 | 28.8849 | 16.1826 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KWh | 950 | 868.95 | 787.1794 | 704.6658 | 621.3863 | 537.3175 | 452.4357 | 366.717 | 280.1369 | 192.6703 | 104.2921 | 14.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo energia
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 0.18 | 0.1863 | 0.19282 | 0.19957 | 0.20655 | 0.21378 | 0.22127 | 0.22901 | 0.23703 | 0.24532 | 0.25391 | 0.26279 | 0.27199 | 0.28151 | 0.29137 | 0.30156 | 0.31212 | 0.32304 | 0.33435 | 0.34605 | 0.35816 | 0.3707 | 0.38367 | 0.3971 | 0.411
Vendita
|  | 0.11 | 0.11385 | 0.11783 | 0.12196 | 0.12623 | 0.13065 | 0.13522 | 0.13995 | 0.14485 | 0.14992 | 0.15517 | 0.1606 | 0.16622 | 0.17204 | 0.17806 | 0.18429 | 0.19074 | 0.19741 | 0.20432 | 0.21148 | 0.21888 | 0.22654 | 0.23447 | 0.24267 | 0.25117
Autoconsumo
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Consumo annuo
|  | 2500 | 2550 | 2601 | 2653.02 | 2706.0804 | 2760.202 | 2815.406 | 2871.7142 | 2929.1485 | 2987.7314 | 3047.486 | 3108.4358 | 3170.6045 | 3234.0166 | 3298.6969 | 3364.6708 | 3431.9643 | 3500.6035 | 3570.6156 | 3642.0279 | 3714.8685 | 3789.1659 | 3864.9492 | 3942.2482 | 4021.0931
COSTO ENERGIA