## Simulazione 8.2
PV-Xcel 8.2 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 3 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Link Utili
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
La produttività degli impianti fotovoltaici
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | % |  |  |  |  | Il calore fa male ai pannelli fotovoltaici
Orientamento ottimale dei moduli, gli inseguitori
Tipo di Impianto | [15 empty] | Migliorare le prestazioni di un impianto
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | % |  |  |  | Calcolare il rendimento di un pannello fotovoltaico
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | % |  |  |  | Confrontare le tariffe energetiche
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare su "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 208 | 208 | 0
Tariffa autoconsumo |  |  | 126 | 126 | 0
Eventuale riduzione tariffa 20% per esenzione registro
PRIMO ANNO
Produttività |  | 1250 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 3750 | kWh
Consumo annuo |  | 8000 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Calcolo automatico autoconsumo |  | 2772.5757 | kWh |  | Per aumentare l'autoconsumo forzando il dato calcolato in automatico su prelievi standard nelle fasce orarie (ad esempio per attività industriali)
Aumento forzato autoconsumo |  |  | %
Energia immessa in rete |  | 977.4243 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 5227.4243 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 7500
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 250
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 2500 | € |  |  | Totale |  | 7750
Finanziamento
Importo da finanziare |  | 7750 | € |  | Importo annuale (12 rate) |  |  | 1128.3466
Durata finanziamento |  | 10 | anni |  | Interessi totali |  |  | 3533.4663
Tasso di interesse |  | 8 | % |  | Clicca per dettagli finanziamento
Manutenzione straordinaria |  | 250 | € | Periodo
Manutenzione ordinaria annuale |  | 25 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 2.5 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 15108.1206
Spese istruttoria GSE |  | 9 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 20643.4104
Spese gestione GSE |  | 1.875 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 200 | €
B) Altri costi una tantum |  | 50 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 25 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 25 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.19 | €
Contributo in conto scambio (kWh) |  | 0.16 | €
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.1 | € | Per calcolo vendita (dal 21° anno se impianto in conto energia)
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 4 | % | Consigliato 3-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento 0,9% annuo) |  |  |  | 3750 | 3716.25 | 3682.8038 | 3649.6585 | 3616.8116 | 3584.2603 | 3552.0019 | 3520.0339 | 3488.3536 | 3456.9584 | 3425.8458 | 3395.0132 | 3364.4581 | 3334.178 | 3304.1704 | 3274.4328 | 3244.9629 | 3215.7583 | 3186.8164 | 3158.1351 | 3129.7119 | 3101.5445 | 3073.6306 | 3045.9679 | 3018.5542
Consumo annuo energia |  |  |  | 8000 | 8200 | 8405 | 8615.125 | 8830.5031 | 9051.2657 | 9277.5473 | 9509.486 | 9747.2232 | 9990.9038 | 10240.6764 | 10496.6933 | 10759.1106 | 11028.0884 | 11303.7906 | 11586.3853 | 11876.045 | 12172.9461 | 12477.2697 | 12789.2015 | 13108.9315 | 13436.6548 | 13772.5712 | 14116.8855 | 14469.8076
Autoconsumo (standard statistico) |  |  |  | 2772.5757 | 2747.6225 | 2722.8939 | 2698.3878 | 2674.1023 | 2650.0354 | 2626.1851 | 2602.5494 | 2579.1265 | 2555.9143 | 2532.9111 | 2510.1149 | 2487.5239 | 2465.1362 | 2442.9499 | 2420.9634 | 2399.1747 | 2377.5821 | 2356.1839 | 2334.9783 | 2313.9634 | 2293.1378 | 2272.4995 | 2252.047 | 2231.7786
Consumo in esubero (calcolo SSP se previsto) |  |  |  | 977.4243 | 968.6275 | 959.9099 | 951.2707 | 942.7093 | 934.2249 | 925.8168 | 917.4845 | 909.2271 | 901.0441 | 892.9347 | 884.8983 | 876.9342 | 869.0418 | 861.2204 | 853.4694 | 845.7882 | 838.1761 | 830.6325 | 823.1568 | 815.7484 | 808.4067 | 801.131 | 793.9208 | 786.7756
Eccedenze (per calcolo SSP se previsto) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Immessa in rete |  |  |  | 977.4243 | 968.6275 | 959.9099 | 951.2707 | 942.7093 | 934.2249 | 925.8168 | 917.4845 | 909.2271 | 901.0441 | 892.9347 | 884.8983 | 876.9342 | 869.0418 | 861.2204 | 853.4694 | 845.7882 | 838.1761 | 830.6325 | 823.1568 | 815.7484 | 808.4067 | 801.131 | 793.9208 | 786.7756
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 203.3043 | 201.4745 | 199.6613 | 197.8643 | 196.0835 | 194.3188 | 192.5699 | 190.8368 | 189.1192 | 187.4172 | 185.7304 | 184.0588 | 182.4023 | 180.7607 | 179.1338 | 177.5216 | 175.9239 | 174.3406 | 172.7716 | 171.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 349.3445 | 346.2004 | 343.0846 | 339.9969 | 336.9369 | 333.9045 | 330.8993 | 327.9212 | 324.9699 | 322.0452 | 319.1468 | 316.2745 | 313.428 | 310.6072 | 307.8117 | 305.0414 | 302.296 | 299.5754 | 296.8792 | 294.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1763 | 135.9417 | 134.7182 | 133.5057 | 132.3042
Liquidazione eccedenze scambio sul posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detrazioni Fiscali 50% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 526.7894 | 542.9302 | 559.5656 | 576.7107 | 594.3811 | 612.5929 | 631.3628 | 650.7077 | 670.6454 | 691.194 | 712.3722 | 734.1993 | 756.6951 | 779.8803 | 803.7758 | 828.4035 | 853.7858 | 879.9458 | 906.9073 | 934.6949 | 963.334 | 992.8505 | 1023.2715 | 1054.6245 | 1086.9382
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 1079.4382 | 1090.6052 | 1102.3115 | 1114.5718 | 1127.4015 | 1140.8162 | 1154.832 | 1169.4657 | 1184.7346 | 1200.6564 | 1217.2494 | 1234.5326 | 1252.5254 | 1271.2481 | 1290.7213 | 1310.9665 | 1332.0057 | 1353.8617 | 1376.558 | 1400.1188 | 1100.5102 | 1128.7922 | 1157.9897 | 1188.1302 | 1219.2424
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo finanziamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione ordinaria |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Manutenzione straordinaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese istruttoria |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875
Oneri connessione Enel |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Totale Uscite (spese + tasse + finanziamenti) |  |  |  | 310.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 301.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 301.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875 | 51.875
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -6731.4368 | -5692.7067 | -4642.2702 | -3579.5734 | -2504.0469 | -1415.1057 | -312.1487 | 805.442 | 1938.3016 | 2837.083 | 4002.4574 | 5185.1149 | 6385.7654 | 7605.1385 | 8843.9848 | 10103.0763 | 11383.207 | 12685.1938 | 14009.8768 | 15108.1206 | 16156.7558 | 17233.6731 | 18339.7877 | 19476.043 | 20643.4104
Totali
Ricavi (GSE) / Detrazioni Fiscali
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Finanziamento
Importo del prestito semplice
SI
|  |  | Immettere i valori |  | Torna alla pagina dei calcoli |  | NO
| Importo del prestito |  | 7750 |  |  |  | 2
| Tasso di interesse annuo |  | 8%
| Periodo del prestito in anni |  | 10 |  |  |  | Rata | 1128.3466
| Data iniziale del prestito |  | 2015-01-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Pagamento mensile |  | 94.0289 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di pagamenti |  | 120
| Interesse totale |  | 3533.4663
| Costo totale del prestito |  | 11283.4663
N. | Data pagamento | Saldo iniziale | Pagamento | Capitale | Interesse | Saldo finale
1 | 2015-02-01 | 7750 | 94.0289 | 42.3622 | 51.6667 | 7707.6378
2 | 2015-03-01 | 7707.6378 | 94.0289 | 42.6446 | 51.3843 | 7664.9931
3 | 2015-04-01 | 7664.9931 | 94.0289 | 42.9289 | 51.1 | 7622.0642
4 | 2015-05-01 | 7622.0642 | 94.0289 | 43.2151 | 50.8138 | 7578.8491
5 | 2015-06-01 | 7578.8491 | 94.0289 | 43.5032 | 50.5257 | 7535.3459
6 | 2015-07-01 | 7535.3459 | 94.0289 | 43.7932 | 50.2356 | 7491.5526
7 | 2015-08-01 | 7491.5526 | 94.0289 | 44.0852 | 49.9437 | 7447.4674
8 | 2015-09-01 | 7447.4674 | 94.0289 | 44.3791 | 49.6498 | 7403.0883
9 | 2015-10-01 | 7403.0883 | 94.0289 | 44.675 | 49.3539 | 7358.4134
10 | 2015-11-01 | 7358.4134 | 94.0289 | 44.9728 | 49.0561 | 7313.4406
11 | 2015-12-01 | 7313.4406 | 94.0289 | 45.2726 | 48.7563 | 7268.1679
12 | 2016-01-01 | 7268.1679 | 94.0289 | 45.5744 | 48.4545 | 7222.5935
13 | 2016-02-01 | 7222.5935 | 94.0289 | 45.8783 | 48.1506 | 7176.7152
14 | 2016-03-01 | 7176.7152 | 94.0289 | 46.1841 | 47.8448 | 7130.5311
15 | 2016-04-01 | 7130.5311 | 94.0289 | 46.492 | 47.5369 | 7084.0391
16 | 2016-05-01 | 7084.0391 | 94.0289 | 46.802 | 47.2269 | 7037.2372
17 | 2016-06-01 | 7037.2372 | 94.0289 | 47.114 | 46.9149 | 6990.1232
18 | 2016-07-01 | 6990.1232 | 94.0289 | 47.4281 | 46.6008 | 6942.6951
19 | 2016-08-01 | 6942.6951 | 94.0289 | 47.7443 | 46.2846 | 6894.9509
20 | 2016-09-01 | 6894.9509 | 94.0289 | 48.0625 | 45.9663 | 6846.8883
21 | 2016-10-01 | 6846.8883 | 94.0289 | 48.383 | 45.6459 | 6798.5054
22 | 2016-11-01 | 6798.5054 | 94.0289 | 48.7055 | 45.3234 | 6749.7998
23 | 2016-12-01 | 6749.7998 | 94.0289 | 49.0302 | 44.9987 | 6700.7696
24 | 2017-01-01 | 6700.7696 | 94.0289 | 49.3571 | 44.6718 | 6651.4125
25 | 2017-02-01 | 6651.4125 | 94.0289 | 49.6861 | 44.3428 | 6601.7264
26 | 2017-03-01 | 6601.7264 | 94.0289 | 50.0174 | 44.0115 | 6551.709
27 | 2017-04-01 | 6551.709 | 94.0289 | 50.3508 | 43.6781 | 6501.3582
28 | 2017-05-01 | 6501.3582 | 94.0289 | 50.6865 | 43.3424 | 6450.6717
29 | 2017-06-01 | 6450.6717 | 94.0289 | 51.0244 | 43.0045 | 6399.6473
30 | 2017-07-01 | 6399.6473 | 94.0289 | 51.3646 | 42.6643 | 6348.2827
31 | 2017-08-01 | 6348.2827 | 94.0289 | 51.707 | 42.3219 | 6296.5757
32 | 2017-09-01 | 6296.5757 | 94.0289 | 52.0517 | 41.9772 | 6244.524
33 | 2017-10-01 | 6244.524 | 94.0289 | 52.3987 | 41.6302 | 6192.1253
34 | 2017-11-01 | 6192.1253 | 94.0289 | 52.7481 | 41.2808 | 6139.3772
35 | 2017-12-01 | 6139.3772 | 94.0289 | 53.0997 | 40.9292 | 6086.2775
36 | 2018-01-01 | 6086.2775 | 94.0289 | 53.4537 | 40.5752 | 6032.8238
37 | 2018-02-01 | 6032.8238 | 94.0289 | 53.8101 | 40.2188 | 5979.0138
38 | 2018-03-01 | 5979.0138 | 94.0289 | 54.1688 | 39.8601 | 5924.845
39 | 2018-04-01 | 5924.845 | 94.0289 | 54.5299 | 39.499 | 5870.3151
40 | 2018-05-01 | 5870.3151 | 94.0289 | 54.8935 | 39.1354 | 5815.4216
41 | 2018-06-01 | 5815.4216 | 94.0289 | 55.2594 | 38.7695 | 5760.1622
42 | 2018-07-01 | 5760.1622 | 94.0289 | 55.6278 | 38.4011 | 5704.5344
43 | 2018-08-01 | 5704.5344 | 94.0289 | 55.9987 | 38.0302 | 5648.5357
44 | 2018-09-01 | 5648.5357 | 94.0289 | 56.372 | 37.6569 | 5592.1638
45 | 2018-10-01 | 5592.1638 | 94.0289 | 56.7478 | 37.2811 | 5535.416
46 | 2018-11-01 | 5535.416 | 94.0289 | 57.1261 | 36.9028 | 5478.2898
47 | 2018-12-01 | 5478.2898 | 94.0289 | 57.507 | 36.5219 | 5420.7829
48 | 2019-01-01 | 5420.7829 | 94.0289 | 57.8903 | 36.1386 | 5362.8926
49 | 2019-02-01 | 5362.8926 | 94.0289 | 58.2763 | 35.7526 | 5304.6163
50 | 2019-03-01 | 5304.6163 | 94.0289 | 58.6648 | 35.3641 | 5245.9515
51 | 2019-04-01 | 5245.9515 | 94.0289 | 59.0559 | 34.973 | 5186.8956
52 | 2019-05-01 | 5186.8956 | 94.0289 | 59.4496 | 34.5793 | 5127.4461
53 | 2019-06-01 | 5127.4461 | 94.0289 | 59.8459 | 34.183 | 5067.6001
54 | 2019-07-01 | 5067.6001 | 94.0289 | 60.2449 | 33.784 | 5007.3553
55 | 2019-08-01 | 5007.3553 | 94.0289 | 60.6465 | 33.3824 | 4946.7087
56 | 2019-09-01 | 4946.7087 | 94.0289 | 61.0508 | 32.9781 | 4885.6579
57 | 2019-10-01 | 4885.6579 | 94.0289 | 61.4578 | 32.5711 | 4824.2001
58 | 2019-11-01 | 4824.2001 | 94.0289 | 61.8676 | 32.1613 | 4762.3325
59 | 2019-12-01 | 4762.3325 | 94.0289 | 62.28 | 31.7489 | 4700.0525
60 | 2020-01-01 | 4700.0525 | 94.0289 | 62.6952 | 31.3337 | 4637.3573
61 | 2020-02-01 | 4637.3573 | 94.0289 | 63.1132 | 30.9157 | 4574.2442
62 | 2020-03-01 | 4574.2442 | 94.0289 | 63.5339 | 30.495 | 4510.7102
63 | 2020-04-01 | 4510.7102 | 94.0289 | 63.9575 | 30.0714 | 4446.7527
64 | 2020-05-01 | 4446.7527 | 94.0289 | 64.3839 | 29.645 | 4382.3689
65 | 2020-06-01 | 4382.3689 | 94.0289 | 64.8131 | 29.2158 | 4317.5558
66 | 2020-07-01 | 4317.5558 | 94.0289 | 65.2452 | 28.7837 | 4252.3106
67 | 2020-08-01 | 4252.3106 | 94.0289 | 65.6801 | 28.3487 | 4186.6305
68 | 2020-09-01 | 4186.6305 | 94.0289 | 66.118 | 27.9109 | 4120.5124
69 | 2020-10-01 | 4120.5124 | 94.0289 | 66.5588 | 27.4701 | 4053.9536
70 | 2020-11-01 | 4053.9536 | 94.0289 | 67.0025 | 27.0264 | 3986.9511
71 | 2020-12-01 | 3986.9511 | 94.0289 | 67.4492 | 26.5797 | 3919.5019
72 | 2021-01-01 | 3919.5019 | 94.0289 | 67.8989 | 26.13 | 3851.603
73 | 2021-02-01 | 3851.603 | 94.0289 | 68.3515 | 25.6774 | 3783.2515
74 | 2021-03-01 | 3783.2515 | 94.0289 | 68.8072 | 25.2217 | 3714.4443
75 | 2021-04-01 | 3714.4443 | 94.0289 | 69.2659 | 24.763 | 3645.1784
76 | 2021-05-01 | 3645.1784 | 94.0289 | 69.7277 | 24.3012 | 3575.4507
77 | 2021-06-01 | 3575.4507 | 94.0289 | 70.1925 | 23.8363 | 3505.2581
78 | 2021-07-01 | 3505.2581 | 94.0289 | 70.6605 | 23.3684 | 3434.5976
79 | 2021-08-01 | 3434.5976 | 94.0289 | 71.1316 | 22.8973 | 3363.4661
80 | 2021-09-01 | 3363.4661 | 94.0289 | 71.6058 | 22.4231 | 3291.8603
81 | 2021-10-01 | 3291.8603 | 94.0289 | 72.0832 | 21.9457 | 3219.7771
82 | 2021-11-01 | 3219.7771 | 94.0289 | 72.5637 | 21.4652 | 3147.2134
83 | 2021-12-01 | 3147.2134 | 94.0289 | 73.0475 | 20.9814 | 3074.166
84 | 2022-01-01 | 3074.166 | 94.0289 | 73.5344 | 20.4944 | 3000.6315
85 | 2022-02-01 | 3000.6315 | 94.0289 | 74.0247 | 20.0042 | 2926.6068
86 | 2022-03-01 | 2926.6068 | 94.0289 | 74.5182 | 19.5107 | 2852.0887
87 | 2022-04-01 | 2852.0887 | 94.0289 | 75.015 | 19.0139 | 2777.0737
88 | 2022-05-01 | 2777.0737 | 94.0289 | 75.5151 | 18.5138 | 2701.5586
89 | 2022-06-01 | 2701.5586 | 94.0289 | 76.0185 | 18.0104 | 2625.5401
90 | 2022-07-01 | 2625.5401 | 94.0289 | 76.5253 | 17.5036 | 2549.0149
91 | 2022-08-01 | 2549.0149 | 94.0289 | 77.0355 | 16.9934 | 2471.9794
92 | 2022-09-01 | 2471.9794 | 94.0289 | 77.549 | 16.4799 | 2394.4304
93 | 2022-10-01 | 2394.4304 | 94.0289 | 78.066 | 15.9629 | 2316.3644
94 | 2022-11-01 | 2316.3644 | 94.0289 | 78.5865 | 15.4424 | 2237.7779
95 | 2022-12-01 | 2237.7779 | 94.0289 | 79.1104 | 14.9185 | 2158.6675
96 | 2023-01-01 | 2158.6675 | 94.0289 | 79.6378 | 14.3911 | 2079.0298
97 | 2023-02-01 | 2079.0298 | 94.0289 | 80.1687 | 13.8602 | 1998.8611
98 | 2023-03-01 | 1998.8611 | 94.0289 | 80.7031 | 13.3257 | 1918.1579
99 | 2023-04-01 | 1918.1579 | 94.0289 | 81.2412 | 12.7877 | 1836.9168
100 | 2023-05-01 | 1836.9168 | 94.0289 | 81.7828 | 12.2461 | 1755.134
101 | 2023-06-01 | 1755.134 | 94.0289 | 82.328 | 11.7009 | 1672.806
102 | 2023-07-01 | 1672.806 | 94.0289 | 82.8768 | 11.152 | 1589.9292
103 | 2023-08-01 | 1589.9292 | 94.0289 | 83.4294 | 10.5995 | 1506.4998
104 | 2023-09-01 | 1506.4998 | 94.0289 | 83.9856 | 10.0433 | 1422.5143
105 | 2023-10-01 | 1422.5143 | 94.0289 | 84.5455 | 9.4834 | 1337.9688
106 | 2023-11-01 | 1337.9688 | 94.0289 | 85.1091 | 8.9198 | 1252.8597
107 | 2023-12-01 | 1252.8597 | 94.0289 | 85.6765 | 8.3524 | 1167.1832
108 | 2024-01-01 | 1167.1832 | 94.0289 | 86.2477 | 7.7812 | 1080.9356
109 | 2024-02-01 | 1080.9356 | 94.0289 | 86.8226 | 7.2062 | 994.1129
110 | 2024-03-01 | 994.1129 | 94.0289 | 87.4015 | 6.6274 | 906.7114
111 | 2024-04-01 | 906.7114 | 94.0289 | 87.9841 | 6.0447 | 818.7273
112 | 2024-05-01 | 818.7273 | 94.0289 | 88.5707 | 5.4582 | 730.1566
113 | 2024-06-01 | 730.1566 | 94.0289 | 89.1612 | 4.8677 | 640.9954
114 | 2024-07-01 | 640.9954 | 94.0289 | 89.7556 | 4.2733 | 551.2398
115 | 2024-08-01 | 551.2398 | 94.0289 | 90.354 | 3.6749 | 460.8859
116 | 2024-09-01 | 460.8859 | 94.0289 | 90.9563 | 3.0726 | 369.9296
117 | 2024-10-01 | 369.9296 | 94.0289 | 91.5627 | 2.4662 | 278.3669
118 | 2024-11-01 | 278.3669 | 94.0289 | 92.1731 | 1.8558 | 186.1938
119 | 2024-12-01 | 186.1938 | 94.0289 | 92.7876 | 1.2413 | 93.4062
120 | 2025-01-01 | 93.4062 | 94.0289 | 93.4062 | 0.62271 | 0

## Calcoli
0 | 0 |  | 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | TRUE | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | 2
2 |  |  |  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 20 | 0 | FALSE | 0 | SI
3 |  |  |  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0 |  |  | NO
4 |  |  |  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
5 |  |  |  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  | 0
6 |  |  | 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Fotovoltaici Titolo II su edificI | [6 empty] | FALSE | 10 | 0 | FALSE | 0
7 |  |  |  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III su edifici | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
8 | [6 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
9 | [7 empty] | Altri impianti | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
10 |  |  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0 | FALSE | 0
11 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
12 |  |  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 208 | 126 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
13 |  |  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
14 |  |  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
15 |  |  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0 |  |  |  | 5% | 1 | 0
16 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 2 | 0
17 |  |  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 15% | 3 | 0
18 | [6 empty] | 208 | 126 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 20% | 4 | 0
19 | [14 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  |  | 25% | 5 | 0
20 | [14 empty] | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 6 | 0
21 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 35% | 7 | 0
22 |  |  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 40% | 8 | 0
23 |  |  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 45% | 9 | 0
24 |  |  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0 | [6 empty] | 50% | 10 | 0
25 |  |  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0 | [6 empty] | 55% | 11 | 0
26 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 60% | 12 | 0
27 |  |  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 65% | 13 | 0
28 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 70% | 14 | 0
29 | [15 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10 | 75% | 15 | 0
30 | [15 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20 | 80% | 16 | 0
31 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30 | 85% | 17 | 0
32 |  |  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40 | 90% | 18 | 0
33 |  |  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50 | 95% | 19 | 0
34 |  |  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60 | 100% | 20 | 100
35 |  |  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70 | 105% | 21 | 0
36 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80 | 110% | 22 | 0
37 |  |  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90 |  | 20 | 100
38 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100 |  | Costo rimanente |  |  | 0
39 | [21 empty] | Importo da finanziare |  |  | 7750
40 | [16 empty] | 5 | 50 |  |  |  | Costo impianto |  |  | 7750
41
42
43 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
44 |  |  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
45 |  |  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
46 |  |  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
47 |  |  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
48 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
49 |  |  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
50 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
51 | [15 empty] | FALSE |  | 0
52 | [15 empty] | TRUE |  | 1875
53
54 | [17 empty] | 1875
55
56 | [15 empty] | FALSE
57 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
58 |  |  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
59 |  |  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
60 |  |  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
61 |  |  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
62 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
63 |  |  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
64 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
65
66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68
69 |  | 1 | NO
70 |  | 2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
71 |  | 3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 200 | 200
72 |  | 4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 300 | 0
73 |  | 5 | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 600 | 0
74 |  | 6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1600 | 0
75 |  |  | 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 2600 | 0
76 | [7 empty] | Ires | [5 empty] | 0 | 200
77 |  |  | Costo impianto |  | 7500 |  |  | FALSE
78 |  |  | Ammortamento |  | 0
79
80 |  |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
81 |  |  | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5
82
83
84 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86
87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88
89
90
91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92
93 |  | <15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95
96 |  | 15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98
99 |  | 28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | >75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -6731.4368 | -5692.7067 | -4642.2702 | -3579.5734 | -2504.0469 | -1415.1057 | -312.1487 | 805.442 | 1938.3016 | 2837.083 | 4002.4574 | 5185.1149 | 6385.7654 | 7605.1385 | 8843.9848 | 10103.0763 | 11383.207 | 12685.1938 | 14009.8768 | 15108.1206
|  | IRPEF | FALSE
|  |  | PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE | [10 empty] | Manutenzione
Nessuna
Ogni 3 anni
[5 empty] | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  | Ogni 5 anni
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  | Ogni 10 anni
|  |  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 204.5 | 122.5 |  | 1-3 | 201 | 119 |  | 4
|  |  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 |  | 3-20 | 189 | 107
|  |  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 135 | 53 |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 120 | 38 |  | 10: 1; 15: 0; 20: 0; 25: 0
|  |  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | <5000 | 113 | 31 | bar: 20
[7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 1-3 | 176 | 94
|  |  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 | 165 | 83
|  |  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 20-200 | 151 | 69
|  |  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 124 | 42
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 113 | 31
|  |  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | <5000 | 106 | 24
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 1-3 | 152 | 70
|  |  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 | 144 | 62
|  |  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 20-200 | 136 | 54
|  |  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 113 | 31
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 106 | 24
|  |  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | <5000 | 99 | 17
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 1-3 | 140 | 58
|  |  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 | 133 | 51
|  |  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 20-200 | 126 | 44
|  |  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 107 | 25
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 101 | 19
|  |  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | <5000 | 95 | 13
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 1-3 | 130 | 48
|  |  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 | 124 | 42
|  |  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 20-200 | 118 | 36
|  |  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 102 | 20
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 97 | 15
|  |  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | <5000 | 92 | 10
[7 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
|  |  | FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
CALCOLI SCAMBIO SUL POSTO
[22 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| produzione |  | 3750 | 3716.25 | 3682.8038 | 3649.6585 | 3616.8116 | 3584.2603 | 3552.0019 | 3520.0339 | 3488.3536 | 3456.9584 | 3425.8458 | 3395.0132 | 3364.4581 | 3334.178 | 3304.1704 | 3274.4328 | 3244.9629 | 3215.7583 | 3186.8164 | 3158.1351 | 3129.7119 | 3101.5445 | 3073.6306 | 3045.9679 | 3018.5542
| consumo annuo |  | 8000 | 8200 | 8405 | 8615.125 | 8830.5031 | 9051.2657 | 9277.5473 | 9509.486 | 9747.2232 | 9990.9038 | 10240.6764 | 10496.6933 | 10759.1106 | 11028.0884 | 11303.7906 | 11586.3853 | 11876.045 | 12172.9461 | 12477.2697 | 12789.2015 | 13108.9315 | 13436.6548 | 13772.5712 | 14116.8855 | 14469.8076
| autoconsumo |  | 1875 | 1858.125 | 1841.4019 | 1824.8293 | 1808.4058 | 1792.1301 | 1776.001 | 1760.017 | 1744.1768 | 1728.4792 | 1712.9229 | 1697.5066 | 1682.229 | 1667.089 | 1652.0852 | 1637.2164 | 1622.4815 | 1607.8791 | 1593.4082 | 1579.0675 | 1564.8559 | 1550.7722 | 1536.8153 | 1522.9839 | 1509.2771
| consumi residui |  | 1875 | 1858.125 | 1841.4019 | 1824.8293 | 1808.4058 | 1792.1301 | 1776.001 | 1760.017 | 1744.1768 | 1728.4792 | 1712.9229 | 1697.5066 | 1682.229 | 1667.089 | 1652.0852 | 1637.2164 | 1622.4815 | 1607.8791 | 1593.4082 | 1579.0675 | 1564.8559 | 1550.7722 | 1536.8153 | 1522.9839 | 1509.2771
| quota scambio |  | 1875 | 1858.125 | 1841.4019 | 1824.8293 | 1808.4058 | 1792.1301 | 1776.001 | 1760.017 | 1744.1768 | 1728.4792 | 1712.9229 | 1697.5066 | 1682.229 | 1667.089 | 1652.0852 | 1637.2164 | 1622.4815 | 1607.8791 | 1593.4082 | 1579.0675 | 1564.8559 | 1550.7722 | 1536.8153 | 1522.9839 | 1509.2771
| eccedenze |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
Contributo conto scambio
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | EURO | 156.3879 | 154.9804 | 153.5856 | 152.2033 | 150.8335 | 149.476 | 148.1307 | 146.7975 | 145.4763 | 144.1671 | 142.8696 | 141.5837 | 140.3095 | 139.0467 | 137.7953 | 136.5551 | 135.3261 | 134.1082 | 132.9012 | 131.7051 | 130.5197 | 129.3451 | 128.181 | 127.0273 | 125.8841
Costo energia
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | 0.19 | 0.1976 | 0.2055 | 0.21372 | 0.22227 | 0.23116 | 0.24041 | 0.25003 | 0.26003 | 0.27043 | 0.28125 | 0.2925 | 0.3042 | 0.31636 | 0.32902 | 0.34218 | 0.35587 | 0.3701 | 0.38491 | 0.4003 | 0.41631 | 0.43297 | 0.45028 | 0.4683 | 0.48703
Vendita
|  |  | 0.1 | 0.104 | 0.10816 | 0.11249 | 0.11699 | 0.12167 | 0.12653 | 0.13159 | 0.13686 | 0.14233 | 0.14802 | 0.15395 | 0.1601 | 0.16651 | 0.17317 | 0.18009 | 0.1873 | 0.19479 | 0.20258 | 0.21068 | 0.21911 | 0.22788 | 0.23699 | 0.24647 | 0.25633
Autoconsumo
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Consumo annuo
|  |  | 8000 | 8200 | 8405 | 8615.125 | 8830.5031 | 9051.2657 | 9277.5473 | 9509.486 | 9747.2232 | 9990.9038 | 10240.6764 | 10496.6933 | 10759.1106 | 11028.0884 | 11303.7906 | 11586.3853 | 11876.045 | 12172.9461 | 12477.2697 | 12789.2015 | 13108.9315 | 13436.6548 | 13772.5712 | 14116.8855 | 14469.8076
Applicazione detrazioni
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## Autoconsumo
[16 empty] | 6 | [7 empty] | 16 | Dato %
[15 empty] | 2012-08-01 | [6 empty] | 1 | -5% |  | 0.025
[15 empty] | 2012-09-01 | [6 empty] | 2 | -4.5%
[15 empty] | 2012-10-01 | [6 empty] | 3 | -4%
[15 empty] | 2012-11-01 | [6 empty] | 4 | -3.5%
[15 empty] | 2012-12-01 | [6 empty] | 5 | -3%
[15 empty] | 2013-01-01 | [6 empty] | 6 | -2.5%
[15 empty] | 2013-02-01 | [6 empty] | 7 | -2%
[15 empty] | 2013-03-01 | [6 empty] | 8 | -1.5%
[15 empty] | 2013-04-01 | [6 empty] | 9 | -1%
[15 empty] | 2013-05-01 | [6 empty] | 10 | -0.5%
[15 empty] | 2013-06-01 | [6 empty] | 11 | 0%
[15 empty] | 2013-07-01 | [6 empty] | 12 | 0.5%
[15 empty] | 2013-08-01 | [6 empty] | 13 | 1%
[15 empty] | 2013-09-01 | [6 empty] | 14 | 1.5%
[15 empty] | 2013-10-01 | [6 empty] | 15 | 2%
[15 empty] | 2013-11-01 | [6 empty] | 16 | 2.5%
[15 empty] | 2013-12-01 | [6 empty] | 17 | 3%
[15 empty] | 2014-01-01 | [6 empty] | 18 | 3.5%
[15 empty] | 2014-02-01 | [6 empty] | 19 | 4%
[15 empty] | 2014-03-01 | [6 empty] | 20 | 4.5%
[15 empty] | 2014-04-01 | [6 empty] | 21 | 5%
[15 empty] | 2014-05-01 | [6 empty] | 22 | 5.5%
[15 empty] | 2014-06-01 | [6 empty] | 23 | 6%
[15 empty] | 2014-07-01 | [6 empty] | 24 | 6.5%
[15 empty] | 2014-08-01 | [6 empty] | 25 | 7%
[15 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 26 | 7.5%
[15 empty] | 2014-10-01 | [6 empty] | 27 | 8%
[15 empty] | 2014-11-01 | [6 empty] | 28 | 8.5%
[15 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 29 | 9%
[22 empty] | 30 | 9.5%
[22 empty] | 31 | 10%
[9 empty] | % [kW] | Distribuzione oraria percentuale della potenza prelevata dalla rete in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno
Distribuzione statistica percentuale kWh giornalieri prodotti in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno - Sistema fisso
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Media % [kW] |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | [12 empty] | 3% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 1 | [12 empty] | 2% |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 2 | [12 empty] | 2% |  |  | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 3 | [12 empty] | 2% |  |  | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 4 | [12 empty] | 2% |  |  | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 5 | [12 empty] | 3% |  |  | 5 | 0% | 0% | 0% | 0.1089% | 1.163% | 1.576% | 1.18% | 0.2285% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 6 | [12 empty] | 4% |  |  | 6 | 0% | 0% | 0.5383% | 2.277% | 3.14% | 3.272% | 2.894% | 1.412% | 1.032% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 7 | [12 empty] | 5% |  |  | 7 | 0% | 2.014% | 3.885% | 4.729% | 5.123% | 5.118% | 4.908% | 1.937% | 4.084% | 2.573% | 0.4619% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 8 | [12 empty] | 6% |  |  | 8 | 5.778% | 6.76% | 6.802% | 6.802% | 6.702% | 6.611% | 6.581% | 3.909% | 6.719% | 6.596% | 6.065% | 4.709% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 9 | [12 empty] | 9% |  |  | 9 | 9.926% | 9.4% | 8.819% | 8.369% | 8.001% | 7.879% | 7.994% | 6.21% | 8.641% | 9.129% | 9.714% | 10.06% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 10 | [12 empty] | 4% |  |  | 10 | 12% | 11.11% | 10.36% | 9.619% | 9.037% | 8.892% | 9.122% | 8.265% | 10.15% | 10.92% | 11.74% | 12.33% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 11 | [12 empty] | 3% |  |  | 11 | 13.37% | 12.27% | 11.4% | 10.47% | 9.74% | 9.579% | 9.888% | 9.935% | 11.17% | 12.14% | 13.1% | 13.78% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 12 | [12 empty] | 3% |  |  | 12 | 13.99% | 12.81% | 11.88% | 10.86% | 10.06% | 9.895% | 10.24% | 11.11% | 11.64% | 12.7% | 13.73% | 14.45% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 13 | [12 empty] | 3% |  |  | 13 | 13.84% | 12.68% | 11.76% | 10.76% | 9.984% | 9.817% | 10.15% | 11.7% | 11.52% | 12.56% | 13.57% | 14.28% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 14 | [12 empty] | 3% |  |  | 14 | 12.92% | 11.89% | 11.05% | 10.19% | 9.508% | 9.352% | 9.635% | 11.67% | 10.83% | 11.74% | 12.65% | 13.3% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 15 | [12 empty] | 3% |  |  | 15 | 11.21% | 10.5% | 9.807% | 9.172% | 8.666% | 8.53% | 8.719% | 11.02% | 9.609% | 10.28% | 10.99% | 11.41% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 16 | [12 empty] | 3% |  |  | 16 | 6.964% | 8.005% | 7.992% | 7.785% | 7.518% | 7.408% | 7.469% | 9.802% | 7.897% | 7.941% | 7.359% | 5.684% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 17 | [12 empty] | 4% |  |  | 17 | 0% | 2.563% | 4.979% | 5.755% | 6.011% | 5.995% | 5.882% | 7.726% | 5.241% | 3.424% | 0.603% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 18 | [12 empty] | 6% |  |  | 18 | 0% | 0% | 0.7299% | 2.991% | 3.936% | 4.089% | 3.786% | 4.537% | 1.464% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 19 | [12 empty] | 9% |  |  | 19 | 0% | 0% | 0% | 0.1194% | 1.407% | 1.987% | 1.549% | 0.5462% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 20 | [12 empty] | 9% |  |  | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 21 | [12 empty] | 5% |  |  | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 22 | [12 empty] | 4% |  |  | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 23 | [12 empty] | 3% |  |  | 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[8 empty] | Controllo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[22 empty] | OK |  |  | controllo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | Distribuzione kWh giornalieri consumati in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno | [15 empty] | Distribuzione kWh giornalieri prodotti in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno - Sistema fisso
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |  |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.013304 | 0.17442 | 0.24967 | 0.20272 | 0.033439 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | 0.74323 | 0.59871 | 0.66065 | 0.69161 | 0.82581 | 1.1045 | 1.3213 | 1.2077 | 1.0839 | 0.64 | 0.70194 | 0.74323 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0.050137 | 0.27821 | 0.47103 | 0.51858 | 0.49713 | 0.20664 | 0.11483 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | 0.92903 | 0.74839 | 0.82581 | 0.86452 | 1.0323 | 1.3806 | 1.6516 | 1.5097 | 1.3548 | 0.8 | 0.87742 | 0.92903 |  |  |  | 7 | 0 | 0.10717 | 0.3619 | 0.57777 | 0.76838 | 0.81099 | 0.84302 | 0.28352 | 0.45451 | 0.2148 | 0.020672 | 0
[9 empty] | 8 | 1.1148 | 0.89806 | 0.99097 | 1.0374 | 1.2387 | 1.6568 | 1.9819 | 1.8116 | 1.6258 | 0.96 | 1.0529 | 1.1148 |  |  |  | 8 | 0.22366 | 0.35983 | 0.63355 | 0.83103 | 1.0053 | 1.0477 | 1.1305 | 0.57219 | 0.74772 | 0.55058 | 0.27146 | 0.17089
[9 empty] | 9 | 1.6723 | 1.3471 | 1.4865 | 1.5561 | 1.8581 | 2.4852 | 2.9729 | 2.7174 | 2.4387 | 1.44 | 1.5794 | 1.6723 |  |  |  | 9 | 0.38424 | 0.50034 | 0.82147 | 1.0225 | 1.2001 | 1.2486 | 1.3732 | 0.90898 | 0.96169 | 0.76194 | 0.43478 | 0.36505
[9 empty] | 10 | 0.74323 | 0.59871 | 0.66065 | 0.69161 | 0.82581 | 1.1045 | 1.3213 | 1.2077 | 1.0839 | 0.64 | 0.70194 | 0.74323 |  |  |  | 10 | 0.46469 | 0.59142 | 0.96459 | 1.1752 | 1.3555 | 1.409 | 1.5669 | 1.2098 | 1.1293 | 0.91159 | 0.52567 | 0.44756
[9 empty] | 11 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 11 | 0.51749 | 0.65327 | 1.0618 | 1.2789 | 1.4611 | 1.518 | 1.6985 | 1.4542 | 1.2431 | 1.0132 | 0.58647 | 0.5001
[9 empty] | 12 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 12 | 0.54173 | 0.68167 | 1.1064 | 1.3265 | 1.5095 | 1.568 | 1.7589 | 1.6255 | 1.2954 | 1.0599 | 0.61439 | 0.52422
[9 empty] | 13 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 13 | 0.53577 | 0.67469 | 1.0954 | 1.3148 | 1.4976 | 1.5557 | 1.7441 | 1.712 | 1.2826 | 1.0484 | 0.60753 | 0.5183
[9 empty] | 14 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 14 | 0.50002 | 0.6328 | 1.0296 | 1.2446 | 1.4261 | 1.4819 | 1.655 | 1.7078 | 1.2055 | 0.97959 | 0.56635 | 0.48271
[9 empty] | 15 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 15 | 0.43378 | 0.55887 | 0.91344 | 1.1206 | 1.3 | 1.3517 | 1.4977 | 1.6133 | 1.0694 | 0.85811 | 0.4921 | 0.41394
[9 empty] | 16 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 16 | 0.26959 | 0.4261 | 0.74444 | 0.9512 | 1.1277 | 1.1739 | 1.283 | 1.4348 | 0.87881 | 0.66282 | 0.32939 | 0.20626
[9 empty] | 17 | 0.74323 | 0.59871 | 0.66065 | 0.69161 | 0.82581 | 1.1045 | 1.3213 | 1.2077 | 1.0839 | 0.64 | 0.70194 | 0.74323 |  |  |  | 17 | 0 | 0.13642 | 0.46376 | 0.70313 | 0.90172 | 0.95009 | 1.0103 | 1.1308 | 0.58332 | 0.28583 | 0.026988 | 0
[9 empty] | 18 | 1.1148 | 0.89806 | 0.99097 | 1.0374 | 1.2387 | 1.6568 | 1.9819 | 1.8116 | 1.6258 | 0.96 | 1.0529 | 1.1148 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0.067986 | 0.36544 | 0.59042 | 0.64801 | 0.65038 | 0.66406 | 0.16289 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19 | 1.6723 | 1.3471 | 1.4865 | 1.5561 | 1.8581 | 2.4852 | 2.9729 | 2.7174 | 2.4387 | 1.44 | 1.5794 | 1.6723 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.014583 | 0.21111 | 0.31489 | 0.26614 | 0.079953 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20 | 1.6723 | 1.3471 | 1.4865 | 1.5561 | 1.8581 | 2.4852 | 2.9729 | 2.7174 | 2.4387 | 1.44 | 1.5794 | 1.6723 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21 | 0.92903 | 0.74839 | 0.82581 | 0.86452 | 1.0323 | 1.3806 | 1.6516 | 1.5097 | 1.3548 | 0.8 | 0.87742 | 0.92903 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22 | 0.74323 | 0.59871 | 0.66065 | 0.69161 | 0.82581 | 1.1045 | 1.3213 | 1.2077 | 1.0839 | 0.64 | 0.70194 | 0.74323 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 23 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | kWh/giorno |  | 18.5806 | 14.9677 | 16.5161 | 17.2903 | 20.6452 | 27.6129 | 33.0323 | 30.1935 | 27.0968 | 16 | 17.5484 | 18.5806 | Tot anno |  |  |  | 3.871 | 5.3226 | 9.3145 | 12.2177 | 15 | 15.8468 | 17.1774 | 14.6371 | 11.129 | 8.3468 | 4.4758 | 3.629
[8 empty] | Tot mese |  | 576 | 464 | 512 | 536 | 640 | 856 | 1024 | 936 | 840 | 496 | 544 | 576 | 8000 |  |  | Somma | 120 | 165 | 288.75 | 378.75 | 465 | 491.25 | 532.5 | 453.75 | 345 | 258.75 | 138.75 | 112.5 | 3750
[10 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | Quota Autoconsumata sulla produzione in un giorno tipico del mese | [15 empty] | Quota Immessa in rete sulla produzione in un giorno tipico del mese
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |  |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.013304 | 0.17442 | 0.24967 | 0.20272 | 0.033439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | 0 | 0 | 0.050137 | 0.27821 | 0.47103 | 0.51858 | 0.49713 | 0.20664 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | 0 | 0.10717 | 0.3619 | 0.57777 | 0.76838 | 0.81099 | 0.84302 | 0.28352 | 0.45451 | 0.2148 | 0.020672 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8 | 0.22366 | 0.35983 | 0.63355 | 0.83103 | 1.0053 | 1.0477 | 1.1305 | 0.57219 | 0.74772 | 0.55058 | 0.27146 | 0.17089 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 9 | 0.38424 | 0.50034 | 0.82147 | 1.0225 | 1.2001 | 1.2486 | 1.3732 | 0.90898 | 0.96169 | 0.76194 | 0.43478 | 0.36505 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | 0.46469 | 0.59142 | 0.66065 | 0.69161 | 0.82581 | 1.1045 | 1.3213 | 1.2077 | 1.0839 | 0.64 | 0.52567 | 0.44756 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.30394 | 0.48358 | 0.5297 | 0.30452 | 0.24565 | 0.0020827 | 0.045436 | 0.27159 | 0 | 0
[9 empty] | 11 | 0.51749 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.5001 |  |  |  | 11 | 0 | 0.20424 | 0.56629 | 0.76019 | 0.84171 | 0.68958 | 0.70753 | 0.54841 | 0.43023 | 0.53322 | 0.06002 | 0
[9 empty] | 12 | 0.54173 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.52422 |  |  |  | 12 | 0 | 0.23264 | 0.61092 | 0.80781 | 0.89018 | 0.7396 | 0.76794 | 0.7197 | 0.4825 | 0.57988 | 0.087943 | 0
[9 empty] | 13 | 0.53577 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.5183 |  |  |  | 13 | 0 | 0.22566 | 0.59996 | 0.79611 | 0.87827 | 0.72731 | 0.75309 | 0.80621 | 0.46965 | 0.56842 | 0.081081 | 0
Produttivita |  | 3750 | [6 empty] | 14 | 0.50002 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.48271 |  |  |  | 14 | 0 | 0.18377 | 0.53414 | 0.72587 | 0.80678 | 0.65354 | 0.664 | 0.80204 | 0.39257 | 0.49959 | 0.039902 | 0
Consumi 1° anno |  | 8000
[9 empty] | 15 | 0.43378 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.4921 | 0.41394 |  |  |  | 15 | 0 | 0.10983 | 0.41795 | 0.60189 | 0.6806 | 0.52332 | 0.50673 | 0.70748 | 0.2565 | 0.37811 | 0 | 0
Anno | Produzione | Autoconsumo | Immissione in rete | Prelievo dalla rete | Consumi | Esubero | Eccedenze |  | 16 | 0.26959 | 0.4261 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.32939 | 0.20626 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0.24896 | 0.43249 | 0.50832 | 0.34553 | 0.29199 | 0.52898 | 0.065906 | 0.18282 | 0 | 0
1 | 3750 | 2772.5757 | 977.4243 | 5227.4243 | 8000 | 977.4243 | 0 |  | 17 | 0 | 0.13642 | 0.46376 | 0.69161 | 0.82581 | 0.95009 | 1.0103 | 1.1308 | 0.58332 | 0.28583 | 0.026988 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.011515 | 0.075911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3716.25 | 2747.6225 | 968.6275 | 5452.3775 | 8200 | 968.6275 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0.067986 | 0.36544 | 0.59042 | 0.64801 | 0.65038 | 0.66406 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3682.8038 | 2722.8939 | 959.9099 | 5682.1061 | 8405 | 959.9099 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.014583 | 0.21111 | 0.31489 | 0.26614 | 0.079953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3649.6585 | 2698.3878 | 951.2707 | 5916.7372 | 8615.125 | 951.2707 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3616.8116 | 2674.1023 | 942.7093 | 6156.4008 | 8830.5031 | 942.7093 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3584.2603 | 2650.0354 | 934.2249 | 6401.2303 | 9051.2657 | 934.2249 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3552.0019 | 2626.1851 | 925.8168 | 6651.3623 | 9277.5473 | 925.8168 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3520.0339 | 2602.5494 | 917.4845 | 6906.9366 | 9509.486 | 917.4845 | 0 | kWh/giorno |  | 3.871 | 4.3664 | 6.0323 | 7.5983 | 9.7885 | 11.8634 | 13.2405 | 10.5222 | 8.9862 | 5.3331 | 4.2069 | 3.629 | Tot anno |  | kWh/giorno |  | 0 | 0.95614 | 3.2822 | 4.6195 | 5.2115 | 3.9834 | 3.9369 | 4.1149 | 2.1428 | 3.0136 | 0.26895 | 0 | Tot anno
9 | 3488.3536 | 2579.1265 | 909.2271 | 7168.0967 | 9747.2232 | 909.2271 | 0 | Tot mese |  | 120 | 135.3597 | 187.0028 | 235.5467 | 303.4444 | 367.7646 | 410.4553 | 326.1881 | 278.5737 | 165.3276 | 130.4127 | 112.5 | 2772.5757 |  | Tot mese |  | 0 | 29.6403 | 101.7472 | 143.2033 | 161.5556 | 123.4854 | 122.0447 | 127.5619 | 66.4263 | 93.4224 | 8.3373 | 0 | 977.4243
10 | 3456.9584 | 2555.9143 | 901.0441 | 7434.9894 | 9990.9038 | 901.0441 | 0 |  |  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 73.94% |  |  |  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 26.06%
11 | 3425.8458 | 2532.9111 | 892.9347 | 7707.7652 | 10240.6764 | 892.9347 | 0 | [14 empty] | % Autoconsumo |  |  | 100% | 0% | 3.032% | 10.41% | 14.65% | 16.53% | 12.63% | 12.49% | 13.05% | 6.796% | 9.558% | 0.853% | 0% | % Immesso in rete
12 | 3395.0132 | 2510.1149 | 884.8983 | 7986.5783 | 10496.6933 | 884.8983 | 0
13 | 3364.4581 | 2487.5239 | 876.9342 | 8271.5867 | 10759.1106 | 876.9342 | 0
14 | 3334.178 | 2465.1362 | 869.0418 | 8562.9522 | 11028.0884 | 869.0418 | 0
15 | 3304.1704 | 2442.9499 | 861.2204 | 8860.8406 | 11303.7906 | 861.2204 | 0 |  | Consumi/Prelievo dalla Rete in un giorno medio del mese medio
16 | 3274.4328 | 2420.9634 | 853.4694 | 9165.4219 | 11586.3853 | 853.4694 | 0 |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
17 | 3244.9629 | 2399.1747 | 845.7882 | 9476.8702 | 11876.045 | 845.7882 | 0 |  | 0 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742
18 | 3215.7583 | 2377.5821 | 838.1761 | 9795.3639 | 12172.9461 | 838.1761 | 0 |  | 1 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161
19 | 3186.8164 | 2356.1839 | 830.6325 | 10121.0858 | 12477.2697 | 830.6325 | 0 |  | 2 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161
20 | 3158.1351 | 2334.9783 | 823.1568 | 10454.2232 | 12789.2015 | 823.1568 | 0 |  | 3 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161
21 | 3129.7119 | 2313.9634 | 815.7484 | 10794.9681 | 13108.9315 | 815.7484 | 0 |  | 4 | 0.37161 | 0.29935 | 0.33032 | 0.34581 | 0.4129 | 0.55226 | 0.66065 | 0.60387 | 0.54194 | 0.32 | 0.35097 | 0.37161
22 | 3101.5445 | 2293.1378 | 808.4067 | 11143.517 | 13436.6548 | 808.4067 | 0 |  | 5 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.50541 | 0.44493 | 0.57872 | 0.78825 | 0.87237 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742
23 | 3073.6306 | 2272.4995 | 801.131 | 11500.0716 | 13772.5712 | 801.131 | 0 |  | 6 | 0.74323 | 0.59871 | 0.61051 | 0.4134 | 0.35477 | 0.58593 | 0.82416 | 1.0011 | 0.96905 | 0.64 | 0.70194 | 0.74323
24 | 3045.9679 | 2252.047 | 793.9208 | 11864.8384 | 14116.8855 | 793.9208 | 0 |  | 7 | 0.92903 | 0.64122 | 0.46391 | 0.28675 | 0.26388 | 0.56966 | 0.80859 | 1.2262 | 0.90032 | 0.5852 | 0.85675 | 0.92903
25 | 3018.5542 | 2231.7786 | 786.7756 | 12238.029 | 14469.8076 | 786.7756 | 0 |  | 8 | 0.89117 | 0.53823 | 0.35742 | 0.20639 | 0.23336 | 0.6091 | 0.85145 | 1.2394 | 0.87809 | 0.40942 | 0.78145 | 0.94395
TOTALE | 84290.312 | 62320.3378 | 21969.9742 | 210941.7737 | 273262.1115 | 21969.9742 | 0 |  | 9 | 1.288 | 0.84676 | 0.66498 | 0.53367 | 0.65799 | 1.2365 | 1.5997 | 1.8084 | 1.477 | 0.67806 | 1.1446 | 1.3072
[9 empty] | 10 | 0.27854 | 0.0072909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17627 | 0.29567
[9 empty] | 11 | 0.039933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057322
[9 empty] | 12 | 0.015687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033195
[9 empty] | 13 | 0.021645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039124
[9 empty] | 14 | 0.057401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074705
[9 empty] | 15 | 0.12364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03435 | 0.14348
[9 empty] | 16 | 0.28783 | 0.022933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19706 | 0.35116
[9 empty] | 17 | 0.74323 | 0.46229 | 0.19688 | 0 | 0 | 0.15443 | 0.31097 | 0.076902 | 0.50055 | 0.35417 | 0.67495 | 0.74323
[9 empty] | 18 | 1.1148 | 0.89806 | 0.92298 | 0.67198 | 0.64829 | 1.0088 | 1.3316 | 1.1476 | 1.4629 | 0.96 | 1.0529 | 1.1148
[9 empty] | 19 | 1.6723 | 1.3471 | 1.4865 | 1.5415 | 1.647 | 2.1703 | 2.7068 | 2.6375 | 2.4387 | 1.44 | 1.5794 | 1.6723
[9 empty] | 20 | 1.6723 | 1.3471 | 1.4865 | 1.5561 | 1.8581 | 2.4852 | 2.9729 | 2.7174 | 2.4387 | 1.44 | 1.5794 | 1.6723
[9 empty] | 21 | 0.92903 | 0.74839 | 0.82581 | 0.86452 | 1.0323 | 1.3806 | 1.6516 | 1.5097 | 1.3548 | 0.8 | 0.87742 | 0.92903
[9 empty] | 22 | 0.74323 | 0.59871 | 0.66065 | 0.69161 | 0.82581 | 1.1045 | 1.3213 | 1.2077 | 1.0839 | 0.64 | 0.70194 | 0.74323
[9 empty] | 23 | 0.55742 | 0.44903 | 0.49548 | 0.51871 | 0.61935 | 0.82839 | 0.99097 | 0.90581 | 0.8129 | 0.48 | 0.52645 | 0.55742
[8 empty] | kWh/giorno |  | 14.7097 | 10.6013 | 10.4838 | 9.692 | 10.8566 | 15.7495 | 19.7918 | 19.6714 | 18.1105 | 10.6669 | 13.3415 | 14.9516 | Tot anno
[8 empty] | Tot mese |  | 456 | 296.8364 | 324.9972 | 290.7613 | 336.5556 | 472.4859 | 613.5447 | 609.8119 | 543.3157 | 330.6724 | 400.2458 | 463.5 | 5138.7268
[8 empty] | Consumo | 8000 | febbraio: Verifica; marzo: 8000
[9 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno
[9 empty] | 576 | 464 | 512 | 536 | 640 | 856
[9 empty] | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 1024 | 936 | 840 | 496 | 544 | 576
[9 empty] | 7.2 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 8 | 10.7
[9 empty] | 12.8 | 11.7 | 10.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2
[8 empty] | Prod | luglio: 3750; settembre: Verifica; ottobre: 3750
[9 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno
[9 empty] | 120 | 165 | 288.75 | 378.75 | 465 | 491.25
[9 empty] | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 532.5 | 453.75 | 345 | 258.75 | 138.75 | 112.5
[9 empty] | 3.2 | 4.4 | 7.7 | 10.1 | 12.4 | 13.1
[9 empty] | 14.2 | 12.1 | 9.2 | 6.9 | 3.7 | 3
Note on A11: angolo calcolato a partire da sud, positivo andando verso ovest