## Simulazione 8.3
PV-Xcel 8.3 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 6 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Link Utili
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
La produttività degli impianti fotovoltaici
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | % |  |  |  |  | Il calore fa male ai pannelli fotovoltaici
Orientamento ottimale dei moduli, gli inseguitori
Tipo di Impianto | [15 empty] | Migliorare le prestazioni di un impianto
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | % |  |  |  | Calcolare il rendimento di un pannello fotovoltaico
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | % |  |  |  | Confrontare le tariffe energetiche
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare su "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 216 | 196 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 134 | 114 | 20
Eventuale riduzione tariffa 20% per esenzione registro
PRIMO ANNO
Produttività |  | 1200 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 7200 | kWh
Consumo annuo |  | 3000 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Calcolo automatico autoconsumo |  | 1575.2381 | kWh |  | Per aumentare l'autoconsumo forzando il dato calcolato in automatico su prelievi standard nelle fasce orarie (ad esempio per attività industriali)
Aumento forzato autoconsumo |  |  | %
Energia immessa in rete |  | 5624.7619 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1424.7619 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 15000
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 385
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 2500 | € |  |  | Totale |  | 15385
Finanziamento
Importo da finanziare |  | 15385 | € |  | Importo annuale (12 rate) |  |  | 2239.95
Durata finanziamento |  | 10 | anni |  | Interessi totali |  |  | 7014.5005
Tasso di interesse |  | 8 | % |  | Clicca per dettagli finanziamento
Manutenzione straordinaria |  | 250 | € | Periodo
Manutenzione ordinaria annuale |  | 25 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 2.5 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 11452.5419
Spese istruttoria GSE |  | 18 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 16359.1834
Spese gestione GSE |  | 3.6 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 335 | €
B) Altri costi una tantum |  | 50 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 25 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 25 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.19 | €
Contributo in conto scambio (kWh) |  | 0.16 | €
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.1 | € | Per calcolo vendita (dal 21° anno se impianto in conto energia)
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 4 | % | Consigliato 3-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento 0,9% annuo) |  |  |  | 7200 | 7135.2 | 7070.9832 | 7007.3444 | 6944.2783 | 6881.7797 | 6819.8437 | 6758.4651 | 6697.639 | 6637.3602 | 6577.624 | 6518.4253 | 6459.7595 | 6401.6217 | 6344.0071 | 6286.911 | 6230.3288 | 6174.2559 | 6118.6876 | 6063.6194 | 6009.0468 | 5954.9654 | 5901.3707 | 5848.2584 | 5795.624
Consumo annuo energia |  |  |  | 3000 | 3075 | 3151.875 | 3230.6719 | 3311.4387 | 3394.2246 | 3479.0803 | 3566.0573 | 3655.2087 | 3746.5889 | 3840.2536 | 3936.26 | 4034.6665 | 4135.5331 | 4238.9215 | 4344.8945 | 4453.5169 | 4564.8548 | 4678.9762 | 4795.9506 | 4915.8493 | 5038.7456 | 5164.7142 | 5293.832 | 5426.1778
Autoconsumo (standard statistico) |  |  |  | 1575.2381 | 1561.061 | 1547.0114 | 1533.0883 | 1519.2905 | 1505.6169 | 1492.0664 | 1478.6378 | 1465.33 | 1452.1421 | 1439.0728 | 1426.1211 | 1413.286 | 1400.5665 | 1387.9614 | 1375.4697 | 1363.0905 | 1350.8227 | 1338.6653 | 1326.6173 | 1314.6777 | 1302.8456 | 1291.12 | 1279.4999 | 1267.9844
Consumo in esubero (calcolo SSP se previsto) |  |  |  | 1424.7619 | 1513.939 | 1604.8636 | 1697.5836 | 1792.1481 | 1888.6077 | 1987.0139 | 2087.4195 | 2189.8787 | 2294.4469 | 2401.1809 | 2510.1389 | 2621.3804 | 2734.9667 | 2850.9601 | 2969.4248 | 3090.4264 | 3214.0321 | 3340.3109 | 3469.3333 | 3601.1716 | 3735.8999 | 3873.5942 | 4014.3321 | 4158.1934
Eccedenze (per calcolo SSP se previsto) |  |  |  | 4200 | 4060.2 | 3919.1082 | 3776.6725 | 3632.8396 | 3487.5551 | 3340.7635 | 3192.4079 | 3042.4303 | 2890.7713 | 2737.3703 | 2582.1654 | 2425.093 | 2266.0885 | 2105.0856 | 1942.0165 | 1776.812 | 1609.4011 | 1439.7114 | 1267.6688 | 1093.1975 | 916.2198 | 736.6565 | 554.4263 | 369.4462
Immessa in rete |  |  |  | 5624.7619 | 5574.139 | 5523.9718 | 5474.256 | 5424.9877 | 5376.1628 | 5327.7774 | 5279.8274 | 5232.3089 | 5185.2181 | 5138.5512 | 5092.3042 | 5046.4735 | 5001.0552 | 4956.0457 | 4911.4413 | 4867.2383 | 4823.4332 | 4780.0223 | 4737.0021 | 4694.3691 | 4652.1198 | 4610.2507 | 4568.7584 | 4527.6396
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 1214.9486 | 1204.014 | 1193.1779 | 1182.4393 | 1171.7973 | 1161.2512 | 1150.7999 | 1140.4427 | 1130.1787 | 1120.0071 | 1109.9271 | 1099.9377 | 1090.0383 | 1080.2279 | 1070.5059 | 1060.8713 | 1051.3235 | 1041.8616 | 1032.4848 | 1023.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 211.0819 | 209.1822 | 207.2995 | 205.4338 | 203.5849 | 201.7527 | 199.9369 | 198.1375 | 196.3542 | 194.587 | 192.8358 | 191.1002 | 189.3803 | 187.6759 | 185.9868 | 184.3129 | 182.6541 | 181.0102 | 179.3811 | 177.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.573 | 628.2289 | 651.3836 | 675.0501 | 699.2418
Liquidazione eccedenze scambio sul posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7492 | 219.4333 | 183.4853 | 143.6195 | 99.53
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detrazioni Fiscali 50% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 299.2952 | 308.4656 | 317.917 | 327.658 | 337.6975 | 348.0445 | 358.7086 | 369.6994 | 381.027 | 392.7017 | 404.7341 | 417.1351 | 429.9161 | 443.0888 | 456.665 | 470.6572 | 485.0782 | 499.9409 | 515.2591 | 531.0467 | 547.3179 | 564.0878 | 581.3714 | 599.1846 | 617.5437
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 1725.3257 | 1721.6618 | 1718.3945 | 1715.5312 | 1713.0797 | 1711.0483 | 1709.4454 | 1708.2796 | 1707.56 | 1707.2958 | 1707.4969 | 1708.1731 | 1709.3347 | 1710.9926 | 1713.1577 | 1715.8415 | 1719.0558 | 1722.8128 | 1727.1251 | 1732.0058 | 1404.6402 | 1411.75 | 1416.2403 | 1417.8542 | 1416.3155
Ammortamenti |  |  |  | 675 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 1003.7257 | 343.0618 | 339.7945 | 336.9312 | 334.4797 | 332.4483 | 330.8454 | 329.6796 | 328.96 | 328.6958 | 328.8969 | 854.5731 | 1680.7347 | 1682.3926 | 1684.5577 | 1687.2415 | 1690.4558 | 1694.2128 | 1698.5251 | 1703.4058 | 1124.291 | 1163.7167 | 1204.155 | 1245.6347 | 1288.1855
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 276.0246 | 94.342 | 93.4435 | 92.6561 | 91.9819 | 91.4233 | 90.9825 | 90.6619 | 90.464 | 90.3914 | 90.4466 | 235.0076 | 462.2021 | 462.658 | 463.2534 | 463.9914 | 464.8753 | 465.9085 | 467.0944 | 468.4366 | 309.18 | 320.0221 | 331.1426 | 342.5495 | 354.251
IRAP |  |  |  | 39.1453 | 13.3794 | 13.252 | 13.1403 | 13.0447 | 12.9655 | 12.903 | 12.8575 | 12.8294 | 12.8191 | 12.827 | 33.3283 | 65.5487 | 65.6133 | 65.6978 | 65.8024 | 65.9278 | 66.0743 | 66.2425 | 66.4328 | 43.8473 | 45.385 | 46.962 | 48.5798 | 50.2392
Costo finanziamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione ordinaria |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Manutenzione straordinaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese istruttoria |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Oneri connessione Enel |  |  |  | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Totale Uscite (spese + tasse + finanziamenti) |  |  |  | 771.7699 | 161.3214 | 160.2955 | 159.3964 | 158.6266 | 157.9888 | 157.4855 | 157.1194 | 156.8934 | 406.8105 | 156.8736 | 321.9359 | 581.3507 | 581.8713 | 582.5511 | 583.3938 | 584.4031 | 585.5828 | 586.9369 | 838.4694 | 406.6274 | 419.007 | 431.7047 | 444.7293 | 458.0902
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -14046.4442 | -12486.1037 | -10928.0047 | -9371.87 | -7817.4169 | -6264.3573 | -4712.3974 | -3161.2372 | -1610.5706 | -310.0853 | 1240.538 | 2626.7751 | 3754.7591 | 4883.8804 | 6014.487 | 7146.9347 | 8281.5873 | 9418.8173 | 10559.0055 | 11452.5419 | 12450.5547 | 13443.2976 | 14427.8333 | 15400.9582 | 16359.1834
Totali
Ricavi (GSE) / Detrazioni Fiscali
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Finanziamento
Importo del prestito semplice
SI
|  |  | Immettere i valori |  | Torna alla pagina dei calcoli |  | NO
| Importo del prestito |  | 15385 |  |  |  | 2
| Tasso di interesse annuo |  | 8%
| Periodo del prestito in anni |  | 10 |  |  |  | Rata | 2239.95
| Data iniziale del prestito |  | 2015-01-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Pagamento mensile |  | 186.6625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di pagamenti |  | 120
| Interesse totale |  | 7014.5005
| Costo totale del prestito |  | 22399.5005
N. | Data pagamento | Saldo iniziale | Pagamento | Capitale | Interesse | Saldo finale
1 | 2015-02-01 | 15385 | 186.6625 | 84.0958 | 102.5667 | 15300.9042
2 | 2015-03-01 | 15300.9042 | 186.6625 | 84.6565 | 102.006 | 15216.2477
3 | 2015-04-01 | 15216.2477 | 186.6625 | 85.2209 | 101.4417 | 15131.0268
4 | 2015-05-01 | 15131.0268 | 186.6625 | 85.789 | 100.8735 | 15045.2378
5 | 2015-06-01 | 15045.2378 | 186.6625 | 86.3609 | 100.3016 | 14958.8769
6 | 2015-07-01 | 14958.8769 | 186.6625 | 86.9367 | 99.7258 | 14871.9403
7 | 2015-08-01 | 14871.9403 | 186.6625 | 87.5162 | 99.1463 | 14784.424
8 | 2015-09-01 | 14784.424 | 186.6625 | 88.0997 | 98.5628 | 14696.3244
9 | 2015-10-01 | 14696.3244 | 186.6625 | 88.687 | 97.9755 | 14607.6373
10 | 2015-11-01 | 14607.6373 | 186.6625 | 89.2783 | 97.3842 | 14518.3591
11 | 2015-12-01 | 14518.3591 | 186.6625 | 89.8734 | 96.7891 | 14428.4856
12 | 2016-01-01 | 14428.4856 | 186.6625 | 90.4726 | 96.1899 | 14338.013
13 | 2016-02-01 | 14338.013 | 186.6625 | 91.0758 | 95.5868 | 14246.9373
14 | 2016-03-01 | 14246.9373 | 186.6625 | 91.6829 | 94.9796 | 14155.2544
15 | 2016-04-01 | 14155.2544 | 186.6625 | 92.2941 | 94.3684 | 14062.9602
16 | 2016-05-01 | 14062.9602 | 186.6625 | 92.9094 | 93.7531 | 13970.0508
17 | 2016-06-01 | 13970.0508 | 186.6625 | 93.5288 | 93.1337 | 13876.522
18 | 2016-07-01 | 13876.522 | 186.6625 | 94.1524 | 92.5101 | 13782.3696
19 | 2016-08-01 | 13782.3696 | 186.6625 | 94.78 | 91.8825 | 13687.5896
20 | 2016-09-01 | 13687.5896 | 186.6625 | 95.4119 | 91.2506 | 13592.1777
21 | 2016-10-01 | 13592.1777 | 186.6625 | 96.048 | 90.6145 | 13496.1297
22 | 2016-11-01 | 13496.1297 | 186.6625 | 96.6883 | 89.9742 | 13399.4414
23 | 2016-12-01 | 13399.4414 | 186.6625 | 97.3329 | 89.3296 | 13302.1085
24 | 2017-01-01 | 13302.1085 | 186.6625 | 97.9818 | 88.6807 | 13204.1267
25 | 2017-02-01 | 13204.1267 | 186.6625 | 98.635 | 88.0275 | 13105.4917
26 | 2017-03-01 | 13105.4917 | 186.6625 | 99.2926 | 87.3699 | 13006.1991
27 | 2017-04-01 | 13006.1991 | 186.6625 | 99.9545 | 86.708 | 12906.2446
28 | 2017-05-01 | 12906.2446 | 186.6625 | 100.6209 | 86.0416 | 12805.6238
29 | 2017-06-01 | 12805.6238 | 186.6625 | 101.2917 | 85.3708 | 12704.3321
30 | 2017-07-01 | 12704.3321 | 186.6625 | 101.967 | 84.6955 | 12602.3651
31 | 2017-08-01 | 12602.3651 | 186.6625 | 102.6467 | 84.0158 | 12499.7184
32 | 2017-09-01 | 12499.7184 | 186.6625 | 103.331 | 83.3315 | 12396.3873
33 | 2017-10-01 | 12396.3873 | 186.6625 | 104.0199 | 82.6426 | 12292.3674
34 | 2017-11-01 | 12292.3674 | 186.6625 | 104.7134 | 81.9491 | 12187.654
35 | 2017-12-01 | 12187.654 | 186.6625 | 105.4115 | 81.251 | 12082.2426
36 | 2018-01-01 | 12082.2426 | 186.6625 | 106.1142 | 80.5483 | 11976.1283
37 | 2018-02-01 | 11976.1283 | 186.6625 | 106.8216 | 79.8409 | 11869.3067
38 | 2018-03-01 | 11869.3067 | 186.6625 | 107.5338 | 79.1287 | 11761.7729
39 | 2018-04-01 | 11761.7729 | 186.6625 | 108.2507 | 78.4118 | 11653.5222
40 | 2018-05-01 | 11653.5222 | 186.6625 | 108.9724 | 77.6901 | 11544.5499
41 | 2018-06-01 | 11544.5499 | 186.6625 | 109.6988 | 76.9637 | 11434.851
42 | 2018-07-01 | 11434.851 | 186.6625 | 110.4302 | 76.2323 | 11324.4208
43 | 2018-08-01 | 11324.4208 | 186.6625 | 111.1664 | 75.4961 | 11213.2545
44 | 2018-09-01 | 11213.2545 | 186.6625 | 111.9075 | 74.755 | 11101.347
45 | 2018-10-01 | 11101.347 | 186.6625 | 112.6535 | 74.009 | 10988.6935
46 | 2018-11-01 | 10988.6935 | 186.6625 | 113.4045 | 73.258 | 10875.2889
47 | 2018-12-01 | 10875.2889 | 186.6625 | 114.1606 | 72.5019 | 10761.1284
48 | 2019-01-01 | 10761.1284 | 186.6625 | 114.9216 | 71.7409 | 10646.2067
49 | 2019-02-01 | 10646.2067 | 186.6625 | 115.6878 | 70.9747 | 10530.5189
50 | 2019-03-01 | 10530.5189 | 186.6625 | 116.459 | 70.2035 | 10414.0599
51 | 2019-04-01 | 10414.0599 | 186.6625 | 117.2354 | 69.4271 | 10296.8244
52 | 2019-05-01 | 10296.8244 | 186.6625 | 118.017 | 68.6455 | 10178.8074
53 | 2019-06-01 | 10178.8074 | 186.6625 | 118.8038 | 67.8587 | 10060.0036
54 | 2019-07-01 | 10060.0036 | 186.6625 | 119.5958 | 67.0667 | 9940.4078
55 | 2019-08-01 | 9940.4078 | 186.6625 | 120.3931 | 66.2694 | 9820.0147
56 | 2019-09-01 | 9820.0147 | 186.6625 | 121.1957 | 65.4668 | 9698.819
57 | 2019-10-01 | 9698.819 | 186.6625 | 122.0037 | 64.6588 | 9576.8153
58 | 2019-11-01 | 9576.8153 | 186.6625 | 122.8171 | 63.8454 | 9453.9982
59 | 2019-12-01 | 9453.9982 | 186.6625 | 123.6358 | 63.0267 | 9330.3623
60 | 2020-01-01 | 9330.3623 | 186.6625 | 124.4601 | 62.2024 | 9205.9023
61 | 2020-02-01 | 9205.9023 | 186.6625 | 125.2898 | 61.3727 | 9080.6124
62 | 2020-03-01 | 9080.6124 | 186.6625 | 126.1251 | 60.5374 | 8954.4873
63 | 2020-04-01 | 8954.4873 | 186.6625 | 126.9659 | 59.6966 | 8827.5214
64 | 2020-05-01 | 8827.5214 | 186.6625 | 127.8124 | 58.8501 | 8699.7091
65 | 2020-06-01 | 8699.7091 | 186.6625 | 128.6644 | 57.9981 | 8571.0446
66 | 2020-07-01 | 8571.0446 | 186.6625 | 129.5222 | 57.1403 | 8441.5224
67 | 2020-08-01 | 8441.5224 | 186.6625 | 130.3857 | 56.2768 | 8311.1367
68 | 2020-09-01 | 8311.1367 | 186.6625 | 131.2549 | 55.4076 | 8179.8818
69 | 2020-10-01 | 8179.8818 | 186.6625 | 132.13 | 54.5325 | 8047.7518
70 | 2020-11-01 | 8047.7518 | 186.6625 | 133.0108 | 53.6517 | 7914.741
71 | 2020-12-01 | 7914.741 | 186.6625 | 133.8976 | 52.7649 | 7780.8435
72 | 2021-01-01 | 7780.8435 | 186.6625 | 134.7902 | 51.8723 | 7646.0532
73 | 2021-02-01 | 7646.0532 | 186.6625 | 135.6888 | 50.9737 | 7510.3644
74 | 2021-03-01 | 7510.3644 | 186.6625 | 136.5934 | 50.0691 | 7373.771
75 | 2021-04-01 | 7373.771 | 186.6625 | 137.504 | 49.1585 | 7236.267
76 | 2021-05-01 | 7236.267 | 186.6625 | 138.4207 | 48.2418 | 7097.8463
77 | 2021-06-01 | 7097.8463 | 186.6625 | 139.3435 | 47.319 | 6958.5027
78 | 2021-07-01 | 6958.5027 | 186.6625 | 140.2725 | 46.39 | 6818.2302
79 | 2021-08-01 | 6818.2302 | 186.6625 | 141.2076 | 45.4549 | 6677.0226
80 | 2021-09-01 | 6677.0226 | 186.6625 | 142.149 | 44.5135 | 6534.8736
81 | 2021-10-01 | 6534.8736 | 186.6625 | 143.0967 | 43.5658 | 6391.7769
82 | 2021-11-01 | 6391.7769 | 186.6625 | 144.0507 | 42.6118 | 6247.7263
83 | 2021-12-01 | 6247.7263 | 186.6625 | 145.011 | 41.6515 | 6102.7153
84 | 2022-01-01 | 6102.7153 | 186.6625 | 145.9777 | 40.6848 | 5956.7375
85 | 2022-02-01 | 5956.7375 | 186.6625 | 146.9509 | 39.7116 | 5809.7866
86 | 2022-03-01 | 5809.7866 | 186.6625 | 147.9306 | 38.7319 | 5661.856
87 | 2022-04-01 | 5661.856 | 186.6625 | 148.9168 | 37.7457 | 5512.9392
88 | 2022-05-01 | 5512.9392 | 186.6625 | 149.9096 | 36.7529 | 5363.0296
89 | 2022-06-01 | 5363.0296 | 186.6625 | 150.909 | 35.7535 | 5212.1207
90 | 2022-07-01 | 5212.1207 | 186.6625 | 151.915 | 34.7475 | 5060.2056
91 | 2022-08-01 | 5060.2056 | 186.6625 | 152.9278 | 33.7347 | 4907.2778
92 | 2022-09-01 | 4907.2778 | 186.6625 | 153.9473 | 32.7152 | 4753.3305
93 | 2022-10-01 | 4753.3305 | 186.6625 | 154.9736 | 31.6889 | 4598.3569
94 | 2022-11-01 | 4598.3569 | 186.6625 | 156.0068 | 30.6557 | 4442.3501
95 | 2022-12-01 | 4442.3501 | 186.6625 | 157.0468 | 29.6157 | 4285.3032
96 | 2023-01-01 | 4285.3032 | 186.6625 | 158.0938 | 28.5687 | 4127.2094
97 | 2023-02-01 | 4127.2094 | 186.6625 | 159.1478 | 27.5147 | 3968.0617
98 | 2023-03-01 | 3968.0617 | 186.6625 | 160.2088 | 26.4537 | 3807.8529
99 | 2023-04-01 | 3807.8529 | 186.6625 | 161.2768 | 25.3857 | 3646.5761
100 | 2023-05-01 | 3646.5761 | 186.6625 | 162.352 | 24.3105 | 3484.2241
101 | 2023-06-01 | 3484.2241 | 186.6625 | 163.4343 | 23.2282 | 3320.7897
102 | 2023-07-01 | 3320.7897 | 186.6625 | 164.5239 | 22.1386 | 3156.2658
103 | 2023-08-01 | 3156.2658 | 186.6625 | 165.6207 | 21.0418 | 2990.6451
104 | 2023-09-01 | 2990.6451 | 186.6625 | 166.7249 | 19.9376 | 2823.9202
105 | 2023-10-01 | 2823.9202 | 186.6625 | 167.8364 | 18.8261 | 2656.0839
106 | 2023-11-01 | 2656.0839 | 186.6625 | 168.9553 | 17.7072 | 2487.1286
107 | 2023-12-01 | 2487.1286 | 186.6625 | 170.0816 | 16.5809 | 2317.0469
108 | 2024-01-01 | 2317.0469 | 186.6625 | 171.2155 | 15.447 | 2145.8314
109 | 2024-02-01 | 2145.8314 | 186.6625 | 172.357 | 14.3055 | 1973.4745
110 | 2024-03-01 | 1973.4745 | 186.6625 | 173.506 | 13.1565 | 1799.9684
111 | 2024-04-01 | 1799.9684 | 186.6625 | 174.6627 | 11.9998 | 1625.3057
112 | 2024-05-01 | 1625.3057 | 186.6625 | 175.8271 | 10.8354 | 1449.4786
113 | 2024-06-01 | 1449.4786 | 186.6625 | 176.9993 | 9.6632 | 1272.4793
114 | 2024-07-01 | 1272.4793 | 186.6625 | 178.1793 | 8.4832 | 1094.3
115 | 2024-08-01 | 1094.3 | 186.6625 | 179.3672 | 7.2953 | 914.9328
116 | 2024-09-01 | 914.9328 | 186.6625 | 180.563 | 6.0996 | 734.3699
117 | 2024-10-01 | 734.3699 | 186.6625 | 181.7667 | 4.8958 | 552.6032
118 | 2024-11-01 | 552.6032 | 186.6625 | 182.9785 | 3.684 | 369.6247
119 | 2024-12-01 | 369.6247 | 186.6625 | 184.1983 | 2.4642 | 185.4263
120 | 2025-01-01 | 185.4263 | 186.6625 | 185.4263 | 1.2362 | 0

## Calcoli (hidden)
0 | 0 |  | 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | FALSE | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | 2
2 |  |  |  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20 | FALSE | 0 | SI
3 |  |  |  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0 |  |  | NO
4 |  |  |  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
5 |  |  |  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  | 0
6 |  |  | 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Fotovoltaici Titolo II su edificI | [6 empty] | FALSE | 10 | 0 | FALSE | 0
7 |  |  |  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III su edifici | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
8 | [6 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
9 | [7 empty] | Altri impianti | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
10 |  |  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0 | FALSE | 0
11 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
12 |  |  | FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
13 |  |  | TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 196 | 114 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
14 |  |  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
15 |  |  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0 |  |  |  | 5% | 1 | 0
16 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 2 | 0
17 |  |  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 15% | 3 | 0
18 | [6 empty] | 196 | 114 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 20% | 4 | 0
19 | [14 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  |  | 25% | 5 | 0
20 | [14 empty] | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 6 | 0
21 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 35% | 7 | 0
22 |  |  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 40% | 8 | 0
23 |  |  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 45% | 9 | 0
24 |  |  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0 | [6 empty] | 50% | 10 | 0
25 |  |  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0 | [6 empty] | 55% | 11 | 0
26 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  | 60% | 12 | 0
27 |  |  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 65% | 13 | 0
28 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 70% | 14 | 0
29 | [15 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10 | 75% | 15 | 0
30 | [15 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20 | 80% | 16 | 0
31 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30 | 85% | 17 | 0
32 |  |  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40 | 90% | 18 | 0
33 |  |  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50 | 95% | 19 | 0
34 |  |  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60 | 100% | 20 | 100
35 |  |  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70 | 105% | 21 | 0
36 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80 | 110% | 22 | 0
37 |  |  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90 |  | 20 | 100
38 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100 |  | Costo rimanente |  |  | 0
39 | [21 empty] | Importo da finanziare |  |  | 15385
40 | [16 empty] | 5 | 50 |  |  |  | Costo impianto |  |  | 15385
41
42
43 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
44 |  |  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
45 |  |  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
46 |  |  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
47 |  |  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
48 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
49 |  |  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
50 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
51 | [15 empty] | TRUE |  | 1500
52 | [15 empty] | FALSE |  | 0
53
54 | [17 empty] | 1500
55
56 | [15 empty] | FALSE
57 |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
58 |  |  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
59 |  |  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
60 |  |  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
61 |  |  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
62 |  |  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
63 |  |  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
64 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
65
66 |  |  | 1003.7257 | 343.0618 | 339.7945 | 336.9312 | 334.4797 | 332.4483 | 330.8454 | 329.6796 | 328.96 | 328.6958 | 328.8969 | 854.5731 | 1680.7347 | 1682.3926 | 1684.5577 | 1687.2415 | 1690.4558 | 1694.2128 | 1698.5251 | 1703.4058 | 1124.291 | 1163.7167 | 1204.155 | 1245.6347 | 1288.1855
67 |  |  | 1003.7257 | 343.0618 | 339.7945 | 336.9312 | 334.4797 | 332.4483 | 330.8454 | 329.6796 | 328.96 | 328.6958 | 328.8969 | 854.5731 | 1680.7347 | 1682.3926 | 1684.5577 | 1687.2415 | 1690.4558 | 1694.2128 | 1698.5251 | 1703.4058 | 1124.291 | 1163.7167 | 1204.155 | 1245.6347 | 1288.1855
68
69 |  | 1 | NO
70 |  | 2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
71 |  | 3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 1 | TRUE | 200 | 200
72 |  | 4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 300 | 0
73 |  | 5 | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | 3 | FALSE | 600 | 0
74 |  | 6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1600 | 0
75 |  |  | 4 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 2600 | 0
76 | [7 empty] | Ires | [5 empty] | 3 | 200
77 |  |  | Costo impianto |  | 15000 |  |  | TRUE
78 |  |  | Ammortamento |  | 1350
79
80 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
81 |  |  | 675 | 2025 | 3375 | 4725 | 6075 | 7425 | 8775 | 10125 | 11475 | 12825 | 14175 | 15525 | 16875 | 18225 | 19575 | 20925 | 22275 | 23625 | 24975 | 26325 | 27675 | 29025 | 30375 | 31725 | 33075
82
83
84 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  |  | 675 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
86
87 |  |  | 675 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88
89
90
91 |  |  | 1003.7257 | 343.0618 | 339.7945 | 336.9312 | 334.4797 | 332.4483 | 330.8454 | 329.6796 | 328.96 | 328.6958 | 328.8969 | 854.5731 | 1680.7347 | 1682.3926 | 1684.5577 | 1687.2415 | 1690.4558 | 1694.2128 | 1698.5251 | 1703.4058 | 1124.291 | 1163.7167 | 1204.155 | 1245.6347 | 1288.1855
92
93 |  | <15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
94 |  |  | 230.8569 | 78.9042 | 78.1527 | 77.4942 | 76.9303 | 76.4631 | 76.0944 | 75.8263 | 75.6608 | 75.6 | 75.6463 | 196.5518 | 386.569 | 386.9503 | 387.4483 | 388.0655 | 388.8048 | 389.6689 | 390.6608 | 391.7833 | 258.5869 | 267.6548 | 276.9557 | 286.496 | 296.2827
95
96 |  | 15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98
99 |  | 28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | >75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 230.8569 | 78.9042 | 78.1527 | 77.4942 | 76.9303 | 76.4631 | 76.0944 | 75.8263 | 75.6608 | 75.6 | 75.6463 | 196.5518 | 386.569 | 386.9503 | 387.4483 | 388.0655 | 388.8048 | 389.6689 | 390.6608 | 391.7833 | 258.5869 | 267.6548 | 276.9557 | 286.496 | 296.2827
|  |  | 230.8569 | 78.9042 | 78.1527 | 77.4942 | 76.9303 | 76.4631 | 76.0944 | 75.8263 | 75.6608 | 75.6 | 75.6463 | 196.5518 | 386.569 | 386.9503 | 387.4483 | 388.0655 | 388.8048 | 389.6689 | 390.6608 | 391.7833 | 258.5869 | 267.6548 | 276.9557 | 286.496 | 296.2827
|  | -14046.4442 | -12486.1037 | -10928.0047 | -9371.87 | -7817.4169 | -6264.3573 | -4712.3974 | -3161.2372 | -1610.5706 | -310.0853 | 1240.538 | 2626.7751 | 3754.7591 | 4883.8804 | 6014.487 | 7146.9347 | 8281.5873 | 9418.8173 | 10559.0055 | 11452.5419
|  | IRPEF | FALSE
|  |  | PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE | [10 empty] | Manutenzione
Nessuna
Ogni 3 anni
[5 empty] | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  | Ogni 5 anni
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  | Ogni 10 anni
|  |  | FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 |  | 1-3 | 201 | 119 |  | 4
|  |  | TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 192.5 | 110.5 |  | 3-20 | 189 | 107
|  |  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 135 | 53 |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 120 | 38 |  | 10: 1; 15: 0; 20: 0; 25: 0
|  |  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | <5000 | 113 | 31 | bar: 20
[7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 1-3 | 176 | 94
|  |  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 | 165 | 83
|  |  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 20-200 | 151 | 69
|  |  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 124 | 42
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 113 | 31
|  |  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | <5000 | 106 | 24
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 1-3 | 152 | 70
|  |  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 | 144 | 62
|  |  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 20-200 | 136 | 54
|  |  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 113 | 31
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 106 | 24
|  |  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | <5000 | 99 | 17
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 1-3 | 140 | 58
|  |  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 | 133 | 51
|  |  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 20-200 | 126 | 44
|  |  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 107 | 25
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 101 | 19
|  |  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | <5000 | 95 | 13
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 1-3 | 130 | 48
|  |  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 | 124 | 42
|  |  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 20-200 | 118 | 36
|  |  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 102 | 20
|  |  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 97 | 15
|  |  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | <5000 | 92 | 10
[7 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
|  |  | FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Edificio
[5 empty] | Omni | Auto
|  |  | FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
|  |  | FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
|  |  | FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
CALCOLI SCAMBIO SUL POSTO
[22 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| produzione |  | 7200 | 7135.2 | 7070.9832 | 7007.3444 | 6944.2783 | 6881.7797 | 6819.8437 | 6758.4651 | 6697.639 | 6637.3602 | 6577.624 | 6518.4253 | 6459.7595 | 6401.6217 | 6344.0071 | 6286.911 | 6230.3288 | 6174.2559 | 6118.6876 | 6063.6194 | 6009.0468 | 5954.9654 | 5901.3707 | 5848.2584 | 5795.624
| consumo annuo |  | 3000 | 3075 | 3151.875 | 3230.6719 | 3311.4387 | 3394.2246 | 3479.0803 | 3566.0573 | 3655.2087 | 3746.5889 | 3840.2536 | 3936.26 | 4034.6665 | 4135.5331 | 4238.9215 | 4344.8945 | 4453.5169 | 4564.8548 | 4678.9762 | 4795.9506 | 4915.8493 | 5038.7456 | 5164.7142 | 5293.832 | 5426.1778
| autoconsumo |  | 1500 | 1537.5 | 1575.9375 | 1615.3359 | 1655.7193 | 1697.1123 | 1739.5401 | 1783.0286 | 1827.6043 | 1873.2945 | 1920.1268 | 1968.13 | 2017.3332 | 2067.7666 | 2119.4607 | 2172.4472 | 2226.7584 | 2282.4274 | 2339.4881 | 2397.9753 | 2457.9247 | 2519.3728 | 2582.3571 | 2646.916 | 2713.0889
| consumi residui |  | 1500 | 1537.5 | 1575.9375 | 1615.3359 | 1655.7193 | 1697.1123 | 1739.5401 | 1783.0286 | 1827.6043 | 1873.2945 | 1920.1268 | 1968.13 | 2017.3332 | 2067.7666 | 2119.4607 | 2172.4472 | 2226.7584 | 2282.4274 | 2339.4881 | 2397.9753 | 2457.9247 | 2519.3728 | 2582.3571 | 2646.916 | 2713.0889
| quota scambio |  | 1500 | 1537.5 | 1575.9375 | 1615.3359 | 1655.7193 | 1697.1123 | 1739.5401 | 1783.0286 | 1827.6043 | 1873.2945 | 1920.1268 | 1968.13 | 2017.3332 | 2067.7666 | 2119.4607 | 2172.4472 | 2226.7584 | 2282.4274 | 2339.4881 | 2397.9753 | 2457.9247 | 2519.3728 | 2582.3571 | 2646.916 | 2713.0889
| eccedenze |  | 4200 | 4060.2 | 3919.1082 | 3776.6725 | 3632.8396 | 3487.5551 | 3340.7635 | 3192.4079 | 3042.4303 | 2890.7713 | 2737.3703 | 2582.1654 | 2425.093 | 2266.0885 | 2105.0856 | 1942.0165 | 1776.812 | 1609.4011 | 1439.7114 | 1267.6688 | 1093.1975 | 916.2198 | 736.6565 | 554.4263 | 369.4462
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
Contributo conto scambio
|  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | EURO | 227.9619 | 242.2302 | 256.7782 | 271.6134 | 286.7437 | 302.1772 | 317.9222 | 333.9871 | 350.3806 | 367.1115 | 384.1889 | 401.6222 | 419.4209 | 437.5947 | 456.1536 | 475.108 | 494.4682 | 514.2451 | 534.4497 | 555.0933 | 576.1875 | 597.744 | 619.7751 | 642.2931 | 665.3109
Costo energia
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | 0.19 | 0.1976 | 0.2055 | 0.21372 | 0.22227 | 0.23116 | 0.24041 | 0.25003 | 0.26003 | 0.27043 | 0.28125 | 0.2925 | 0.3042 | 0.31636 | 0.32902 | 0.34218 | 0.35587 | 0.3701 | 0.38491 | 0.4003 | 0.41631 | 0.43297 | 0.45028 | 0.4683 | 0.48703
Vendita
|  |  | 0.1 | 0.104 | 0.10816 | 0.11249 | 0.11699 | 0.12167 | 0.12653 | 0.13159 | 0.13686 | 0.14233 | 0.14802 | 0.15395 | 0.1601 | 0.16651 | 0.17317 | 0.18009 | 0.1873 | 0.19479 | 0.20258 | 0.21068 | 0.21911 | 0.22788 | 0.23699 | 0.24647 | 0.25633
Autoconsumo
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Consumo annuo
|  |  | 3000 | 3075 | 3151.875 | 3230.6719 | 3311.4387 | 3394.2246 | 3479.0803 | 3566.0573 | 3655.2087 | 3746.5889 | 3840.2536 | 3936.26 | 4034.6665 | 4135.5331 | 4238.9215 | 4344.8945 | 4453.5169 | 4564.8548 | 4678.9762 | 4795.9506 | 4915.8493 | 5038.7456 | 5164.7142 | 5293.832 | 5426.1778
Applicazione detrazioni
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## Autoconsumo (hidden)
[16 empty] | 6 | [7 empty] | 16 | Dato %
[15 empty] | 2012-08-01 | [6 empty] | 1 | -5% |  | 0.025
[15 empty] | 2012-09-01 | [6 empty] | 2 | -4.5%
[15 empty] | 2012-10-01 | [6 empty] | 3 | -4%
[15 empty] | 2012-11-01 | [6 empty] | 4 | -3.5%
[15 empty] | 2012-12-01 | [6 empty] | 5 | -3%
[15 empty] | 2013-01-01 | [6 empty] | 6 | -2.5%
[15 empty] | 2013-02-01 | [6 empty] | 7 | -2%
[15 empty] | 2013-03-01 | [6 empty] | 8 | -1.5%
[15 empty] | 2013-04-01 | [6 empty] | 9 | -1%
[15 empty] | 2013-05-01 | [6 empty] | 10 | -0.5%
[15 empty] | 2013-06-01 | [6 empty] | 11 | 0%
[15 empty] | 2013-07-01 | [6 empty] | 12 | 0.5%
[15 empty] | 2013-08-01 | [6 empty] | 13 | 1%
[15 empty] | 2013-09-01 | [6 empty] | 14 | 1.5%
[15 empty] | 2013-10-01 | [6 empty] | 15 | 2%
[15 empty] | 2013-11-01 | [6 empty] | 16 | 2.5%
[15 empty] | 2013-12-01 | [6 empty] | 17 | 3%
[15 empty] | 2014-01-01 | [6 empty] | 18 | 3.5%
[15 empty] | 2014-02-01 | [6 empty] | 19 | 4%
[15 empty] | 2014-03-01 | [6 empty] | 20 | 4.5%
[15 empty] | 2014-04-01 | [6 empty] | 21 | 5%
[15 empty] | 2014-05-01 | [6 empty] | 22 | 5.5%
[15 empty] | 2014-06-01 | [6 empty] | 23 | 6%
[15 empty] | 2014-07-01 | [6 empty] | 24 | 6.5%
[15 empty] | 2014-08-01 | [6 empty] | 25 | 7%
[15 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 26 | 7.5%
[15 empty] | 2014-10-01 | [6 empty] | 27 | 8%
[15 empty] | 2014-11-01 | [6 empty] | 28 | 8.5%
[15 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 29 | 9%
[22 empty] | 30 | 9.5%
[22 empty] | 31 | 10%
[9 empty] | % [kW] | Distribuzione oraria percentuale della potenza prelevata dalla rete in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno
Distribuzione statistica percentuale kWh giornalieri prodotti in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno - Sistema fisso
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Media % [kW] |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | [12 empty] | 3% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 1 | [12 empty] | 2% |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 2 | [12 empty] | 2% |  |  | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 3 | [12 empty] | 2% |  |  | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 4 | [12 empty] | 2% |  |  | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 5 | [12 empty] | 3% |  |  | 5 | 0% | 0% | 0% | 0.1089% | 1.163% | 1.576% | 1.18% | 0.2285% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 6 | [12 empty] | 4% |  |  | 6 | 0% | 0% | 0.5383% | 2.277% | 3.14% | 3.272% | 2.894% | 1.412% | 1.032% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 7 | [12 empty] | 5% |  |  | 7 | 0% | 2.014% | 3.885% | 4.729% | 5.123% | 5.118% | 4.908% | 1.937% | 4.084% | 2.573% | 0.4619% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 8 | [12 empty] | 6% |  |  | 8 | 5.778% | 6.76% | 6.802% | 6.802% | 6.702% | 6.611% | 6.581% | 3.909% | 6.719% | 6.596% | 6.065% | 4.709% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 9 | [12 empty] | 9% |  |  | 9 | 9.926% | 9.4% | 8.819% | 8.369% | 8.001% | 7.879% | 7.994% | 6.21% | 8.641% | 9.129% | 9.714% | 10.06% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 10 | [12 empty] | 4% |  |  | 10 | 12% | 11.11% | 10.36% | 9.619% | 9.037% | 8.892% | 9.122% | 8.265% | 10.15% | 10.92% | 11.74% | 12.33% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 11 | [12 empty] | 3% |  |  | 11 | 13.37% | 12.27% | 11.4% | 10.47% | 9.74% | 9.579% | 9.888% | 9.935% | 11.17% | 12.14% | 13.1% | 13.78% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 12 | [12 empty] | 3% |  |  | 12 | 13.99% | 12.81% | 11.88% | 10.86% | 10.06% | 9.895% | 10.24% | 11.11% | 11.64% | 12.7% | 13.73% | 14.45% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 13 | [12 empty] | 3% |  |  | 13 | 13.84% | 12.68% | 11.76% | 10.76% | 9.984% | 9.817% | 10.15% | 11.7% | 11.52% | 12.56% | 13.57% | 14.28% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 14 | [12 empty] | 3% |  |  | 14 | 12.92% | 11.89% | 11.05% | 10.19% | 9.508% | 9.352% | 9.635% | 11.67% | 10.83% | 11.74% | 12.65% | 13.3% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 15 | [12 empty] | 3% |  |  | 15 | 11.21% | 10.5% | 9.807% | 9.172% | 8.666% | 8.53% | 8.719% | 11.02% | 9.609% | 10.28% | 10.99% | 11.41% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 16 | [12 empty] | 3% |  |  | 16 | 6.964% | 8.005% | 7.992% | 7.785% | 7.518% | 7.408% | 7.469% | 9.802% | 7.897% | 7.941% | 7.359% | 5.684% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 17 | [12 empty] | 4% |  |  | 17 | 0% | 2.563% | 4.979% | 5.755% | 6.011% | 5.995% | 5.882% | 7.726% | 5.241% | 3.424% | 0.603% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 18 | [12 empty] | 6% |  |  | 18 | 0% | 0% | 0.7299% | 2.991% | 3.936% | 4.089% | 3.786% | 4.537% | 1.464% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 19 | [12 empty] | 9% |  |  | 19 | 0% | 0% | 0% | 0.1194% | 1.407% | 1.987% | 1.549% | 0.5462% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 20 | [12 empty] | 9% |  |  | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 21 | [12 empty] | 5% |  |  | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 22 | [12 empty] | 4% |  |  | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 23 | [12 empty] | 3% |  |  | 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[8 empty] | Controllo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[22 empty] | OK |  |  | controllo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | Distribuzione kWh giornalieri consumati in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno | [15 empty] | Distribuzione kWh giornalieri prodotti in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno - Sistema fisso
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |  |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025544 | 0.33489 | 0.47936 | 0.38922 | 0.064202 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | 0.27871 | 0.22452 | 0.24774 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.4529 | 0.40645 | 0.24 | 0.26323 | 0.27871 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0.096264 | 0.53416 | 0.90438 | 0.99568 | 0.95449 | 0.39674 | 0.22046 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | 0.34839 | 0.28065 | 0.30968 | 0.32419 | 0.3871 | 0.51774 | 0.61935 | 0.56613 | 0.50806 | 0.3 | 0.32903 | 0.34839 |  |  |  | 7 | 0 | 0.20577 | 0.69484 | 1.1093 | 1.4753 | 1.5571 | 1.6186 | 0.54435 | 0.87267 | 0.41241 | 0.03969 | 0
[9 empty] | 8 | 0.41806 | 0.33677 | 0.37161 | 0.38903 | 0.46452 | 0.62129 | 0.74323 | 0.67935 | 0.60968 | 0.36 | 0.39484 | 0.41806 |  |  |  | 8 | 0.42944 | 0.69088 | 1.2164 | 1.5956 | 1.9303 | 2.0115 | 2.1705 | 1.0986 | 1.4356 | 1.0571 | 0.5212 | 0.32811
[9 empty] | 9 | 0.6271 | 0.50516 | 0.55742 | 0.58355 | 0.69677 | 0.93194 | 1.1148 | 1.019 | 0.91452 | 0.54 | 0.59226 | 0.6271 |  |  |  | 9 | 0.73773 | 0.96065 | 1.5772 | 1.9631 | 2.3041 | 2.3974 | 2.6365 | 1.7452 | 1.8464 | 1.4629 | 0.83477 | 0.70089
[9 empty] | 10 | 0.27871 | 0.22452 | 0.24774 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.4529 | 0.40645 | 0.24 | 0.26323 | 0.27871 |  |  |  | 10 | 0.8922 | 1.1355 | 1.852 | 2.2564 | 2.6026 | 2.7054 | 3.0085 | 2.3229 | 2.1683 | 1.7503 | 1.0093 | 0.85931
[9 empty] | 11 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 11 | 0.99357 | 1.2543 | 2.0386 | 2.4555 | 2.8052 | 2.9145 | 3.2611 | 2.7921 | 2.3868 | 1.9454 | 1.126 | 0.96019
[9 empty] | 12 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 12 | 1.0401 | 1.3088 | 2.1243 | 2.5469 | 2.8983 | 3.0105 | 3.3771 | 3.121 | 2.4872 | 2.035 | 1.1796 | 1.0065
[9 empty] | 13 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 13 | 1.0287 | 1.2954 | 2.1032 | 2.5245 | 2.8754 | 2.9869 | 3.3486 | 3.2871 | 2.4625 | 2.013 | 1.1665 | 0.99513
[9 empty] | 14 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 14 | 0.96003 | 1.215 | 1.9769 | 2.3896 | 2.7382 | 2.8453 | 3.1775 | 3.2791 | 2.3145 | 1.8808 | 1.0874 | 0.92681
[9 empty] | 15 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 15 | 0.83286 | 1.073 | 1.7538 | 2.1516 | 2.4959 | 2.5953 | 2.8756 | 3.0975 | 2.0532 | 1.6476 | 0.94484 | 0.79477
[9 empty] | 16 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 16 | 0.5176 | 0.81811 | 1.4293 | 1.8263 | 2.1651 | 2.2539 | 2.4633 | 2.7548 | 1.6873 | 1.2726 | 0.63243 | 0.39603
[9 empty] | 17 | 0.27871 | 0.22452 | 0.24774 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.4529 | 0.40645 | 0.24 | 0.26323 | 0.27871 |  |  |  | 17 | 0 | 0.26193 | 0.89042 | 1.35 | 1.7313 | 1.8242 | 1.9398 | 2.1712 | 1.12 | 0.5488 | 0.051817 | 0
[9 empty] | 18 | 0.41806 | 0.33677 | 0.37161 | 0.38903 | 0.46452 | 0.62129 | 0.74323 | 0.67935 | 0.60968 | 0.36 | 0.39484 | 0.41806 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0.13053 | 0.70165 | 1.1336 | 1.2442 | 1.2487 | 1.275 | 0.31276 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19 | 0.6271 | 0.50516 | 0.55742 | 0.58355 | 0.69677 | 0.93194 | 1.1148 | 1.019 | 0.91452 | 0.54 | 0.59226 | 0.6271 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.027999 | 0.40533 | 0.60458 | 0.51098 | 0.15351 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20 | 0.6271 | 0.50516 | 0.55742 | 0.58355 | 0.69677 | 0.93194 | 1.1148 | 1.019 | 0.91452 | 0.54 | 0.59226 | 0.6271 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21 | 0.34839 | 0.28065 | 0.30968 | 0.32419 | 0.3871 | 0.51774 | 0.61935 | 0.56613 | 0.50806 | 0.3 | 0.32903 | 0.34839 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22 | 0.27871 | 0.22452 | 0.24774 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.4529 | 0.40645 | 0.24 | 0.26323 | 0.27871 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 23 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | kWh/giorno |  | 6.9677 | 5.6129 | 6.1935 | 6.4839 | 7.7419 | 10.3548 | 12.3871 | 11.3226 | 10.1613 | 6 | 6.5806 | 6.9677 | Tot anno |  |  |  | 7.4323 | 10.2194 | 17.8839 | 23.4581 | 28.8 | 30.4258 | 32.9806 | 28.1032 | 21.3677 | 16.0258 | 8.5935 | 6.9677
[8 empty] | Tot mese |  | 216 | 174 | 192 | 201 | 240 | 321 | 384 | 351 | 315 | 186 | 204 | 216 | 3000 |  |  | Somma | 230.4 | 316.8 | 554.4 | 727.2 | 892.8 | 943.2 | 1022.4 | 871.2 | 662.4 | 496.8 | 266.4 | 216 | 7200
[10 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | Quota Autoconsumata sulla produzione in un giorno tipico del mese | [15 empty] | Quota Immessa in rete sulla produzione in un giorno tipico del mese
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |  |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025544 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.064202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10263 | 0.16872 | 0.017612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | 0 | 0 | 0.096264 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.39674 | 0.22046 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.27481 | 0.5947 | 0.58148 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | 0 | 0.20577 | 0.30968 | 0.32419 | 0.3871 | 0.51774 | 0.61935 | 0.54435 | 0.50806 | 0.3 | 0.03969 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0.38516 | 0.78513 | 1.0882 | 1.0394 | 0.99924 | 0 | 0.3646 | 0.11241 | 0 | 0
[9 empty] | 8 | 0.41806 | 0.33677 | 0.37161 | 0.38903 | 0.46452 | 0.62129 | 0.74323 | 0.67935 | 0.60968 | 0.36 | 0.39484 | 0.32811 |  |  |  | 8 | 0.011371 | 0.3541 | 0.8448 | 1.2065 | 1.4658 | 1.3903 | 1.4273 | 0.41925 | 0.82594 | 0.69712 | 0.12636 | 0
[9 empty] | 9 | 0.6271 | 0.50516 | 0.55742 | 0.58355 | 0.69677 | 0.93194 | 1.1148 | 1.019 | 0.91452 | 0.54 | 0.59226 | 0.6271 |  |  |  | 9 | 0.11064 | 0.45549 | 1.0198 | 1.3796 | 1.6074 | 1.4654 | 1.5217 | 0.72621 | 0.93193 | 0.92292 | 0.24252 | 0.073792
[9 empty] | 10 | 0.27871 | 0.22452 | 0.24774 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.4529 | 0.40645 | 0.24 | 0.26323 | 0.27871 |  |  |  | 10 | 0.61349 | 0.91101 | 1.6043 | 1.997 | 2.2929 | 2.2912 | 2.513 | 1.87 | 1.7618 | 1.5103 | 0.74605 | 0.5806
[9 empty] | 11 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 11 | 0.78454 | 1.0859 | 1.8528 | 2.261 | 2.573 | 2.6038 | 2.8895 | 2.4524 | 2.082 | 1.7654 | 0.92861 | 0.75115
[9 empty] | 12 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 12 | 0.83109 | 1.1404 | 1.9385 | 2.3524 | 2.666 | 2.6999 | 3.0055 | 2.7813 | 2.1823 | 1.855 | 0.98222 | 0.79748
[9 empty] | 13 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 13 | 0.81965 | 1.127 | 1.9174 | 2.3299 | 2.6432 | 2.6763 | 2.977 | 2.9474 | 2.1577 | 1.833 | 0.96904 | 0.78609
Produttivita |  | 7200 | [6 empty] | 14 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 14 | 0.751 | 1.0466 | 1.7911 | 2.1951 | 2.5059 | 2.5347 | 2.8059 | 2.9394 | 2.0097 | 1.7008 | 0.88998 | 0.71778
Consumi 1° anno |  | 3000
[9 empty] | 15 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 15 | 0.62383 | 0.90464 | 1.568 | 1.957 | 2.2637 | 2.2846 | 2.504 | 2.7578 | 1.7484 | 1.4676 | 0.74742 | 0.58574
Anno | Produzione | Autoconsumo | Immissione in rete | Prelievo dalla rete | Consumi | Esubero | Eccedenze |  | 16 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903 |  |  |  | 16 | 0.30857 | 0.64972 | 1.2435 | 1.6318 | 1.9329 | 1.9433 | 2.0917 | 2.4151 | 1.3825 | 1.0926 | 0.43501 | 0.18699
1 | 7200 | 1575.2381 | 5624.7619 | 1424.7619 | 3000 | 1424.7619 | 4200 |  | 17 | 0 | 0.22452 | 0.24774 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.4529 | 0.40645 | 0.24 | 0.051817 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0.037414 | 0.64268 | 1.0907 | 1.4216 | 1.41 | 1.4443 | 1.7183 | 0.71352 | 0.3088 | 0 | 0
2 | 7135.2 | 1561.061 | 5574.139 | 1513.939 | 3075 | 1513.939 | 4060.2 |  | 18 | 0 | 0 | 0.13053 | 0.38903 | 0.46452 | 0.62129 | 0.74323 | 0.67935 | 0.31276 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.31261 | 0.66909 | 0.6229 | 0.50551 | 0.59564 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7070.9832 | 1547.0114 | 5523.9718 | 1604.8636 | 3151.875 | 1604.8636 | 3919.1082 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.027999 | 0.40533 | 0.60458 | 0.51098 | 0.15351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7007.3444 | 1533.0883 | 5474.256 | 1697.5836 | 3230.6719 | 1697.5836 | 3776.6725 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6944.2783 | 1519.2905 | 5424.9877 | 1792.1481 | 3311.4387 | 1792.1481 | 3632.8396 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6881.7797 | 1505.6169 | 5376.1628 | 1888.6077 | 3394.2246 | 1888.6077 | 3487.5551 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6819.8437 | 1492.0664 | 5327.7774 | 1987.0139 | 3479.0803 | 1987.0139 | 3340.7635 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6758.4651 | 1478.6378 | 5279.8274 | 2087.4195 | 3566.0573 | 2087.4195 | 3192.4079 | kWh/giorno |  | 2.5781 | 2.5071 | 3.0758 | 3.6845 | 4.9731 | 6.7139 | 7.8194 | 6.4804 | 5.2074 | 2.76 | 2.5263 | 2.4881 | Tot anno |  | kWh/giorno |  | 4.8542 | 7.7123 | 14.808 | 19.7736 | 23.8269 | 23.7119 | 25.1613 | 21.6228 | 16.1603 | 13.2658 | 6.0672 | 4.4796 | Tot anno
9 | 6697.639 | 1465.33 | 5232.3089 | 2189.8787 | 3655.2087 | 2189.8787 | 3042.4303 | Tot mese |  | 79.92 | 77.7189 | 95.3507 | 114.2198 | 154.1653 | 208.132 | 242.4004 | 200.893 | 161.4298 | 85.56 | 78.3167 | 77.1314 | 1575.2381 |  | Tot mese |  | 150.48 | 239.0811 | 459.0493 | 612.9802 | 738.6347 | 735.068 | 779.9996 | 670.307 | 500.9702 | 411.24 | 188.0833 | 138.8686 | 5624.7619
10 | 6637.3602 | 1452.1421 | 5185.2181 | 2294.4469 | 3746.5889 | 2294.4469 | 2890.7713 |  |  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 21.88% |  |  |  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 78.12%
11 | 6577.624 | 1439.0728 | 5138.5512 | 2401.1809 | 3840.2536 | 2401.1809 | 2737.3703 | [14 empty] | % Autoconsumo |  |  | 100% | 2.675% | 4.251% | 8.161% | 10.9% | 13.13% | 13.07% | 13.87% | 11.92% | 8.907% | 7.311% | 3.344% | 2.469% | % Immesso in rete
12 | 6518.4253 | 1426.1211 | 5092.3042 | 2510.1389 | 3936.26 | 2510.1389 | 2582.1654
13 | 6459.7595 | 1413.286 | 5046.4735 | 2621.3804 | 4034.6665 | 2621.3804 | 2425.093
14 | 6401.6217 | 1400.5665 | 5001.0552 | 2734.9667 | 4135.5331 | 2734.9667 | 2266.0885
15 | 6344.0071 | 1387.9614 | 4956.0457 | 2850.9601 | 4238.9215 | 2850.9601 | 2105.0856 |  | Consumi/Prelievo dalla Rete in un giorno medio del mese medio
16 | 6286.911 | 1375.4697 | 4911.4413 | 2969.4248 | 4344.8945 | 2969.4248 | 1942.0165 |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
17 | 6230.3288 | 1363.0905 | 4867.2383 | 3090.4264 | 4453.5169 | 3090.4264 | 1776.812 |  | 0 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903
18 | 6174.2559 | 1350.8227 | 4823.4332 | 3214.0321 | 4564.8548 | 3214.0321 | 1609.4011 |  | 1 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935
19 | 6118.6876 | 1338.6653 | 4780.0223 | 3340.3109 | 4678.9762 | 3340.3109 | 1439.7114 |  | 2 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935
20 | 6063.6194 | 1326.6173 | 4737.0021 | 3469.3333 | 4795.9506 | 3469.3333 | 1267.6688 |  | 3 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935
21 | 6009.0468 | 1314.6777 | 4694.3691 | 3601.1716 | 4915.8493 | 3601.1716 | 1093.1975 |  | 4 | 0.13935 | 0.11226 | 0.12387 | 0.12968 | 0.15484 | 0.2071 | 0.24774 | 0.22645 | 0.20323 | 0.12 | 0.13161 | 0.13935
22 | 5954.9654 | 1302.8456 | 4652.1198 | 3735.8999 | 5038.7456 | 3735.8999 | 916.2198 |  | 5 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.16897 | 0 | 0 | 0 | 0.27548 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903
23 | 5901.3707 | 1291.12 | 4610.2507 | 3873.5942 | 5164.7142 | 3873.5942 | 736.6565 |  | 6 | 0.27871 | 0.22452 | 0.15148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056162 | 0.18599 | 0.24 | 0.26323 | 0.27871
24 | 5848.2584 | 1279.4999 | 4568.7584 | 4014.3321 | 5293.832 | 4014.3321 | 554.4263 |  | 7 | 0.34839 | 0.074875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0 | 0 | 0.28934 | 0.34839
25 | 5795.624 | 1267.9844 | 4527.6396 | 4158.1934 | 5426.1778 | 4158.1934 | 369.4462 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089956
TOTALE | 161837.399 | 35407.2832 | 126430.1158 | 67066.0086 | 102473.2918 | 67066.0086 | 59364.1072 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17 | 0.27871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21141 | 0.27871
[9 empty] | 18 | 0.41806 | 0.33677 | 0.24108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29692 | 0.36 | 0.39484 | 0.41806
[9 empty] | 19 | 0.6271 | 0.50516 | 0.55742 | 0.55555 | 0.29144 | 0.32735 | 0.60386 | 0.86552 | 0.91452 | 0.54 | 0.59226 | 0.6271
[9 empty] | 20 | 0.6271 | 0.50516 | 0.55742 | 0.58355 | 0.69677 | 0.93194 | 1.1148 | 1.019 | 0.91452 | 0.54 | 0.59226 | 0.6271
[9 empty] | 21 | 0.34839 | 0.28065 | 0.30968 | 0.32419 | 0.3871 | 0.51774 | 0.61935 | 0.56613 | 0.50806 | 0.3 | 0.32903 | 0.34839
[9 empty] | 22 | 0.27871 | 0.22452 | 0.24774 | 0.25935 | 0.30968 | 0.41419 | 0.49548 | 0.4529 | 0.40645 | 0.24 | 0.26323 | 0.27871
[9 empty] | 23 | 0.20903 | 0.16839 | 0.18581 | 0.19452 | 0.23226 | 0.31065 | 0.37161 | 0.33968 | 0.30484 | 0.18 | 0.19742 | 0.20903
[8 empty] | kWh/giorno |  | 4.3897 | 3.1058 | 3.1177 | 2.7994 | 2.7689 | 3.6409 | 4.5677 | 4.8422 | 4.9539 | 3.24 | 4.0543 | 4.4796 | Tot anno
[8 empty] | Tot mese |  | 136.08 | 86.9636 | 96.6493 | 83.9808 | 85.8347 | 109.2271 | 141.5996 | 150.107 | 148.6163 | 100.44 | 121.629 | 138.8686 | 1399.9959
[8 empty] | Consumo | 3000 | febbraio: Verifica; marzo: 3000
[9 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno
[9 empty] | 216 | 174 | 192 | 201 | 240 | 321
[9 empty] | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 384 | 351 | 315 | 186 | 204 | 216
[9 empty] | 7.2 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 8 | 10.7
[9 empty] | 12.8 | 11.7 | 10.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2
[8 empty] | Prod | luglio: 7200; settembre: Verifica; ottobre: 7200
[9 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno
[9 empty] | 230.4 | 316.8 | 554.4 | 727.2 | 892.8 | 943.2
[9 empty] | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 1022.4 | 871.2 | 662.4 | 496.8 | 266.4 | 216
[9 empty] | 3.2 | 4.4 | 7.7 | 10.1 | 12.4 | 13.1
[9 empty] | 14.2 | 12.1 | 9.2 | 6.9 | 3.7 | 3
Note on A11: angolo calcolato a partire da sud, positivo andando verso ovest