## Simulazione 8.7
PV-Xcel 8.7 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 2.5 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Link Utili
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
La produttività degli impianti fotovoltaici
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | % |  |  |  |  | Il calore fa male ai pannelli fotovoltaici
Orientamento ottimale dei moduli, gli inseguitori
Tipo di Impianto | [15 empty] | Migliorare le prestazioni di un impianto
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | % |  |  |  | Calcolare il rendimento di un pannello fotovoltaico
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | % |  |  |  | Confrontare le tariffe energetiche
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare su "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 0 | 0 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 0 | 0 | 20
Eventuale riduzione tariffa 20% per esenzione registro
PRIMO ANNO
Produttività |  | 1200 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 3000 | kWh
Consumo annuo |  | 2800 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Calcolo automatico autoconsumo |  | 1313.8966 | kWh | 43.8% | Per aumentare l'autoconsumo forzando il dato calcolato in automatico su prelievi standard nelle fasce orarie (ad esempio per attività industriali)
Modifica autoconsumo automatico |  |  | %
Energia immessa in rete |  | 1686.1034 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1486.1034 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 6250
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 250
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 2500 | € |  |  | Totale |  | 6500
Finanziamento
Importo da finanziare |  | 6500 | € |  | Importo annuale (12 rate) |  |  | 946.3552
Durata finanziamento |  | 10 | anni |  | Interessi totali |  |  | 2963.5524
Tasso di interesse |  | 8 | % |  | Clicca per dettagli finanziamento
Manutenzione straordinaria |  | 250 | € | Periodo
Manutenzione ordinaria annuale |  | 25 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 2.5 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 7381.4175
Spese istruttoria GSE |  | 7.5 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 10720.2898
Spese gestione GSE |  | 1.5 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 200 | €
B) Altri costi una tantum |  | 50 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 25 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 25 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.19 | €
Contributo in conto scambio (kWh) |  | 0.16 | €
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.1 | € | Per calcolo vendita (dal 21° anno se impianto in conto energia)
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 4 | % | Consigliato 3-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento 0,9% annuo) |  |  |  | 3000 | 2973 | 2946.243 | 2919.7268 | 2893.4493 | 2867.4082 | 2841.6016 | 2816.0271 | 2790.6829 | 2765.5667 | 2740.6766 | 2716.0106 | 2691.5665 | 2667.3424 | 2643.3363 | 2619.5463 | 2595.9703 | 2572.6066 | 2549.4531 | 2526.5081 | 2503.7695 | 2481.2356 | 2458.9045 | 2436.7743 | 2414.8433
Consumo annuo energia |  |  |  | 2800 | 2870 | 2941.75 | 3015.2937 | 3090.6761 | 3167.943 | 3247.1416 | 3328.3201 | 3411.5281 | 3496.8163 | 3584.2367 | 3673.8426 | 3765.6887 | 3859.8309 | 3956.3267 | 4055.2349 | 4156.6157 | 4260.5311 | 4367.0444 | 4476.2205 | 4588.126 | 4702.8292 | 4820.3999 | 4940.9099 | 5064.4327
Autoconsumo (standard statistico) |  |  |  | 1313.8966 | 1302.0715 | 1290.3529 | 1278.7397 | 1267.2311 | 1255.826 | 1244.5235 | 1233.3228 | 1222.2229 | 1211.2229 | 1200.3219 | 1189.519 | 1178.8133 | 1168.204 | 1157.6902 | 1147.271 | 1136.9455 | 1126.713 | 1116.5726 | 1106.5235 | 1096.5647 | 1086.6957 | 1076.9154 | 1067.2232 | 1057.6182
Consumo in esubero (calcolo SSP se previsto) |  |  |  | 1486.1034 | 1567.9285 | 1651.3971 | 1640.9871 | 1626.2182 | 1611.5822 | 1597.078 | 1582.7043 | 1568.46 | 1554.3438 | 1540.3547 | 1526.4915 | 1512.7531 | 1499.1383 | 1485.6461 | 1472.2753 | 1459.0248 | 1445.8936 | 1432.8805 | 1419.9846 | 1407.2047 | 1394.5399 | 1381.989 | 1369.5511 | 1357.2252
Eccedenze (per calcolo SSP se previsto) |  |  |  | 200 | 103 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Immessa in rete |  |  |  | 1686.1034 | 1670.9285 | 1655.8901 | 1640.9871 | 1626.2182 | 1611.5822 | 1597.078 | 1582.7043 | 1568.46 | 1554.3438 | 1540.3547 | 1526.4915 | 1512.7531 | 1499.1383 | 1485.6461 | 1472.2753 | 1459.0248 | 1445.8936 | 1432.8805 | 1419.9846 | 1407.2047 | 1394.5399 | 1381.989 | 1369.5511 | 1357.2252
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto |  |  |  | 249.9031 | 263.6629 | 277.6989 | 275.9484 | 273.4649 | 271.0037 | 268.5646 | 266.1476 | 263.7522 | 261.3785 | 259.0261 | 256.6948 | 254.3846 | 252.0951 | 249.8262 | 247.5778 | 245.3496 | 243.1415 | 240.9532 | 238.7846 | 236.6356 | 234.5058 | 232.3953 | 230.3037 | 228.231
Liquidazione eccedenze scambio sul posto |  |  |  | 21.02 | 11.2583 | 0.51075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detrazioni Fiscali 50% |  |  |  | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 343.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 249.6404 | 257.2893 | 265.1727 | 273.2976 | 281.6714 | 290.3018 | 299.1967 | 308.3641 | 317.8123 | 327.5501 | 337.5862 | 347.9299 | 358.5904 | 369.5777 | 380.9015 | 392.5723 | 404.6008 | 416.9977 | 429.7745 | 442.9428 | 456.5146 | 470.5022 | 484.9184 | 499.7763 | 515.0894
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 864.3135 | 875.9605 | 887.1324 | 892.996 | 898.8863 | 905.0555 | 911.5113 | 918.2616 | 925.3146 | 932.6786 | 596.6123 | 604.6247 | 612.975 | 621.6728 | 630.7278 | 640.1502 | 649.9504 | 660.1392 | 670.7277 | 681.7274 | 693.1501 | 705.008 | 717.3137 | 730.08 | 743.3204
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo finanziamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione ordinaria |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Manutenzione straordinaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese istruttoria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oneri connessione Enel |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Totale Uscite (spese + tasse + finanziamenti) |  |  |  | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -5685.6865 | -4859.726 | -4022.5936 | -3179.5977 | -2330.7114 | -1475.6559 | -614.1446 | 254.117 | 1129.4316 | 1762.1101 | 2308.7224 | 2863.3471 | 3426.3221 | 3997.9949 | 4578.7226 | 5168.8728 | 5768.8232 | 6378.9624 | 6999.6901 | 7381.4175 | 8024.5677 | 8679.5757 | 9346.8894 | 10026.9694 | 10720.2898
Totali
| Ricavi (GSE) / Detrazioni Fiscali |  |  | 1: Tasso rendimento 20 anni; 5: 6.846%; 7: Tasso rendimento 25 anni; 11: 10.01%
Risparmio (bolletta) | bar: 1 to 5; 7 to 11
Tasse
Spese

## Finanziamento
Importo del prestito semplice
SI
|  |  | Immettere i valori |  | Torna alla pagina dei calcoli |  | NO
| Importo del prestito |  | 6500 |  |  |  | 2
| Tasso di interesse annuo |  | 8%
| Periodo del prestito in anni |  | 10 |  |  |  | Rata | 946.3552
| Data iniziale del prestito |  | 2015-01-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Pagamento mensile |  | 78.8629 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Numero di pagamenti |  | 120
| Interesse totale |  | 2963.5524
| Costo totale del prestito |  | 9463.5524
N. | Data pagamento | Saldo iniziale | Pagamento | Capitale | Interesse | Saldo finale
1 | 2015-02-01 | 42610 | 516.9769 | 232.9102 | 284.0667 | 42377.0898
2 | 2015-03-01 | 42377.0898 | 516.9769 | 234.4629 | 282.5139 | 42142.6268
3 | 2015-04-01 | 42142.6268 | 516.9769 | 236.026 | 280.9508 | 41906.6008
4 | 2015-05-01 | 41906.6008 | 516.9769 | 237.5995 | 279.3773 | 41669.0013
5 | 2015-06-01 | 41669.0013 | 516.9769 | 239.1835 | 277.7933 | 41429.8177
6 | 2015-07-01 | 41429.8177 | 516.9769 | 240.7781 | 276.1988 | 41189.0396
7 | 2015-08-01 | 41189.0396 | 516.9769 | 242.3833 | 274.5936 | 40946.6564
8 | 2015-09-01 | 40946.6564 | 516.9769 | 243.9992 | 272.9777 | 40702.6572
9 | 2015-10-01 | 40702.6572 | 516.9769 | 245.6258 | 271.351 | 40457.0313
10 | 2015-11-01 | 40457.0313 | 516.9769 | 247.2633 | 269.7135 | 40209.768
11 | 2015-12-01 | 40209.768 | 516.9769 | 248.9118 | 268.0651 | 39960.8563
12 | 2016-01-01 | 39960.8563 | 516.9769 | 250.5712 | 266.4057 | 39710.2851
13 | 2016-02-01 | 39710.2851 | 516.9769 | 252.2416 | 264.7352 | 39458.0434
14 | 2016-03-01 | 39458.0434 | 516.9769 | 253.9233 | 263.0536 | 39204.1202
15 | 2016-04-01 | 39204.1202 | 516.9769 | 255.6161 | 261.3608 | 38948.5041
16 | 2016-05-01 | 38948.5041 | 516.9769 | 257.3202 | 259.6567 | 38691.1839
17 | 2016-06-01 | 38691.1839 | 516.9769 | 259.0357 | 257.9412 | 38432.1483
18 | 2016-07-01 | 38432.1483 | 516.9769 | 260.7626 | 256.2143 | 38171.3857
19 | 2016-08-01 | 38171.3857 | 516.9769 | 262.501 | 254.4759 | 37908.8847
20 | 2016-09-01 | 37908.8847 | 516.9769 | 264.251 | 252.7259 | 37644.6337
21 | 2016-10-01 | 37644.6337 | 516.9769 | 266.0127 | 250.9642 | 37378.6211
22 | 2016-11-01 | 37378.6211 | 516.9769 | 267.7861 | 249.1908 | 37110.835
23 | 2016-12-01 | 37110.835 | 516.9769 | 269.5713 | 247.4056 | 36841.2637
24 | 2017-01-01 | 36841.2637 | 516.9769 | 271.3685 | 245.6084 | 36569.8953
25 | 2017-02-01 | 36569.8953 | 516.9769 | 273.1776 | 243.7993 | 36296.7177
26 | 2017-03-01 | 36296.7177 | 516.9769 | 274.9988 | 241.9781 | 36021.7189
27 | 2017-04-01 | 36021.7189 | 516.9769 | 276.8321 | 240.1448 | 35744.8868
28 | 2017-05-01 | 35744.8868 | 516.9769 | 278.6776 | 238.2992 | 35466.2092
29 | 2017-06-01 | 35466.2092 | 516.9769 | 280.5355 | 236.4414 | 35185.6737
30 | 2017-07-01 | 35185.6737 | 516.9769 | 282.4057 | 234.5712 | 34903.268
31 | 2017-08-01 | 34903.268 | 516.9769 | 284.2884 | 232.6885 | 34618.9796
32 | 2017-09-01 | 34618.9796 | 516.9769 | 286.1837 | 230.7932 | 34332.7959
33 | 2017-10-01 | 34332.7959 | 516.9769 | 288.0916 | 228.8853 | 34044.7043
34 | 2017-11-01 | 34044.7043 | 516.9769 | 290.0122 | 226.9647 | 33754.6921
35 | 2017-12-01 | 33754.6921 | 516.9769 | 291.9456 | 225.0313 | 33462.7465
36 | 2018-01-01 | 33462.7465 | 516.9769 | 293.8919 | 223.085 | 33168.8546
37 | 2018-02-01 | 33168.8546 | 516.9769 | 295.8512 | 221.1257 | 32873.0034
38 | 2018-03-01 | 32873.0034 | 516.9769 | 297.8235 | 219.1534 | 32575.1799
39 | 2018-04-01 | 32575.1799 | 516.9769 | 299.809 | 217.1679 | 32275.3709
40 | 2018-05-01 | 32275.3709 | 516.9769 | 301.8077 | 215.1691 | 31973.5632
41 | 2018-06-01 | 31973.5632 | 516.9769 | 303.8198 | 213.1571 | 31669.7434
42 | 2018-07-01 | 31669.7434 | 516.9769 | 305.8453 | 211.1316 | 31363.8981
43 | 2018-08-01 | 31363.8981 | 516.9769 | 307.8842 | 209.0927 | 31056.0139
44 | 2018-09-01 | 31056.0139 | 516.9769 | 309.9368 | 207.0401 | 30746.0771
45 | 2018-10-01 | 30746.0771 | 516.9769 | 312.003 | 204.9738 | 30434.0741
46 | 2018-11-01 | 30434.0741 | 516.9769 | 314.0831 | 202.8938 | 30119.991
47 | 2018-12-01 | 30119.991 | 516.9769 | 316.1769 | 200.7999 | 29803.8141
48 | 2019-01-01 | 29803.8141 | 516.9769 | 318.2848 | 198.6921 | 29485.5293
49 | 2019-02-01 | 29485.5293 | 516.9769 | 320.4067 | 196.5702 | 29165.1226
50 | 2019-03-01 | 29165.1226 | 516.9769 | 322.5427 | 194.4342 | 28842.5799
51 | 2019-04-01 | 28842.5799 | 516.9769 | 324.693 | 192.2839 | 28517.8869
52 | 2019-05-01 | 28517.8869 | 516.9769 | 326.8576 | 190.1192 | 28191.0292
53 | 2019-06-01 | 28191.0292 | 516.9769 | 329.0367 | 187.9402 | 27861.9925
54 | 2019-07-01 | 27861.9925 | 516.9769 | 331.2303 | 185.7466 | 27530.7623
55 | 2019-08-01 | 27530.7623 | 516.9769 | 333.4385 | 183.5384 | 27197.3238
56 | 2019-09-01 | 27197.3238 | 516.9769 | 335.6614 | 181.3155 | 26861.6624
57 | 2019-10-01 | 26861.6624 | 516.9769 | 337.8991 | 179.0777 | 26523.7633
58 | 2019-11-01 | 26523.7633 | 516.9769 | 340.1518 | 176.8251 | 26183.6115
59 | 2019-12-01 | 26183.6115 | 516.9769 | 342.4195 | 174.5574 | 25841.192
60 | 2020-01-01 | 25841.192 | 516.9769 | 344.7023 | 172.2746 | 25496.4898
61 | 2020-02-01 | 25496.4898 | 516.9769 | 347.0003 | 169.9766 | 25149.4895
62 | 2020-03-01 | 25149.4895 | 516.9769 | 349.3136 | 167.6633 | 24800.1759
63 | 2020-04-01 | 24800.1759 | 516.9769 | 351.6424 | 165.3345 | 24448.5335
64 | 2020-05-01 | 24448.5335 | 516.9769 | 353.9867 | 162.9902 | 24094.5468
65 | 2020-06-01 | 24094.5468 | 516.9769 | 356.3466 | 160.6303 | 23738.2003
66 | 2020-07-01 | 23738.2003 | 516.9769 | 358.7222 | 158.2547 | 23379.4781
67 | 2020-08-01 | 23379.4781 | 516.9769 | 361.1137 | 155.8632 | 23018.3644
68 | 2020-09-01 | 23018.3644 | 516.9769 | 363.5211 | 153.4558 | 22654.8433
69 | 2020-10-01 | 22654.8433 | 516.9769 | 365.9446 | 151.0323 | 22288.8987
70 | 2020-11-01 | 22288.8987 | 516.9769 | 368.3842 | 148.5927 | 21920.5144
71 | 2020-12-01 | 21920.5144 | 516.9769 | 370.8401 | 146.1368 | 21549.6743
72 | 2021-01-01 | 21549.6743 | 516.9769 | 373.3124 | 143.6645 | 21176.3619
73 | 2021-02-01 | 21176.3619 | 516.9769 | 375.8011 | 141.1757 | 20800.5608
74 | 2021-03-01 | 20800.5608 | 516.9769 | 378.3065 | 138.6704 | 20422.2543
75 | 2021-04-01 | 20422.2543 | 516.9769 | 380.8285 | 136.1484 | 20041.4258
76 | 2021-05-01 | 20041.4258 | 516.9769 | 383.3674 | 133.6095 | 19658.0584
77 | 2021-06-01 | 19658.0584 | 516.9769 | 385.9232 | 131.0537 | 19272.1353
78 | 2021-07-01 | 19272.1353 | 516.9769 | 388.496 | 128.4809 | 18883.6393
79 | 2021-08-01 | 18883.6393 | 516.9769 | 391.086 | 125.8909 | 18492.5534
80 | 2021-09-01 | 18492.5534 | 516.9769 | 393.6932 | 123.2837 | 18098.8602
81 | 2021-10-01 | 18098.8602 | 516.9769 | 396.3178 | 120.6591 | 17702.5424
82 | 2021-11-01 | 17702.5424 | 516.9769 | 398.9599 | 118.0169 | 17303.5824
83 | 2021-12-01 | 17303.5824 | 516.9769 | 401.6197 | 115.3572 | 16901.9628
84 | 2022-01-01 | 16901.9628 | 516.9769 | 404.2971 | 112.6798 | 16497.6656
85 | 2022-02-01 | 16497.6656 | 516.9769 | 406.9924 | 109.9844 | 16090.6732
86 | 2022-03-01 | 16090.6732 | 516.9769 | 409.7057 | 107.2712 | 15680.9675
87 | 2022-04-01 | 15680.9675 | 516.9769 | 412.4371 | 104.5398 | 15268.5304
88 | 2022-05-01 | 15268.5304 | 516.9769 | 415.1867 | 101.7902 | 14853.3437
89 | 2022-06-01 | 14853.3437 | 516.9769 | 417.9546 | 99.0223 | 14435.3891
90 | 2022-07-01 | 14435.3891 | 516.9769 | 420.741 | 96.2359 | 14014.6482
91 | 2022-08-01 | 14014.6482 | 516.9769 | 423.5459 | 93.431 | 13591.1023
92 | 2022-09-01 | 13591.1023 | 516.9769 | 426.3695 | 90.6073 | 13164.7327
93 | 2022-10-01 | 13164.7327 | 516.9769 | 429.212 | 87.7649 | 12735.5207
94 | 2022-11-01 | 12735.5207 | 516.9769 | 432.0734 | 84.9035 | 12303.4473
95 | 2022-12-01 | 12303.4473 | 516.9769 | 434.9539 | 82.023 | 11868.4934
96 | 2023-01-01 | 11868.4934 | 516.9769 | 437.8536 | 79.1233 | 11430.6398
97 | 2023-02-01 | 11430.6398 | 516.9769 | 440.7726 | 76.2043 | 10989.8672
98 | 2023-03-01 | 10989.8672 | 516.9769 | 443.7111 | 73.2658 | 10546.1561
99 | 2023-04-01 | 10546.1561 | 516.9769 | 446.6692 | 70.3077 | 10099.487
100 | 2023-05-01 | 10099.487 | 516.9769 | 449.647 | 67.3299 | 9649.84
101 | 2023-06-01 | 9649.84 | 516.9769 | 452.6446 | 64.3323 | 9197.1954
102 | 2023-07-01 | 9197.1954 | 516.9769 | 455.6622 | 61.3146 | 8741.5331
103 | 2023-08-01 | 8741.5331 | 516.9769 | 458.7 | 58.2769 | 8282.8331
104 | 2023-09-01 | 8282.8331 | 516.9769 | 461.758 | 55.2189 | 7821.0751
105 | 2023-10-01 | 7821.0751 | 516.9769 | 464.8364 | 52.1405 | 7356.2388
106 | 2023-11-01 | 7356.2388 | 516.9769 | 467.9353 | 49.0416 | 6888.3035
107 | 2023-12-01 | 6888.3035 | 516.9769 | 471.0549 | 45.922 | 6417.2486
108 | 2024-01-01 | 6417.2486 | 516.9769 | 474.1952 | 42.7817 | 5943.0534
109 | 2024-02-01 | 5943.0534 | 516.9769 | 477.3565 | 39.6204 | 5465.6969
110 | 2024-03-01 | 5465.6969 | 516.9769 | 480.5389 | 36.438 | 4985.158
111 | 2024-04-01 | 4985.158 | 516.9769 | 483.7425 | 33.2344 | 4501.4155
112 | 2024-05-01 | 4501.4155 | 516.9769 | 486.9674 | 30.0094 | 4014.448
113 | 2024-06-01 | 4014.448 | 516.9769 | 490.2139 | 26.763 | 3524.2342
114 | 2024-07-01 | 3524.2342 | 516.9769 | 493.482 | 23.4949 | 3030.7522
115 | 2024-08-01 | 3030.7522 | 516.9769 | 496.7719 | 20.205 | 2533.9803
116 | 2024-09-01 | 2533.9803 | 516.9769 | 500.0837 | 16.8932 | 2033.8966
117 | 2024-10-01 | 2033.8966 | 516.9769 | 503.4176 | 13.5593 | 1530.4791
118 | 2024-11-01 | 1530.4791 | 516.9769 | 506.7737 | 10.2032 | 1023.7054
119 | 2024-12-01 | 1023.7054 | 516.9769 | 510.1522 | 6.8247 | 513.5532
120 | 2025-01-01 | 513.5532 | 516.9769 | 513.5532 | 3.4237 | 0

## Calcoli
-100 | 0 | 1 | 0 | 101 | 6 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 2.5 |  |  | FALSE | 0 | 0
-99 | 0 | 2 | 0 | -101 |  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | 2
-98 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20 | FALSE | 0 | SI
-97 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0 |  |  | NO
-96 | 0 | 5 | 0 |  |  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
-95 | 0 | 6 | 0 |  |  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  | 0
-94 | 0 | 7 | 0 |  | 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Fotovoltaici Titolo II su edificI | [6 empty] | FALSE | 10 | 0 | FALSE | 0
-93 | 0 | 8 | 0 |  |  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III su edifici | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
-92 | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
-91 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | Altri impianti | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
-90 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0 | FALSE | 0
-89 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
-88 | 0 | 13 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
-87 | 0 | 14 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
-86 | 0 | 15 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
-85 | 0 | 16 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0 |  |  |  | 5% | 1 | 0
-84 | 0 | 17 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 2 | 0
-83 | 0 | 18 | 0 |  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 15% | 3 | 0
-82 | 0 | 19 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 20% | 4 | 0
-81 | 0 | 20 | 0 | [13 empty] | FALSE | 20 | 0 |  |  |  | 25% | 5 | 0
-80 | 0 | 21 | 0 | [13 empty] | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 6 | 0
-79 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 35% | 7 | 0
-78 | 0 | 23 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0 |  |  |  | 40% | 8 | 0
-77 | 0 | 24 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0 |  |  |  | 45% | 9 | 0
-76 | 0 | 25 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0 | [6 empty] | 50% | 10 | 0
-75 | 0 | 26 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0 | [6 empty] | 55% | 11 | 0
-74 | 0 | 27 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  | 60% | 12 | 0
-73 | 0 | 28 | 0 |  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 65% | 13 | 0
-72 | 0 | 29 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 70% | 14 | 0
-71 | 0 | 30 | 0 | [14 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10 | 75% | 15 | 0
-70 | 0 | 31 | 0 | [14 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20 | 80% | 16 | 0
-69 | 0 | 32 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30 | 85% | 17 | 0
-68 | 0 | 33 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40 | 90% | 18 | 0
-67 | 0 | 34 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50 | 95% | 19 | 0
-66 | 0 | 35 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60 | 100% | 20 | 100
-65 | 0 | 36 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70 | 105% | 21 | 0
-64 | 0 | 37 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80 | 110% | 22 | 0
-63 | 0 | 38 | 0 |  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90 |  | 20 | 100
-62 | 0 | 39 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100 |  | Costo rimanente |  |  | 0
-61 | 0 | 40 | 0 | [20 empty] | Importo da finanziare |  |  | 6500
-60 | 0 | 41 | 0 | [15 empty] | 5 | 50 |  |  |  | Costo impianto |  |  | 6500
-59 | 0 | 42 | 0
-58 | 0 | 43 | 0
-57 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
-56 | 0 | 45 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
-55 | 0 | 46 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
-54 | 0 | 47 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
-53 | 0 | 48 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
-52 | 0 | 49 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
-51 | 0 | 50 | 0 |  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
-50 | 0 | 51 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
-49 | 0 | 52 | 0 | [14 empty] | TRUE |  | 1400
-48 | 0 | 53 | 0 | [14 empty] | FALSE |  | 0
-47 | 0 | 54 | 0
-46 | 0 | 55 | 0 | [16 empty] | 1400
-45 | 0 | 56 | 0
-44 | 0 | 57 | 0 | [14 empty] | TRUE
-43 | 0 | 58 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
-42 | 0 | 59 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
-41 | 0 | 60 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
-40 | 0 | 61 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
-39 | 0 | 62 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
-38 | 0 | 63 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
-37 | 0 | 64 | 0 |  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
-36 | 0 | 65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
-35 | 0 | 66 | 0
-34 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-33 | 0 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-32 | 0 | 69 | 0
-31 | 0 | 70 | 0 |  | NO
-30 | 0 | 71 | 0 |  | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
-29 | 0 | 72 | 0 |  | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | #REF! | 1 | TRUE | 200 | 200
-28 | 0 | 73 | 0 |  | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 300 | 0
-27 | 0 | 74 | 0 |  | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 600 | 0
-26 | 0 | 75 | 0 |  | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1600 | 0
-25 | 0 | 76 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 2600 | 0
-24 | 0 | 77 | 0 | [6 empty] | Ires | [5 empty] | -0.5 | 200
-23 | 0 | 78 | 0 |  | Costo impianto |  | 6250 |  |  | FALSE
-22 | 0 | 79 | 0 |  | Ammortamento |  | 0
-21 | 0 | 80 | 0
-20 | 0 | 81 | 0 |  | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250
-19 | 0 | 82 | 0 |  | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 281.25
-18 | 0 | 83 | 0
-17 | 0 | 84 | 0
-16 | 0 | 85 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-15 | 0 | 86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | 0 | 87 | 0
-13 | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-12 | 0 | 89 | 0
-11 | 0 | 90 | 0
-10 | 0 | 91 | 0
-9 | 0 | 92 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-8 | 0 | 93 | 0
-7 | 0 | 94 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-6 | 0 | 95 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-5 | 0 | 96 | 0
-4 | 0 | 97 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-3 | 0 | 98 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-2 | 0 | 99 | 0
-1 | 0 | 100 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 1 | 101 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 0 | 102 | 0
2 | 0 | 103 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 0 | 104 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 0 | 105 | 0
5 | 0 | 106 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 0 | 107 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 0 | 108 | 0
8 | 0 | 109 | 0
9 | 0 | 110 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 0 | 111 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 0 | 112 | 0
12 | 0 | 113 | 0
13 | 0 | 114 | 0 |  | -4859.726 | -4022.5936 | -3179.5977 | -2330.7114 | -1475.6559 | -614.1446 | 254.117 | 1129.4316 | 1762.1101 | 2308.7224 | 2863.3471 | 3426.3221 | 3997.9949 | 4578.7226 | 5168.8728 | 5768.8232 | 6378.9624 | 6999.6901 | 7381.4175
14 | 0 | 115 | 0
15 | 0 | 116 | 0
16 | 0 | 117 | 0 |  | FALSE
17 | 0 | 118 | 0
18 | 0 | 119 | 0 |  | PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE | [10 empty] | Manutenzione
19 | 0 | 120 | 0 | [12 empty] | Nessuna
20 | 0 | 121 | 0 | [12 empty] | Ogni 3 anni
21 | 0 | 122 | 0 |  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  | Ogni 5 anni
22 | 0 | 123 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  | Ogni 10 anni
23 | 0 | 124 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 |  | 1-3 | 201 | 119 |  | 4
24 | 0 | 125 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 |  | 3-20 | 189 | 107
25 | 0 | 126 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 0 | 127 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 135 | 53 |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0
27 | 0 | 128 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 120 | 38 |  | 10: 1; 15: 0; 20: 0; 25: 0
28 | 0 | 129 | 0 |  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | <5000 | 113 | 31 | bar: 20
29 | 0 | 130 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
30 | 0 | 131 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 132 | 0
32 | 0 | 133 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
33 | 0 | 134 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 1-3 | 176 | 94
34 | 0 | 135 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 | 165 | 83
35 | 0 | 136 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 20-200 | 151 | 69
36 | 0 | 137 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 124 | 42
37 | 0 | 138 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 113 | 31
38 | 0 | 139 | 0 |  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | <5000 | 106 | 24
39 | 0 | 140 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
40 | 0 | 141 | 0
41 | 0 | 142 | 0
42 | 0 | 143 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
43 | 0 | 144 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 1-3 | 152 | 70
44 | 0 | 145 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 | 144 | 62
45 | 0 | 146 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 20-200 | 136 | 54
46 | 0 | 147 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 113 | 31
47 | 0 | 148 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 106 | 24
48 | 0 | 149 | 0 |  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | <5000 | 99 | 17
49 | 0 | 150 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
50 | 0 | 151 | 0
51 | 0 | 152 | 0
52 | 0 | 153 | 0
53 | 0 | 154 | 0
54 | 0 | 155 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
55 | 0 | 156 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 1-3 | 140 | 58
56 | 0 | 157 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 | 133 | 51
57 | 0 | 158 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 20-200 | 126 | 44
58 | 0 | 159 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 107 | 25
59 | 0 | 160 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 101 | 19
60 | 0 | 161 | 0 |  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | <5000 | 95 | 13
61 | 0 | 162 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
62 | 0 | 163 | 0
63 | 0 | 164 | 0
64 | 0 | 165 | 0
65 | 0 | 166 | 0
66 | 0 | 167 | 0
67 | 0 | 168 | 0
68 | 0 | 169 | 0 |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
69 | 0 | 170 | 0 |  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 1-3 | 130 | 48
70 | 0 | 171 | 0 |  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 | 124 | 42
71 | 0 | 172 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 20-200 | 118 | 36
72 | 0 | 173 | 0 |  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 102 | 20
73 | 0 | 174 | 0 |  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 97 | 15
74 | 0 | 175 | 0 |  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | <5000 | 92 | 10
75 | 0 | 176 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
76 | 0 | 177 | 0
77 | 0 | 178 | 0
78 | 0 | 179 | 0
79 | 0 | 180 | 0 |  | IMPIANTI TITOLO III
80 | 0 | 181 | 0
81 | 0 | 182 | 0
82 | 0 | 183 | 0 |  |  |  | Edificio
83 | 0 | 184 | 0 |  |  |  | Omni | Auto
84 | 0 | 185 | 0 |  | FALSE | 1-20 | 288 | 186 | 0 | 0
85 | 0 | 186 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
86 | 0 | 187 | 0 |  | FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
87 | 0 | 188 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
88 | 0 | 189 | 0
89 | 0 | 190 | 0 |  |  |  | Edificio
90 | 0 | 191 | 0 |  |  |  | Omni | Auto
91 | 0 | 192 | 0 |  | FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
92 | 0 | 193 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
93 | 0 | 194 | 0 |  | FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
94 | 0 | 195 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
95 | 0 | 196 | 0
96 | 0 | 197 | 0
97 | 0 | 198 | 0 |  |  |  | Edificio
98 | 0 | 199 | 0 |  |  |  | Omni | Auto
99 | 0 | 200 | 0 |  | FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
100 | 0 | 201 | 0 |  | FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
[5 empty] | FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Edificio
[7 empty] | Omni | Auto
[5 empty] | FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
[5 empty] | FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
[5 empty] | FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Edificio
[7 empty] | Omni | Auto
[5 empty] | FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
[5 empty] | FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
[5 empty] | FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
CALCOLI SCAMBIO SUL POSTO
[24 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | produzione | 3000 | 2973 | 2946.243 | 2919.7268 | 2893.4493 | 2867.4082 | 2841.6016 | 2816.0271 | 2790.6829 | 2765.5667 | 2740.6766 | 2716.0106 | 2691.5665 | 2667.3424 | 2643.3363 | 2619.5463 | 2595.9703 | 2572.6066 | 2549.4531 | 2526.5081 | 2503.7695 | 2481.2356 | 2458.9045 | 2436.7743 | 2414.8433
|  |  |  | consumo annuo | 2800 | 2870 | 2941.75 | 3015.2937 | 3090.6761 | 3167.943 | 3247.1416 | 3328.3201 | 3411.5281 | 3496.8163 | 3584.2367 | 3673.8426 | 3765.6887 | 3859.8309 | 3956.3267 | 4055.2349 | 4156.6157 | 4260.5311 | 4367.0444 | 4476.2205 | 4588.126 | 4702.8292 | 4820.3999 | 4940.9099 | 5064.4327
|  |  |  | autoconsumo | 1400 | 1435 | 1470.875 | 1459.8634 | 1446.7246 | 1433.7041 | 1420.8008 | 1408.0136 | 1395.3414 | 1382.7834 | 1370.3383 | 1358.0053 | 1345.7832 | 1333.6712 | 1321.6681 | 1309.7731 | 1297.9852 | 1286.3033 | 1274.7266 | 1263.254 | 1251.8847 | 1240.6178 | 1229.4522 | 1218.3872 | 1207.4217
|  |  |  | consumi residui | 1400 | 1435 | 1470.875 | 1459.8634 | 1446.7246 | 1433.7041 | 1420.8008 | 1408.0136 | 1395.3414 | 1382.7834 | 1370.3383 | 1358.0053 | 1345.7832 | 1333.6712 | 1321.6681 | 1309.7731 | 1297.9852 | 1286.3033 | 1274.7266 | 1263.254 | 1251.8847 | 1240.6178 | 1229.4522 | 1218.3872 | 1207.4217
|  |  |  | quota scambio | 1400 | 1435 | 1470.875 | 1459.8634 | 1446.7246 | 1433.7041 | 1420.8008 | 1408.0136 | 1395.3414 | 1382.7834 | 1370.3383 | 1358.0053 | 1345.7832 | 1333.6712 | 1321.6681 | 1309.7731 | 1297.9852 | 1286.3033 | 1274.7266 | 1263.254 | 1251.8847 | 1240.6178 | 1229.4522 | 1218.3872 | 1207.4217
|  |  |  | eccedenze | 200 | 103 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scambio 1-20 anni
TRUE
Vendita 1-20 anni
FALSE
Contributo conto scambio
[5 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
[5 empty] | 237.7765 | 250.8686 | 264.2235 | 262.5579 | 260.1949 | 257.8532 | 255.5325 | 253.2327 | 250.9536 | 248.695 | 246.4568 | 244.2386 | 242.0405 | 239.8621 | 237.7034 | 235.564 | 233.444 | 231.343 | 229.2609 | 227.1975 | 225.1528 | 223.1264 | 221.1182 | 219.1282 | 217.156
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[5 empty] | 0.19 | 0.1976 | 0.2055 | 0.21372 | 0.22227 | 0.23116 | 0.24041 | 0.25003 | 0.26003 | 0.27043 | 0.28125 | 0.2925 | 0.3042 | 0.31636 | 0.32902 | 0.34218 | 0.35587 | 0.3701 | 0.38491 | 0.4003 | 0.41631 | 0.43297 | 0.45028 | 0.4683 | 0.48703
[5 empty] | 0.1 | 0.104 | 0.10816 | 0.11249 | 0.11699 | 0.12167 | 0.12653 | 0.13159 | 0.13686 | 0.14233 | 0.14802 | 0.15395 | 0.1601 | 0.16651 | 0.17317 | 0.18009 | 0.1873 | 0.19479 | 0.20258 | 0.21068 | 0.21911 | 0.22788 | 0.23699 | 0.24647 | 0.25633
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[5 empty] | 2800 | 2870 | 2941.75 | 3015.2937 | 3090.6761 | 3167.943 | 3247.1416 | 3328.3201 | 3411.5281 | 3496.8163 | 3584.2367 | 3673.8426 | 3765.6887 | 3859.8309 | 3956.3267 | 4055.2349 | 4156.6157 | 4260.5311 | 4367.0444 | 4476.2205 | 4588.126 | 4702.8292 | 4820.3999 | 4940.9099 | 5064.4327
[5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[5 empty] | -4859.726 | -4022.5936 | -3179.5977 | -2330.7114 | -1475.6559 | -614.1446 | 254.117 | 1129.4316 | 1762.1101 | 2308.7224 | 2863.3471 | 3426.3221 | 3997.9949 | 4578.7226 | 5168.8728 | 5768.8232 | 6378.9624 | 6999.6901 | 7381.4175

## Autoconsumo
[16 empty] | 6 | [7 empty] | 16 | Dato %
[15 empty] | 2012-08-01 | [6 empty] | 1 | -5% |  | 0.025
[15 empty] | 2012-09-01 | [6 empty] | 2 | -4.5%
[15 empty] | 2012-10-01 | [6 empty] | 3 | -4%
[15 empty] | 2012-11-01 | [6 empty] | 4 | -3.5%
[15 empty] | 2012-12-01 | [6 empty] | 5 | -3%
[15 empty] | 2013-01-01 | [6 empty] | 6 | -2.5%
[15 empty] | 2013-02-01 | [6 empty] | 7 | -2%
[15 empty] | 2013-03-01 | [6 empty] | 8 | -1.5%
[15 empty] | 2013-04-01 | [6 empty] | 9 | -1%
[15 empty] | 2013-05-01 | [6 empty] | 10 | -0.5%
[15 empty] | 2013-06-01 | [6 empty] | 11 | 0%
[15 empty] | 2013-07-01 | [6 empty] | 12 | 0.5%
[15 empty] | 2013-08-01 | [6 empty] | 13 | 1%
[15 empty] | 2013-09-01 | [6 empty] | 14 | 1.5%
[15 empty] | 2013-10-01 | [6 empty] | 15 | 2%
[15 empty] | 2013-11-01 | [6 empty] | 16 | 2.5%
[15 empty] | 2013-12-01 | [6 empty] | 17 | 3%
[15 empty] | 2014-01-01 | [6 empty] | 18 | 3.5%
[15 empty] | 2014-02-01 | [6 empty] | 19 | 4%
[15 empty] | 2014-03-01 | [6 empty] | 20 | 4.5%
[15 empty] | 2014-04-01 | [6 empty] | 21 | 5%
[15 empty] | 2014-05-01 | [6 empty] | 22 | 5.5%
[15 empty] | 2014-06-01 | [6 empty] | 23 | 6%
[15 empty] | 2014-07-01 | [6 empty] | 24 | 6.5%
[15 empty] | 2014-08-01 | [6 empty] | 25 | 7%
[15 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 26 | 7.5%
[15 empty] | 2014-10-01 | [6 empty] | 27 | 8%
[15 empty] | 2014-11-01 | [6 empty] | 28 | 8.5%
[15 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 29 | 9%
[22 empty] | 30 | 9.5%
[22 empty] | 31 | 10%
[9 empty] | % [kW] | Distribuzione oraria percentuale della potenza prelevata dalla rete in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno
Distribuzione statistica percentuale kWh giornalieri prodotti in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno - Sistema fisso
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Media % [kW] |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | [12 empty] | 3% |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 1 | [12 empty] | 2% |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 2 | [12 empty] | 2% |  |  | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 3 | [12 empty] | 2% |  |  | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 4 | [12 empty] | 2% |  |  | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 5 | [12 empty] | 3% |  |  | 5 | 0% | 0% | 0% | 0.1089% | 1.163% | 1.576% | 1.18% | 0.2285% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 6 | [12 empty] | 4% |  |  | 6 | 0% | 0% | 0.5383% | 2.277% | 3.14% | 3.272% | 2.894% | 1.412% | 1.032% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 7 | [12 empty] | 5% |  |  | 7 | 0% | 2.014% | 3.885% | 4.729% | 5.123% | 5.118% | 4.908% | 1.937% | 4.084% | 2.573% | 0.4619% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 8 | [12 empty] | 6% |  |  | 8 | 5.778% | 6.76% | 6.802% | 6.802% | 6.702% | 6.611% | 6.581% | 3.909% | 6.719% | 6.596% | 6.065% | 4.709% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 9 | [12 empty] | 9% |  |  | 9 | 9.926% | 9.4% | 8.819% | 8.369% | 8.001% | 7.879% | 7.994% | 6.21% | 8.641% | 9.129% | 9.714% | 10.06% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 10 | [12 empty] | 4% |  |  | 10 | 12% | 11.11% | 10.36% | 9.619% | 9.037% | 8.892% | 9.122% | 8.265% | 10.15% | 10.92% | 11.74% | 12.33% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 11 | [12 empty] | 3% |  |  | 11 | 13.37% | 12.27% | 11.4% | 10.47% | 9.74% | 9.579% | 9.888% | 9.935% | 11.17% | 12.14% | 13.1% | 13.78% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 12 | [12 empty] | 3% |  |  | 12 | 13.99% | 12.81% | 11.88% | 10.86% | 10.06% | 9.895% | 10.24% | 11.11% | 11.64% | 12.7% | 13.73% | 14.45% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 13 | [12 empty] | 3% |  |  | 13 | 13.84% | 12.68% | 11.76% | 10.76% | 9.984% | 9.817% | 10.15% | 11.7% | 11.52% | 12.56% | 13.57% | 14.28% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 14 | [12 empty] | 3% |  |  | 14 | 12.92% | 11.89% | 11.05% | 10.19% | 9.508% | 9.352% | 9.635% | 11.67% | 10.83% | 11.74% | 12.65% | 13.3% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 15 | [12 empty] | 3% |  |  | 15 | 11.21% | 10.5% | 9.807% | 9.172% | 8.666% | 8.53% | 8.719% | 11.02% | 9.609% | 10.28% | 10.99% | 11.41% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 16 | [12 empty] | 3% |  |  | 16 | 6.964% | 8.005% | 7.992% | 7.785% | 7.518% | 7.408% | 7.469% | 9.802% | 7.897% | 7.941% | 7.359% | 5.684% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 17 | [12 empty] | 4% |  |  | 17 | 0% | 2.563% | 4.979% | 5.755% | 6.011% | 5.995% | 5.882% | 7.726% | 5.241% | 3.424% | 0.603% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 18 | [12 empty] | 6% |  |  | 18 | 0% | 0% | 0.7299% | 2.991% | 3.936% | 4.089% | 3.786% | 4.537% | 1.464% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 19 | [12 empty] | 9% |  |  | 19 | 0% | 0% | 0% | 0.1194% | 1.407% | 1.987% | 1.549% | 0.5462% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 20 | [12 empty] | 9% |  |  | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 21 | [12 empty] | 5% |  |  | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 22 | [12 empty] | 4% |  |  | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | 23 | [12 empty] | 3% |  |  | 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: gennaio to dicembre
[8 empty] | Controllo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[22 empty] | OK |  |  | controllo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: gennaio to dicembre
[9 empty] | Distribuzione kWh giornalieri consumati in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno | [15 empty] | Distribuzione kWh giornalieri prodotti in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno - Sistema fisso
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |  |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.010643 | 0.13954 | 0.19973 | 0.16218 | 0.026751 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | 0.26013 | 0.20955 | 0.23123 | 0.24206 | 0.28903 | 0.38658 | 0.46245 | 0.42271 | 0.37935 | 0.224 | 0.24568 | 0.26013 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0.04011 | 0.22257 | 0.37683 | 0.41487 | 0.3977 | 0.16531 | 0.09186 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | 0.32516 | 0.26194 | 0.28903 | 0.30258 | 0.36129 | 0.48323 | 0.57806 | 0.52839 | 0.47419 | 0.28 | 0.3071 | 0.32516 |  |  |  | 7 | 0 | 0.085738 | 0.28952 | 0.46222 | 0.6147 | 0.64879 | 0.67442 | 0.22681 | 0.36361 | 0.17184 | 0.016537 | 0
[9 empty] | 8 | 0.39019 | 0.31432 | 0.34684 | 0.3631 | 0.43355 | 0.57987 | 0.69368 | 0.63406 | 0.56903 | 0.336 | 0.36852 | 0.39019 |  |  |  | 8 | 0.17893 | 0.28787 | 0.50684 | 0.66482 | 0.80428 | 0.83814 | 0.90439 | 0.45775 | 0.59817 | 0.44047 | 0.21717 | 0.13671
[9 empty] | 9 | 0.58529 | 0.47148 | 0.52026 | 0.54465 | 0.65032 | 0.86981 | 1.0405 | 0.9511 | 0.85355 | 0.504 | 0.55277 | 0.58529 |  |  |  | 9 | 0.30739 | 0.40027 | 0.65717 | 0.81797 | 0.96006 | 0.99891 | 1.0986 | 0.72719 | 0.76935 | 0.60955 | 0.34782 | 0.29204
[9 empty] | 10 | 0.26013 | 0.20955 | 0.23123 | 0.24206 | 0.28903 | 0.38658 | 0.46245 | 0.42271 | 0.37935 | 0.224 | 0.24568 | 0.26013 |  |  |  | 10 | 0.37175 | 0.47314 | 0.77167 | 0.94015 | 1.0844 | 1.1272 | 1.2535 | 0.96786 | 0.90345 | 0.72927 | 0.42053 | 0.35805
[9 empty] | 11 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 11 | 0.41399 | 0.52261 | 0.84942 | 1.0231 | 1.1688 | 1.2144 | 1.3588 | 1.1634 | 0.9945 | 0.81057 | 0.46918 | 0.40008
[9 empty] | 12 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 12 | 0.43339 | 0.54534 | 0.88513 | 1.0612 | 1.2076 | 1.2544 | 1.4071 | 1.3004 | 1.0363 | 0.84791 | 0.49152 | 0.41938
[9 empty] | 13 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 13 | 0.42862 | 0.53975 | 0.87635 | 1.0519 | 1.1981 | 1.2446 | 1.3952 | 1.3696 | 1.026 | 0.83873 | 0.48603 | 0.41464
[9 empty] | 14 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 14 | 0.40001 | 0.50624 | 0.8237 | 0.99567 | 1.1409 | 1.1855 | 1.324 | 1.3663 | 0.96438 | 0.78367 | 0.45308 | 0.38617
[9 empty] | 15 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 15 | 0.34702 | 0.44709 | 0.73075 | 0.89648 | 1.04 | 1.0814 | 1.1982 | 1.2906 | 0.85552 | 0.68648 | 0.39368 | 0.33115
[9 empty] | 16 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 16 | 0.21567 | 0.34088 | 0.59555 | 0.76096 | 0.90214 | 0.93914 | 1.0264 | 1.1478 | 0.70305 | 0.53025 | 0.26351 | 0.16501
[9 empty] | 17 | 0.26013 | 0.20955 | 0.23123 | 0.24206 | 0.28903 | 0.38658 | 0.46245 | 0.42271 | 0.37935 | 0.224 | 0.24568 | 0.26013 |  |  |  | 17 | 0 | 0.10914 | 0.37101 | 0.5625 | 0.72137 | 0.76007 | 0.80826 | 0.90467 | 0.46666 | 0.22867 | 0.021591 | 0
[9 empty] | 18 | 0.39019 | 0.31432 | 0.34684 | 0.3631 | 0.43355 | 0.57987 | 0.69368 | 0.63406 | 0.56903 | 0.336 | 0.36852 | 0.39019 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0.054389 | 0.29235 | 0.47234 | 0.51841 | 0.52031 | 0.53125 | 0.13032 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19 | 0.58529 | 0.47148 | 0.52026 | 0.54465 | 0.65032 | 0.86981 | 1.0405 | 0.9511 | 0.85355 | 0.504 | 0.55277 | 0.58529 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.011666 | 0.16889 | 0.25191 | 0.21291 | 0.063963 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20 | 0.58529 | 0.47148 | 0.52026 | 0.54465 | 0.65032 | 0.86981 | 1.0405 | 0.9511 | 0.85355 | 0.504 | 0.55277 | 0.58529 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21 | 0.32516 | 0.26194 | 0.28903 | 0.30258 | 0.36129 | 0.48323 | 0.57806 | 0.52839 | 0.47419 | 0.28 | 0.3071 | 0.32516 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22 | 0.26013 | 0.20955 | 0.23123 | 0.24206 | 0.28903 | 0.38658 | 0.46245 | 0.42271 | 0.37935 | 0.224 | 0.24568 | 0.26013 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 23 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | kWh/giorno |  | 6.5032 | 5.2387 | 5.7806 | 6.0516 | 7.2258 | 9.6645 | 11.5613 | 10.5677 | 9.4839 | 5.6 | 6.1419 | 6.5032 | Tot anno |  |  |  | 3.0968 | 4.2581 | 7.4516 | 9.7742 | 12 | 12.6774 | 13.7419 | 11.7097 | 8.9032 | 6.6774 | 3.5806 | 2.9032
[8 empty] | Tot mese |  | 201.6 | 162.4 | 179.2 | 187.6 | 224 | 299.6 | 358.4 | 327.6 | 294 | 173.6 | 190.4 | 201.6 | 2800 |  |  | Somma | 96 | 132 | 231 | 303 | 372 | 393 | 426 | 363 | 276 | 207 | 111 | 90 | 3000
[10 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | Quota Autoconsumata sulla produzione in un giorno tipico del mese | [15 empty] | Quota Immessa in rete sulla produzione in un giorno tipico del mese
[9 empty] | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |  |  |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.010643 | 0.13954 | 0.19973 | 0.16218 | 0.026751 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | 0 | 0 | 0.04011 | 0.22257 | 0.28903 | 0.38658 | 0.3977 | 0.16531 | 0.09186 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087793 | 0.028285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | 0 | 0.085738 | 0.28903 | 0.30258 | 0.36129 | 0.48323 | 0.57806 | 0.22681 | 0.36361 | 0.17184 | 0.016537 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0.00048503 | 0.15964 | 0.25341 | 0.16556 | 0.096351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8 | 0.17893 | 0.28787 | 0.34684 | 0.3631 | 0.43355 | 0.57987 | 0.69368 | 0.45775 | 0.56903 | 0.336 | 0.21717 | 0.13671 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0.16 | 0.30172 | 0.37073 | 0.25827 | 0.21071 | 0 | 0.029141 | 0.10447 | 0 | 0
[9 empty] | 9 | 0.30739 | 0.40027 | 0.52026 | 0.54465 | 0.65032 | 0.86981 | 1.0405 | 0.72719 | 0.76935 | 0.504 | 0.34782 | 0.29204 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0.13692 | 0.27333 | 0.30974 | 0.1291 | 0.058044 | 0 | 0 | 0.10555 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | 0.26013 | 0.20955 | 0.23123 | 0.24206 | 0.28903 | 0.38658 | 0.46245 | 0.42271 | 0.37935 | 0.224 | 0.24568 | 0.26013 |  |  |  | 10 | 0.11162 | 0.26359 | 0.54045 | 0.69809 | 0.79538 | 0.74065 | 0.7911 | 0.54515 | 0.52409 | 0.50527 | 0.17486 | 0.097918
[9 empty] | 11 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 11 | 0.21889 | 0.36545 | 0.676 | 0.84157 | 0.95207 | 0.92444 | 1.012 | 0.84634 | 0.70999 | 0.64257 | 0.28492 | 0.20498
[9 empty] | 12 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 12 | 0.23829 | 0.38817 | 0.71171 | 0.87967 | 0.99085 | 0.96445 | 1.0603 | 0.98337 | 0.7518 | 0.67991 | 0.30726 | 0.22428
[9 empty] | 13 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 13 | 0.23352 | 0.38259 | 0.70293 | 0.87031 | 0.98132 | 0.95462 | 1.0484 | 1.0526 | 0.74153 | 0.67073 | 0.30177 | 0.21954
Produttivita |  | 3000 | [6 empty] | 14 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 14 | 0.20492 | 0.34908 | 0.65028 | 0.81412 | 0.92414 | 0.8956 | 0.97713 | 1.0492 | 0.67986 | 0.61567 | 0.26883 | 0.19107
Consumi 1° anno |  | 2800
[9 empty] | 15 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951 |  |  |  | 15 | 0.15193 | 0.28993 | 0.55733 | 0.71493 | 0.82319 | 0.79143 | 0.85132 | 0.9736 | 0.571 | 0.51848 | 0.20942 | 0.13606
Anno | Produzione | Autoconsumo | Immissione in rete | Prelievo dalla rete | Consumi | Esubero | Eccedenze |  | 16 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.16501 |  |  |  | 16 | 0.020572 | 0.18372 | 0.42213 | 0.57942 | 0.68537 | 0.6492 | 0.67953 | 0.8308 | 0.41853 | 0.36225 | 0.079254 | 0
1 | 3000 | 1313.8966 | 1686.1034 | 1486.1034 | 2800 | 1486.1034 | 200 |  | 17 | 0 | 0.10914 | 0.23123 | 0.24206 | 0.28903 | 0.38658 | 0.46245 | 0.42271 | 0.37935 | 0.224 | 0.021591 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0.13978 | 0.32044 | 0.43234 | 0.37349 | 0.34581 | 0.48196 | 0.087302 | 0.0046656 | 0 | 0
2 | 2973 | 1302.0715 | 1670.9285 | 1567.9285 | 2870 | 1567.9285 | 103 |  | 18 | 0 | 0 | 0.054389 | 0.29235 | 0.43355 | 0.51841 | 0.52031 | 0.53125 | 0.13032 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2946.243 | 1290.3529 | 1655.8901 | 1651.3971 | 2941.75 | 1651.3971 | 4.493 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.011666 | 0.16889 | 0.25191 | 0.21291 | 0.063963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2919.7268 | 1278.7397 | 1640.9871 | 1736.554 | 3015.2937 | 1640.9871 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2893.4493 | 1267.2311 | 1626.2182 | 1823.445 | 3090.6761 | 1626.2182 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2867.4082 | 1255.826 | 1611.5822 | 1912.117 | 3167.943 | 1611.5822 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2841.6016 | 1244.5235 | 1597.078 | 2002.618 | 3247.1416 | 1597.078 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2816.0271 | 1233.3228 | 1582.7043 | 2094.9973 | 3328.3201 | 1582.7043 | 0 | kWh/giorno |  | 1.917 | 2.0355 | 2.7536 | 3.321 | 4.3549 | 5.8023 | 6.6113 | 4.9466 | 4.39 | 2.4678 | 1.9543 | 1.8294 | Tot anno |  | kWh/giorno |  | 1.1797 | 2.2225 | 4.698 | 6.4532 | 7.6451 | 6.8751 | 7.1306 | 6.763 | 4.5132 | 4.2096 | 1.6263 | 1.0739 | Tot anno
9 | 2790.6829 | 1222.2229 | 1568.46 | 2189.3052 | 3411.5281 | 1568.46 | 0 | Tot mese |  | 59.4279 | 63.1013 | 85.3615 | 102.9501 | 135.0012 | 179.8717 | 204.9499 | 153.3456 | 136.0893 | 76.503 | 60.5846 | 56.7105 | 1313.8966 |  | Tot mese |  | 36.5721 | 68.8987 | 145.6385 | 200.0499 | 236.9988 | 213.1283 | 221.0501 | 209.6544 | 139.9107 | 130.497 | 50.4154 | 33.2895 | 1686.1034
10 | 2765.5667 | 1211.2229 | 1554.3438 | 2285.5934 | 3496.8163 | 1554.3438 | 0 |  |  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 43.8% |  |  |  | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | 56.2%
11 | 2740.6766 | 1200.3219 | 1540.3547 | 2383.9148 | 3584.2367 | 1540.3547 | 0 | [14 empty] | % Autoconsumo |  |  | 100% | 2.169% | 4.086% | 8.638% | 11.86% | 14.06% | 12.64% | 13.11% | 12.43% | 8.298% | 7.74% | 2.99% | 1.974% | % Immesso in rete
12 | 2716.0106 | 1189.519 | 1526.4915 | 2484.3236 | 3673.8426 | 1526.4915 | 0
13 | 2691.5665 | 1178.8133 | 1512.7531 | 2586.8754 | 3765.6887 | 1512.7531 | 0
14 | 2667.3424 | 1168.204 | 1499.1383 | 2691.6269 | 3859.8309 | 1499.1383 | 0
15 | 2643.3363 | 1157.6902 | 1485.6461 | 2798.6365 | 3956.3267 | 1485.6461 | 0 |  | Consumi/Prelievo dalla Rete in un giorno medio del mese medio
16 | 2619.5463 | 1147.271 | 1472.2753 | 2907.9639 | 4055.2349 | 1472.2753 | 0 |  | ora del giorno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
17 | 2595.9703 | 1136.9455 | 1459.0248 | 3019.6702 | 4156.6157 | 1459.0248 | 0 |  | 0 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951
18 | 2572.6066 | 1126.713 | 1445.8936 | 3133.8181 | 4260.5311 | 1445.8936 | 0 |  | 1 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006
19 | 2549.4531 | 1116.5726 | 1432.8805 | 3250.4718 | 4367.0444 | 1432.8805 | 0 |  | 2 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006
20 | 2526.5081 | 1106.5235 | 1419.9846 | 3369.6971 | 4476.2205 | 1419.9846 | 0 |  | 3 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006
21 | 2503.7695 | 1096.5647 | 1407.2047 | 3491.5613 | 4588.126 | 1407.2047 | 0 |  | 4 | 0.13006 | 0.10477 | 0.11561 | 0.12103 | 0.14452 | 0.19329 | 0.23123 | 0.21135 | 0.18968 | 0.112 | 0.12284 | 0.13006
22 | 2481.2356 | 1086.6957 | 1394.5399 | 3616.1335 | 4702.8292 | 1394.5399 | 0 |  | 5 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.17091 | 0.077238 | 0.090202 | 0.18466 | 0.29028 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951
23 | 2458.9045 | 1076.9154 | 1381.989 | 3743.4845 | 4820.3999 | 1381.989 | 0 |  | 6 | 0.26013 | 0.20955 | 0.19112 | 0.019496 | 0 | 0 | 0.064749 | 0.2574 | 0.28749 | 0.224 | 0.24568 | 0.26013
24 | 2436.7743 | 1067.2232 | 1369.5511 | 3873.6867 | 4940.9099 | 1369.5511 | 0 |  | 7 | 0.32516 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30157 | 0.11058 | 0.10816 | 0.29056 | 0.32516
25 | 2414.8433 | 1057.6182 | 1357.2252 | 4006.8145 | 5064.4327 | 1357.2252 | 0 |  | 8 | 0.21126 | 0.026457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17631 | 0 | 0 | 0.15135 | 0.25348
TOTALE | 67432.2496 | 29533.0013 | 37899.2483 | 66108.7377 | 95641.739 | 37591.7553 | 307.493 |  | 9 | 0.2779 | 0.071213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22391 | 0.084198 | 0 | 0.20495 | 0.29325
[9 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030086
[9 empty] | 17 | 0.26013 | 0.10041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22409 | 0.26013
[9 empty] | 18 | 0.39019 | 0.31432 | 0.29245 | 0.070745 | 0 | 0.06146 | 0.17337 | 0.10282 | 0.43872 | 0.336 | 0.36852 | 0.39019
[9 empty] | 19 | 0.58529 | 0.47148 | 0.52026 | 0.53298 | 0.48143 | 0.6179 | 0.82761 | 0.88713 | 0.85355 | 0.504 | 0.55277 | 0.58529
[9 empty] | 20 | 0.58529 | 0.47148 | 0.52026 | 0.54465 | 0.65032 | 0.86981 | 1.0405 | 0.9511 | 0.85355 | 0.504 | 0.55277 | 0.58529
[9 empty] | 21 | 0.32516 | 0.26194 | 0.28903 | 0.30258 | 0.36129 | 0.48323 | 0.57806 | 0.52839 | 0.47419 | 0.28 | 0.3071 | 0.32516
[9 empty] | 22 | 0.26013 | 0.20955 | 0.23123 | 0.24206 | 0.28903 | 0.38658 | 0.46245 | 0.42271 | 0.37935 | 0.224 | 0.24568 | 0.26013
[9 empty] | 23 | 0.1951 | 0.15716 | 0.17342 | 0.18155 | 0.21677 | 0.28994 | 0.34684 | 0.31703 | 0.28452 | 0.168 | 0.18426 | 0.1951
[8 empty] | kWh/giorno |  | 4.5862 | 3.2032 | 3.027 | 2.7306 | 2.8709 | 3.8622 | 4.95 | 5.6211 | 5.0939 | 3.1322 | 4.1876 | 4.6739 | Tot anno
[8 empty] | Tot mese |  | 142.1721 | 89.6891 | 93.8385 | 81.9192 | 88.9988 | 115.8661 | 153.4501 | 174.2544 | 152.8168 | 97.097 | 125.6278 | 144.8895 | 1460.6195
[8 empty] | Consumo | 2800 | febbraio: Verifica; marzo: 2800
[9 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno
[9 empty] | 201.6 | 162.4 | 179.2 | 187.6 | 224 | 299.6
[9 empty] | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 358.4 | 327.6 | 294 | 173.6 | 190.4 | 201.6
[9 empty] | 7.2 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 8 | 10.7
[9 empty] | 12.8 | 11.7 | 10.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2
[8 empty] | Prod | luglio: 3000; settembre: Verifica; ottobre: 3000
[9 empty] | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno
[9 empty] | 96 | 132 | 231 | 303 | 372 | 393
[9 empty] | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
[9 empty] | 426 | 363 | 276 | 207 | 111 | 90
[9 empty] | 3.2 | 4.4 | 7.7 | 10.1 | 12.4 | 13.1
[9 empty] | 14.2 | 12.1 | 9.2 | 6.9 | 3.7 | 3
Note on A11: angolo calcolato a partire da sud, positivo andando verso ovest