## Simulazione 5.2
PV-Xcel 5.2 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 6 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | %
Tipo di Impianto
Installazione | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 216 | 196 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 134 | 114 | 20
Produttività |  | 1200 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 7200 | kWh
Consumo annuo |  | 2500 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo |  | 1250 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete |  | 5950 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1250 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 12000
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 385
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 2000 | € |  |  | Totale |  | 12385
Manutenzione costo annuo |  | 150 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 1 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 15064.3769
Spese istruttoria GSE |  | 18 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 19256.8779
Spese gestione GSE |  | 3.6 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 285 | €
B) Altri costi una tantum |  | 100 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 50 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 15 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.18 | €
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.11 | € | Per calcolo vendita dal 21° anno
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 6 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  |  | 7200 | 7135.2 | 7070.9832 | 7007.3444 | 6944.2783 | 6881.7797 | 6819.8437 | 6758.4651 | 6697.639 | 6637.3602 | 6577.624 | 6518.4253 | 6459.7595 | 6401.6217 | 6344.0071 | 6286.911 | 6230.3288 | 6174.2559 | 6118.6876 | 6063.6194 | 6009.0468 | 5954.9654 | 5901.3707 | 5848.2584 | 5795.624
Autoconsumo |  |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Immessa in rete |  |  |  | 5950 | 5885.2 | 5820.9832 | 5757.3444 | 5694.2783 | 5631.7797 | 5569.8437 | 5508.4651 | 5447.639 | 5387.3602 | 5327.624 | 5268.4253 | 5209.7595 | 5151.6217 | 5094.0071 | 5036.911 | 4980.3288 | 4924.2559 | 4868.6876 | 4813.6194 | 4759.0468 | 4704.9654 | 4651.3707 | 4598.2584 | 4545.624
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 1285.2 | 1271.2032 | 1257.3324 | 1243.5864 | 1229.9641 | 1216.4644 | 1203.0862 | 1189.8285 | 1176.69 | 1163.6698 | 1150.7668 | 1137.9799 | 1125.3081 | 1112.7503 | 1100.3055 | 1087.9728 | 1075.751 | 1063.6393 | 1051.6365 | 1039.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
Liquidazione eccedenze scambio sul posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.4656 | 559.7044 | 551.0221 | 542.4179 | 533.8911
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 225 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 1677.7 | 1677.2032 | 1663.3324 | 1649.5864 | 1635.9641 | 1622.4644 | 1609.0862 | 1595.8285 | 1582.69 | 1569.6698 | 1556.7668 | 1543.9799 | 1531.3081 | 1518.7503 | 1506.3055 | 1493.9728 | 1481.751 | 1469.6393 | 1457.6365 | 1445.7418 | 1009.4656 | 1000.7044 | 992.0221 | 983.4179 | 974.8911
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Oneri connessione Enel |  |  |  | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Uscite (spese + tasse) |  |  |  | 606.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 203.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -10928.9 | -9455.2968 | -7995.5644 | -6549.578 | -5117.2139 | -3698.3495 | -2292.8633 | -900.6348 | 478.4552 | 1844.525 | 3197.6918 | 4538.0717 | 5865.7797 | 7180.93 | 8483.6355 | 9824.0083 | 11152.1593 | 12468.1986 | 13772.2351 | 15064.3769 | 15920.2425 | 16767.3469 | 17605.7689 | 18435.5868 | 19256.8779
Ricavi (GSE)
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Calcoli
| 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 6 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | IMPOSTE
|  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20
|  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
|  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
|  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0
| 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Titolo II | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
[5 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
| FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 196 | 114 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[5 empty] | 196 | 114 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[14 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[15 empty] | 5 | 50
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
[14 empty] | TRUE |  | 1250
[14 empty] | FALSE |  | 0
1250
FALSE
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NO
2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 120 | 120
4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 240 | 0
5 | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 500 | 0
6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1500 | 0
| 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 2500 | 0
[6 empty] | Ires | [5 empty] | 3 | 120
| Costo impianto |  | 12000 |  |  | FALSE
| Ammortamento |  | 0
| 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
| 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10928.9 | -9455.2968 | -7995.5644 | -6549.578 | -5117.2139 | -3698.3495 | -2292.8633 | -900.6348 | 478.4552 | 1844.525 | 3197.6918 | 4538.0717 | 5865.7797 | 7180.93 | 8483.6355 | 9824.0083 | 11152.1593 | 12468.1986 | 13772.2351 | 15064.3769
IRPEF | FALSE
PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 |  | 1-3 | 201 | 119
| TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 192.5 | 110.5 |  | 3-20 | 189 | 107
| FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 135 | 53
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 120 | 38
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | <5000 | 113 | 31
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 1-3 | 176 | 94
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 | 165 | 83
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 20-200 | 151 | 69
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 124 | 42
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 113 | 31
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | <5000 | 106 | 24
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 1-3 | 152 | 70
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 | 144 | 62
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 20-200 | 136 | 54
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 113 | 31
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 106 | 24
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | <5000 | 99 | 17
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 1-3 | 140 | 58
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 | 133 | 51
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 20-200 | 126 | 44
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 107 | 25
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 101 | 19
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | <5000 | 95 | 13
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 1-3 | 130 | 48
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 | 124 | 42
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 20-200 | 118 | 36
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 102 | 20
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 97 | 15
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | <5000 | 92 | 10
[5 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
| FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
| FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
CONSUMI
[20 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 2500 | 2525 | 2550.25 | 2575.7525 | 2601.51 | 2627.5251 | 2653.8004 | 2680.3384 | 2707.1418 | 2734.2132 | 2761.5553 | 2789.1709 | 2817.0626 | 2845.2332 | 2873.6855 | 2902.4224 | 2931.4466 | 2960.7611 | 2990.3687 | 3020.2724 | 3050.4751 | 3080.9799 | 3111.7896 | 3142.9075 | 3174.3366
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
| Contributo conto scambio |  |  | 0.162
Scambio | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Eccedenze | 4700 | 4635.2 | 4570.9832 | 4507.3444 | 4444.2783 | 4381.7797 | 4319.8437 | 4258.4651 | 4197.639 | 4137.3602 | 4077.624 | 4018.4253 | 3959.7595 | 3901.6217 | 3844.0071 | 3786.911 | 3730.3288 | 3674.2559 | 3618.6876 | 3563.6194 | 3509.0468 | 3454.9654 | 3401.3707 | 3348.2584 | 3295.624