## Simulazione 5.5
PV-Xcel 5.5 - Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia
Potenza impianto fotovoltaico |  | 3 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  | Calcoli automatici
Potenza già disponibile |  | 3 | kW
Entrata in esercizio | [6 empty] | Impianto soggetto a imposte
Semestre di applicazione | [6 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | %
Tipo di Impianto
Installazione | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [6 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[7 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[7 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
[7 empty] | Aliquota IRES |  |  | 27.5 | %
|  |  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  |  | 228 | 208 | 20
Tariffa autoconsumo |  |  | 146 | 126 | 20
Produttività |  | 1200 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto |  | 3600 | kWh
Consumo annuo |  | 3600 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo |  | 1800 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete |  | 1800 | kWh
Energia acquistata dalla rete |  | 1800 | kWh |  | Costo Totale Impianto |  |  | 4500
[5 empty] | Altri costi (A+B) |  |  | 342
Costo dell'impianto (€/kW) |  | 1500 | € |  |  | Totale |  | 4842
Manutenzione costo annuo |  | 150 | €
Aumento annuo consumi energia |  | 2 | % |  | Flusso di cassa finale 20 anni |  |  | 10666.0308
Spese istruttoria GSE |  | 9 | € |  | Flusso di cassa finale 25 anni |  |  | 14147.8846
Spese gestione GSE |  | 1.8 | €
A) Oneri Enel allacciamento (stima) |  | 242 | €
B) Altri costi una tantum |  | 100 | € | Smaltiento Amianto, opere edili, autorizzazioni, etc
C) Altri oneri annui |  | 50 | €
Anni da considerara per altri oneri |  | 15 | anni
Costo acquisto energia (kWh) |  | 0.18 | €
Ricavi Vendita Energia (€/kWh) |  | 0.11 | € | Per calcolo vendita dal 21° anno
Decadimento prestazioni pannelli |  | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia |  | 4 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20 | Anno 21 | Anno 22 | Anno 23 | Anno 24 | Anno 25
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  |  | 3600 | 3567.6 | 3535.4916 | 3503.6722 | 3472.1391 | 3440.8899 | 3409.9219 | 3379.2326 | 3348.8195 | 3318.6801 | 3288.812 | 3259.2127 | 3229.8798 | 3200.8108 | 3172.0035 | 3143.4555 | 3115.1644 | 3087.1279 | 3059.3438 | 3031.8097 | 3004.5234 | 2977.4827 | 2950.6853 | 2924.1292 | 2897.812
Autoconsumo |  |  |  | 900 | 918 | 936.36 | 955.0872 | 974.1889 | 993.6727 | 1013.5462 | 1033.8171 | 1054.4934 | 1075.5833 | 1097.095 | 1119.0369 | 1141.4176 | 1164.246 | 1187.5309 | 1211.2815 | 1235.5071 | 1260.2173 | 1285.4216 | 1311.1301 | 1337.3527 | 1364.0997 | 1391.3817 | 1419.2093 | 1447.5935
Immessa in rete |  |  |  | 2700 | 2649.6 | 2599.1316 | 2548.585 | 2497.9502 | 2447.2172 | 2396.3757 | 2345.4155 | 2294.326 | 2243.0968 | 2191.717 | 2140.1758 | 2088.4621 | 2036.5649 | 1984.4727 | 1932.174 | 1879.6573 | 1826.9107 | 1773.9222 | 1720.6796 | 1667.1707 | 1613.383 | 1559.3036 | 1504.9198 | 1450.2185
Ricavo tariffa omnicomprensiva (GSE) |  |  |  | 615.6 | 604.1088 | 592.602 | 581.0774 | 569.5326 | 557.9655 | 546.3737 | 534.7547 | 523.1063 | 511.4261 | 499.7115 | 487.9601 | 476.1694 | 464.3368 | 452.4598 | 440.5357 | 428.5619 | 416.5356 | 404.4543 | 392.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricavo tariffa autoconsumo (GSE) |  |  |  | 131.4 | 134.028 | 136.7086 | 139.4427 | 142.2316 | 145.0762 | 147.9777 | 150.9373 | 153.956 | 157.0352 | 160.1759 | 163.3794 | 166.647 | 169.9799 | 173.3795 | 176.8471 | 180.384 | 183.9917 | 187.6716 | 191.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contributo Scambio Sul Posto, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6511 | 220.9842 | 225.4038 | 229.9119 | 234.5102
Liquidazione eccedenze scambio sul posto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4305 | 40.3839 | 27.2034 | 13.8851 | 0.42524
Vendita Energia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risparmio in bolletta |  |  |  | 162 | 171.8496 | 182.2981 | 193.3818 | 205.1394 | 217.6119 | 230.8427 | 244.8779 | 259.7665 | 275.5603 | 292.3143 | 310.0871 | 328.9403 | 348.9399 | 370.1555 | 392.6609 | 416.5347 | 441.86 | 468.7251 | 497.2236 | 527.4548 | 559.524 | 593.5431 | 629.6305 | 667.9121
Totale Entrate (ricavi + risparmio) |  |  |  | 909 | 909.9864 | 911.6086 | 913.9019 | 916.9036 | 920.6536 | 925.1941 | 930.5699 | 936.8289 | 944.0215 | 952.2017 | 961.4265 | 971.7567 | 983.2566 | 995.9947 | 1010.0437 | 1025.4806 | 1042.3874 | 1060.8509 | 1080.9635 | 797.5364 | 820.8921 | 846.1503 | 873.4275 | 902.8474
Ammortamenti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP-IRES-IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRPEF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRAP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Oneri connessione Enel |  |  |  | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri una tantum |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altri oneri annui |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Uscite (spese + tasse) |  |  |  | 552.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8
Anno |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Flusso di Cassa (entrate-uscite) |  |  |  | -4143.8 | -3435.6136 | -2725.805 | -2013.7031 | -1298.5995 | -579.7459 | 143.6482 | 872.4181 | 1607.447 | 2349.6685 | 3100.0701 | 3859.6967 | 4629.6534 | 5411.11 | 6205.3047 | 7063.5484 | 7937.229 | 8827.8164 | 9736.8673 | 10666.0308 | 11311.7673 | 11980.8594 | 12675.2096 | 13396.8372 | 14147.8846
Ricavi (GSE)
Risparmio (bolletta)
Tasse
Spese

## Calcoli
|  | 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  |  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0 |  |  | IMPOSTE
|  |  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | TRUE | 20 | 20
|  |  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
|  |  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Impianto NON in conto energia | [10 empty] | FALSE | 20 | 0
|  | 1 | Impianto su edificio |  |  |  | Impianti Titolo II | [6 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Altri impianti |  |  |  | Impianti Integrati Titolo III | [6 empty] | FALSE | 30 | 0
[6 empty] | 1 | Pergole, serre, tettoie, pensiline | [6 empty] | FALSE | 0 | 0
[14 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
|  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 208 | 126 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
|  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[6 empty] | 208 | 126 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[14 empty] | FALSE | 20 | 0
[14 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
|  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 20
|  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[15 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
|  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
|  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
|  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
|  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
|  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
|  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[16 empty] | 5 | 50
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
|  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
|  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
|  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo
[15 empty] | FALSE |  | 0
[15 empty] | TRUE |  | 1800
1800
FALSE
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
|  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
|  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
|  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
|  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | NO
| 2 | Soggetto IRPEF (persona fisica) |  |  |  |  | Ammortamenti |  |  | Nessuna |  | Allacciamento
| 3 | Soggetto a IRPEF E IRAP (persona fisica) |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | TRUE | 242 | 242
| 4 | Soggetto a IRES E IRAP (società) |  |  |  |  | Irap |  |  |  | 2 | FALSE | 363 | 0
| 5 | Azienda Agricola IRES+IRAP (se senza ammortamento) |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3 | FALSE | 726 | 0
| 6 | Amministrazioni Pubbliche |  |  |  |  | Irpef |  |  |  | 4 | FALSE | 1936 | 0
|  | 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5 | FALSE | 3146 | 0
[7 empty] | Ires | [5 empty] | 0 | 242
|  | Costo impianto |  | 4500 |  |  | FALSE
|  | Ammortamento |  | 0
|  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
|  | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| >75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -4143.8 | -3435.6136 | -2725.805 | -2013.7031 | -1298.5995 | -579.7459 | 143.6482 | 872.4181 | 1607.447 | 2349.6685 | 3100.0701 | 3859.6967 | 4629.6534 | 5411.11 | 6205.3047 | 7063.5484 | 7937.229 | 8827.8164 | 9736.8673 | 10666.0308
| IRPEF | FALSE
PERGOLE SERRE TETTOIE PENSILINE
|  |  |  | Edificio | [5 empty] | Altro
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | TRUE | 1-3 | 208 | 126 | 204.5 | 122.5 |  | 1-3 | 201 | 119
|  | FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 |  | 3-20 | 189 | 107
|  | FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 |  | 20-200 | 168 | 86
|  | FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 135 | 53
|  | FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 120 | 38
|  | FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 |  | <5000 | 113 | 31
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 |  | 1-3 | 176 | 94
|  | FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 |  | 3-20 | 165 | 83
|  | FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 20-200 | 151 | 69
|  | FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 124 | 42
|  | FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 113 | 31
|  | FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 |  | <5000 | 106 | 24
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 |  | 1-3 | 152 | 70
|  | FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 |  | 3-20 | 144 | 62
|  | FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 |  | 20-200 | 136 | 54
|  | FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 113 | 31
|  | FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 106 | 24
|  | FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 |  | <5000 | 99 | 17
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | 1-3 | 140 | 58
|  | FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 |  | 3-20 | 133 | 51
|  | FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 |  | 20-200 | 126 | 44
|  | FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 107 | 25
|  | FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 101 | 19
|  | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | <5000 | 95 | 13
[6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | 1-3 | 130 | 48
|  | FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 |  | 3-20 | 124 | 42
|  | FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 |  | 20-200 | 118 | 36
|  | FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | 200-1000 | 102 | 20
|  | FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 |  | 1000-5000 | 97 | 15
|  | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 |  | <5000 | 92 | 10
[6 empty] | 0 | 0
IMPIANTI TITOLO III
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | TRUE | 1-20 | 288 | 186 | 288 | 186
|  | FALSE | 20-200 | 276 | 174 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 255 | 153 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 242 | 160 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 231 | 149 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 217 | 135 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 218 | 144 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 208 | 134 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 195 | 121 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 196 | 130 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 187 | 121 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 176 | 109 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Edificio
|  |  |  | Omni | Auto
|  | FALSE | 1-20 | 176 | 117 | 0 | 0
|  | FALSE | 20-200 | 169 | 109 | 0 | 0
|  | FALSE | >200 | 158 | 98 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
CONSUMI
[21 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 3600 | 3672 | 3745.44 | 3820.3488 | 3896.7558 | 3974.6909 | 4054.1847 | 4135.2684 | 4217.9738 | 4302.3332 | 4388.3799 | 4476.1475 | 4565.6705 | 4656.9839 | 4750.1235 | 4845.126 | 4942.0285 | 5040.8691 | 5141.6865 | 5244.5202 | 5349.4106 | 5456.3988 | 5565.5268 | 5676.8374 | 5790.3741
autoconsumo |  | 1800 | 1836 | 1872.72 | 1910.1744 | 1948.3779 | 1987.3454 | 2027.0924 | 2067.6342 | 2108.9869 | 2151.1666 | 2194.19 | 2238.0738 | 2282.8352 | 2328.4919 | 2375.0618 | 2422.563 | 2471.0143 | 2520.4346 | 2570.8432 | 2622.2601 | 2674.7053 | 2728.1994 | 2782.7634 | 2838.4187 | 2895.187
Scambio 1-20 anni
FALSE
Vendita 1-20 anni
FALSE
|  | Contributo conto scambio |  |  | 0.162
| Scambio | 900 | 918 | 936.36 | 955.0872 | 974.1889 | 993.6727 | 1013.5462 | 1033.8171 | 1054.4934 | 1075.5833 | 1097.095 | 1119.0369 | 1141.4176 | 1164.246 | 1187.5309 | 1211.2815 | 1235.5071 | 1260.2173 | 1285.4216 | 1311.1301 | 1337.3527 | 1364.0997 | 1391.3817 | 1419.2093 | 1447.5935
| Eccedenze | 1800 | 1731.6 | 1662.7716 | 1593.4978 | 1523.7612 | 1453.5444 | 1382.8295 | 1311.5984 | 1239.8326 | 1167.5135 | 1094.622 | 1021.1389 | 947.0445 | 872.3189 | 796.9418 | 720.8925 | 644.1501 | 566.6934 | 488.5005 | 409.5496 | 329.8181 | 249.2833 | 167.9219 | 85.7105 | 2.625
Costo energia
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 0.18 | 0.1872 | 0.19469 | 0.20248 | 0.21057 | 0.219 | 0.22776 | 0.23687 | 0.24634 | 0.2562 | 0.26644 | 0.2771 | 0.28819 | 0.29971 | 0.3117 | 0.32417 | 0.33714 | 0.35062 | 0.36465 | 0.37923 | 0.3944 | 0.41018 | 0.42659 | 0.44365 | 0.46139