## Impianti Titolo II
Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia (Impianti Titolo II)
Potenza impianto | 20 | kW | [5 empty] | Dati da inserire
Calcoli automatici
Entrata in esercizio
Semestre di applicazione
Tipo di impianto
Utilizzo Energia
Tariffa premio
|  | Totale | Base | Premio
Tariffa omnicomprensiva |  | 196 | 196 | 0
Tariffa autoconsumo |  | 114 | 114 | 0
Produttività | 1150 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto | 23000 | kWh
Consumo annuo | 3500 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo | 1750 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete | 21250 | kWh
Energia acquistata dalla rete | 1750 | kWh
Costo dell'impianto (€/kW) | 2000 | € | Costo Totale |  | 40000
Manutenzione costo annuo | 150 | €
Aumento annuo consumi energia | 2 | %
Spese istruttoria GSE | 60 | €
Spese gestione GSE | 11.5 | €
Altri costi una tantum | 242 | € | Costi Allacciamento Enel, etc
Altri oneri annui | 100 | €
Costo acquisto energia (kWh) | 0.18 | €
Decadimento prestazioni pannelli | 1 | % | Consigliato 1% annuo
Aumento annuo costo energia | 4 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20
Produttività (con decadimento pannelli 1% annuo) |  |  | 23000 | 22770 | 22542.3 | 22316.877 | 22093.7082 | 21872.7711 | 21654.0434 | 21437.503 | 21223.128 | 21010.8967 | 20800.7877 | 20592.7798 | 20386.852 | 20182.9835 | 19981.1537 | 19781.3422 | 19583.5287 | 19387.6934 | 19193.8165 | 19001.8783
Autoconsumo |  |  | 1750 | 1785 | 1820.7 | 1857.114 | 1894.2563 | 1932.1414 | 1970.7842 | 2010.1999 | 2050.4039 | 2091.412 | 2133.2402 | 2175.905 | 2219.4231 | 2263.8116 | 2309.0878 | 2355.2696 | 2402.375 | 2450.4225 | 2499.4309 | 2549.4196
Immessa in rete |  |  | 21250 | 20985 | 20721.6 | 20459.763 | 20199.4519 | 19940.6297 | 19683.2592 | 19427.3031 | 19172.7241 | 18919.4847 | 18667.5475 | 18416.8748 | 18167.4289 | 17919.1719 | 17672.0659 | 17426.0726 | 17181.1538 | 16937.271 | 16694.3856 | 16452.4588
Ricavo tariffa omnicomprensiva |  |  | 4165 | 4113.06 | 4061.4336 | 4010.1135 | 3959.0926 | 3908.3634 | 3857.9188 | 3807.7514 | 3757.8539 | 3708.219 | 3658.8393 | 3609.7075 | 3560.8161 | 3512.1577 | 3463.7249 | 3415.5102 | 3367.5061 | 3319.7051 | 3272.0996 | 3224.6819
Ricavo tariffa autoconsumo |  |  | 199.5 | 203.49 | 207.5598 | 211.711 | 215.9452 | 220.2641 | 224.6694 | 229.1628 | 233.746 | 238.421 | 243.1894 | 248.0532 | 253.0142 | 258.0745 | 263.236 | 268.5007 | 273.8707 | 279.3482 | 284.9351 | 290.6338
Risparmio in bolletta |  |  | 315 | 334.152 | 340.835 | 347.6517 | 354.6048 | 361.6969 | 368.9308 | 376.3094 | 383.8356 | 391.5123 | 399.3426 | 407.3294 | 415.476 | 423.7855 | 432.2612 | 440.9065 | 449.7246 | 458.7191 | 467.8935 | 477.2513
Totale ricavi + risparmio |  |  | 4679.5 | 4650.702 | 4609.8284 | 4569.4763 | 4529.6426 | 4490.3244 | 4451.519 | 4413.2236 | 4375.4356 | 4338.1523 | 4301.3713 | 4265.0901 | 4229.3063 | 4194.0178 | 4159.2222 | 4124.9174 | 4091.1015 | 4057.7724 | 4024.9282 | 3992.5671
Manutenzione |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
Altri oneri una tantum |  |  | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altre spese |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Totale spese |  |  | 563.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5
Ammortamento anni |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Cassa (entrate-uscite) |  |  | -35884 | -31494.798 | -27146.4696 | -22838.4933 | -18570.3507 | -14341.5263 | -10151.5073 | -5999.7836 | -1885.8481 | 2190.8042 | 6230.6755 | 10234.2655 | 14202.0719 | 18134.5896 | 22032.3118 | 25895.7292 | 29725.3307 | 33521.603 | 37285.0312 | 41016.0983

## Calcoli Titolo II
1 | Primo semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 3 | 4 | 20 |  |  | FALSE | 0 | 0
| Secondo Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0
| Terzo semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 20 | 0
| Quarto semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
| Quinto semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | 20 | 0
1 | Impianto su edificio | [10 empty] | FALSE | 10 | 0
| Altri impianti | [10 empty] | FALSE | 30 | 0
[12 empty] | FALSE | 0 | 0
[12 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
TRUE | 3-20 | 196 | 114 | 196 | 114 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
FALSE | 20-200 | 175 | 93 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | FALSE | 40 | 0
FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
|  |  |  | 196 | 114 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[12 empty] | FALSE | 20 | 0
[12 empty] | FALSE | 0 | 0
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0
FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[13 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 50 | 5 | 50
FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 0 | 7 | 70
FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[14 empty] | 5 | 50
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0