## Impianti Titolo II
Calcolo impianto fotovoltaico Quinto Conto Energia (Impianti Titolo II)
Potenza impianto | 48 | kW |  |  |  |  | Dati da inserire |  |  |  |  | Calcoli automatici
Entrata in esercizio | [5 empty] | Impianto soggetto a imposte
Semestre di applicazione | [5 empty] | Ammortamento annuo |  |  | 9 | %
Tipo di impianto | [5 empty] | Aliquota IRPEF da 0 a 15.000 € |  |  |  | 23 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 15.001 a 28.000 € |  |  |  | 27 | %
Utilizzo Energia | [5 empty] | Aliquota IRPEF da 28.001 a 55.000 € |  |  |  | 38 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 55.001 a 75.000 € |  |  |  | 41 | %
[6 empty] | Aliquota IRPEF da 75.001 € a salire |  |  |  | 43 | %
Tariffa premio
[6 empty] | Aliquota IRAP |  |  | 3.9 | %
|  | Totale | Base | Premio |  | Per sbloccare il foglio di lavoro andare nel menu "revisione" e cliccare su "rimuivi protezione foglio). Per ripristinare la protezione cliccare si "proteggi foglio".
Tariffa omnicomprensiva |  | 215 | 175 | 40
Tariffa autoconsumo |  | 133 | 93 | 40
Produttività | 1150 | kWh/kW |  | Clicca qua per la mappa di produttività
Producibilità annua impianto | 55200 | kWh
Consumo annuo | 38000 | kWh | Leggere sulla bolletta (in cessione totale dato non utilizzato)
Autoconsumo | 26600 | kWh | Valori dal 30-50% (domestico) al 50-70% (industriale)
Energia immessa in rete | 28600 | kWh
Energia acquistata dalla rete | 11400 | kWh
Costo dell'impianto (€/kW) | 1950 | € | Costo Totale |  | 93600
Manutenzione costo annuo | 150 | €
Aumento annuo consumi energia | 2 | %
Spese istruttoria GSE | 116 | €
Spese gestione GSE | 27.6 | €
Altri costi una tantum | 1500 | € | Costi Allacciamento Enel, etc
Altri oneri annui | 100 | €
Costo acquisto energia (kWh) | 0.18 | €
Decadimento prestazioni pannelli | 0.9 | % | Consigliato 0,9% annuo
Aumento annuo costo energia | 6 | % | Consigliato 4-6% annuo
|  |  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | Anno 12 | Anno 13 | Anno 14 | Anno 15 | Anno 16 | Anno 17 | Anno 18 | Anno 19 | Anno 20
Produttività (decadimento pannelli 1% annuo) |  |  | 55200 | 54703.2 | 54210.8712 | 53722.9734 | 53239.4666 | 52760.3114 | 52285.4686 | 51814.8994 | 51348.5653 | 50886.4282 | 50428.4503 | 49974.5943 | 49524.8229 | 49079.0995 | 48637.3876 | 48199.6512 | 47765.8543 | 47335.9616 | 46909.9379 | 46487.7485
Autoconsumo |  |  | 26600 | 27132 | 27674.64 | 28228.1328 | 28792.6955 | 29368.5494 | 29955.9204 | 30555.0388 | 31166.1395 | 31789.4623 | 32425.2516 | 33073.7566 | 33735.2317 | 34409.9364 | 35098.1351 | 35800.0978 | 36516.0998 | 37246.4218 | 37991.3502 | 38751.1772
Immessa in rete |  |  | 28600 | 27571.2 | 26536.2312 | 25494.8406 | 24446.7711 | 23391.762 | 22329.5482 | 21259.8606 | 20182.4258 | 19096.9659 | 18003.1988 | 16900.8377 | 15789.5912 | 14669.1632 | 13539.2525 | 12399.5534 | 11249.7545 | 10089.5399 | 8918.5878 | 7736.5713
Ricavo tariffa omnicomprensiva |  |  | 6149 | 5927.808 | 5705.2897 | 5481.3907 | 5256.0558 | 5029.2288 | 4800.8529 | 4570.87 | 4339.2215 | 4105.8477 | 3870.6877 | 3633.6801 | 3394.7621 | 3153.8701 | 2910.9393 | 2665.904 | 2418.6972 | 2169.2511 | 1917.4964 | 1663.3628
Ricavo tariffa autoconsumo |  |  | 3537.8 | 3608.556 | 3680.7271 | 3754.3417 | 3829.4285 | 3906.0171 | 3984.1374 | 4063.8202 | 4145.0966 | 4227.9985 | 4312.5585 | 4398.8096 | 4486.7858 | 4576.5215 | 4668.052 | 4761.413 | 4856.6413 | 4953.7741 | 5052.8496 | 5153.9066
Risparmio in bolletta |  |  | 4788 | 5176.7856 | 5280.3213 | 5385.9277 | 5493.6463 | 5603.5192 | 5715.5896 | 5829.9014 | 5946.4994 | 6065.4294 | 6186.738 | 6310.4728 | 6436.6822 | 6565.4159 | 6696.7242 | 6830.6587 | 6967.2718 | 7106.6173 | 7248.7496 | 7393.7246
Totale ricavi + risparmio |  |  | 14474.8 | 14713.1496 | 14666.3381 | 14621.6601 | 14579.1306 | 14538.7651 | 14500.5799 | 14464.5916 | 14430.8175 | 14399.2756 | 14369.9842 | 14342.9625 | 14318.2301 | 14295.8075 | 14275.7154 | 14257.9756 | 14242.6103 | 14229.6424 | 14219.0956 | 14210.994
Ammortamenti |  |  | 4212 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imponibile IRAP e IRPEF |  |  | 5474.8 | 1112.364 | 962.0168 | 811.7324 | 661.4843 | 511.2459 | 360.9903 | 210.6902 | 60.3181 | 0 | 0 | 2884.4897 | 7881.5479 | 7730.3916 | 7578.9913 | 7427.317 | 7275.3385 | 7123.0252 | 6970.3459 | 6817.2694
IRPEF |  |  | 1259.204 | 255.8437 | 221.2639 | 186.6984 | 152.1414 | 117.5866 | 83.0278 | 48.4587 | 13.8732 | 0 | 0 | 663.4326 | 1812.756 | 1777.9901 | 1743.168 | 1708.2829 | 1673.3279 | 1638.2958 | 1603.1796 | 1567.972
IRAP |  |  | 213.5172 | 43.3822 | 37.5187 | 31.6576 | 25.7979 | 19.9386 | 14.0786 | 8.2169 | 2.3524 | 0 | 0 | 112.4951 | 307.3804 | 301.4853 | 295.5807 | 289.6654 | 283.7382 | 277.798 | 271.8435 | 265.8735
Manutenzione |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Spese istruttoria |  |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spese gestione GSE |  |  | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
Altri oneri una tantum |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altre spese |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Totale spese + tasse |  |  | 3366.3212 | 576.8259 | 536.3825 | 495.956 | 455.5393 | 415.1251 | 374.7064 | 334.2757 | 293.8256 | 277.6 | 277.6 | 1053.5277 | 2397.7364 | 2357.0753 | 2316.3487 | 2275.5483 | 2234.6661 | 2193.6938 | 2152.6231 | 2111.4455
Anno |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Cassa (entrate-uscite) |  |  | -82491.5212 | -68355.1975 | -54225.2419 | -40099.5378 | -25975.9465 | -11852.3065 | 2273.567 | 16403.8829 | 30540.8749 | 44662.5504 | 58754.9346 | 72044.3694 | 83964.8631 | 95903.5953 | 107862.962 | 119845.3894 | 131853.3337 | 143889.2824 | 155955.7549 | 168055.3034

## Calcoli Titolo II
| 1 | 1° semestre 27-08-2012 / 27-02-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2013 |  |  | 1 | 4 | 48 |  |  | FALSE | 0 | 0
|  | 2° Semestre 27-02-2013 / 27-08-2013 |  |  | Entro 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 30 | 0
|  | 3° semestre 27-08-2013 / 27-02-2014 |  |  | Dopo 31 dicembre 2014 | [7 empty] | FALSE | 20 | 0
|  | 4° semestre 27-02-2014 / 27-08-2014 | [10 empty] | FALSE | 50 | 0
|  | 5° semestre 27-08-2014 / 27-02-2015 | [10 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
| 1 | Impianto su edificio | [10 empty] | FALSE | 10 | 0
|  | Altri impianti | [10 empty] | FALSE | 30 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
[13 empty] | FALSE | 10 | 0
|  |  | Edificio | [5 empty] | Altro |  |  |  | FALSE | 5 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 15 | 0
| FALSE | 1-3 | 208 | 126 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 201 | 119 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 196 | 114 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 189 | 107 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| TRUE | 20-200 | 175 | 93 | 175 | 93 | FALSE | 20-200 | 168 | 86 | 0 | 0 | FALSE | 20 | 0
| FALSE | 200-1000 | 142 | 60 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 135 | 53 | 0 | 0 | TRUE | 40 | 40
| FALSE | 1000-5000 | 126 | 44 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 120 | 38 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 119 | 37 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 113 | 31 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[5 empty] | 175 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
[13 empty] | FALSE | 20 | 0
[13 empty] | FALSE | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 1-3 | 182 | 100 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 176 | 94 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0
| FALSE | 3-20 | 171 | 89 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 165 | 83 | 0 | 0 | FALSE | 10 | 0
| FALSE | 20-200 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 151 | 69 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 130 | 48 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  |  | 40
| FALSE | <5000 | 112 | 30 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 106 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | Autoconsumo 10% |  | 0 | 1 | 10
[14 empty] | Autoconsumo 20% |  | 0 | 2 | 20
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto |  |  |  | Autoconsumo 30% |  | 0 | 3 | 30
| FALSE | 1-3 | 157 | 75 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 152 | 70 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 40% |  | 0 | 4 | 40
| FALSE | 3-20 | 149 | 67 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 144 | 62 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 50% |  | 0 | 5 | 50
| FALSE | 20-200 | 141 | 59 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 136 | 54 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 60% |  | 0 | 6 | 60
| FALSE | 200-1000 | 118 | 36 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 113 | 31 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 70% |  | 70 | 7 | 70
| FALSE | 1000-5000 | 110 | 28 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 106 | 24 | 0 | 0 |  | Autoconsumo 80% |  | 0 | 8 | 80
| FALSE | <5000 | 104 | 22 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 |  | Autoconusmo 90% |  | 0 | 9 | 90
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Autoconsumo 100% |  | 0 | 10 | 100
[15 empty] | 7 | 70
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 144 | 62 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 140 | 58 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 137 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 133 | 51 | 0 | 0 |  | Autoconsumo
| FALSE | 20-200 | 131 | 49 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 126 | 44 | 0 | 0 |  | Cessione Totale
| FALSE | 200-1000 | 111 | 29 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 107 | 25 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 105 | 23 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 101 | 19 | 0 | 0 |  | 1
| FALSE | <5000 | 99 | 17 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Omni | Auto |  |  |  |  | Omni | Auto
| FALSE | 1-3 | 133 | 51 | 0 | 0 | FALSE | 1-3 | 130 | 48 | 0 | 0
| FALSE | 3-20 | 128 | 46 | 0 | 0 | FALSE | 3-20 | 124 | 42 | 0 | 0
| FALSE | 20-200 | 122 | 40 | 0 | 0 | FALSE | 20-200 | 118 | 36 | 0 | 0
| FALSE | 200-1000 | 106 | 24 | 0 | 0 | FALSE | 200-1000 | 102 | 20 | 0 | 0
| FALSE | 1000-5000 | 100 | 18 | 0 | 0 | FALSE | 1000-5000 | 97 | 15 | 0 | 0
| FALSE | <5000 | 95 | 13 | 0 | 0 | FALSE | <5000 | 92 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5474.8 | 1112.364 | 962.0168 | 811.7324 | 661.4843 | 511.2459 | 360.9903 | 210.6902 | 60.3181 | -90.1538 | -240.7538 | 2884.4897 | 7881.5479 | 7730.3916 | 7578.9913 | 7427.317 | 7275.3385 | 7123.0252 | 6970.3459 | 6817.2694
NO
Soggetto a IRPEF
Soggetto a IRPEF E IRAP
3
| Costo impianto |  | 93600
| Ammortamento |  | 8424
| 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600
| 4212 | 12636 | 21060 | 29484 | 37908 | 46332 | 54756 | 63180 | 71604 | 80028 | 88452 | 96876 | 105300 | 113724 | 122148 | 130572 | 138996 | 147420 | 155844 | 164268
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4212 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424
| 4212 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5474.8 | 1112.364 | 962.0168 | 811.7324 | 661.4843 | 511.2459 | 360.9903 | 210.6902 | 60.3181 | 0 | 0 | 2884.4897 | 7881.5479 | 7730.3916 | 7578.9913 | 7427.317 | 7275.3385 | 7123.0252 | 6970.3459 | 6817.2694
<15 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 1259.204 | 255.8437 | 221.2639 | 186.6984 | 152.1414 | 117.5866 | 83.0278 | 48.4587 | 13.8732 | 0 | 0 | 663.4326 | 1812.756 | 1777.9901 | 1743.168 | 1708.2829 | 1673.3279 | 1638.2958 | 1603.1796 | 1567.972
15-28 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28-55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55-75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>75 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1259.204 | 255.8437 | 221.2639 | 186.6984 | 152.1414 | 117.5866 | 83.0278 | 48.4587 | 13.8732 | 0 | 0 | 663.4326 | 1812.756 | 1777.9901 | 1743.168 | 1708.2829 | 1673.3279 | 1638.2958 | 1603.1796 | 1567.972
-82491.5212 | -68355.1975 | -54225.2419 | -40099.5378 | -25975.9465 | -11852.3065 | 2273.567 | 16403.8829 | 30540.8749 | 44662.5504 | 58754.9346 | 72044.3694 | 83964.8631 | 95903.5953 | 107862.962 | 119845.3894 | 131853.3337 | 143889.2824 | 155955.7549 | 168055.3034